Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара

| ОКПД2 |  | Наименование товара | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.51.63.120 | 000 | Счетчик воды | Материал корпуса латунь + пластик Для горячей воды да Для холодной воды да Номинальный диаметр (условный проход) 15 мм Присоединительный размер (корпус счетчика) 1/2 дюйма Присоединительный размер (сгон) 1/2 дюйма Сгоны в комплекте да Расход номинальный 1.5 м³/ч Расход максимальный 3 м³/ч Максимальная рабочая температура теплоносителя 90 °С Импульсный выход нет Фланцевое присоединение нет Межповерочный интервал на горячую воду 6 лет Межповерочный интервал на холодную воду 6 лет Расход минимальный 0.03 м³/ч Тип устройства крыльчатый | шт | 7 |

Заместитель директора по АХЧ														О.М. Борисенко