ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование объекта закупки | Технические характеристики поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самоклеящийся фиксирующий бинт, нелатексный, одноразового использования, нестерильный | Назначение: для фиксации всех видов первичных и вторичных повязок, шин, лонгетов, гипсовых повязок, катетеров и канюль и т. д. Длина 4м Ширина 8 см | шт | 4 |
| 2 | Самоклеящийся фиксирующий бинт, нелатексный, одноразового использования, нестерильный | Назначение: для фиксации всех видов первичных и вторичных повязок, шин, лонгетов, гипсовых повязок, катетеров и канюль и т. д. Длина 4м Ширина 10 см | шт | 4 |
| 3 | Маска лицевая анестезиологическая, одноразового использования | КТРУ 32.50.21.121-00000100 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: Размер 3 | шт | 2 |
| 4 | Маска лицевая анестезиологическая, одноразового использования | КТРУ 32.50.21.121-00000100 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: Размер 4 | шт | 2 |
| 5 | Маска лицевая анестезиологическая, одноразового использования | КТРУ 32.50.21.121-00000100 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: Размер 5 | шт | 2 |
| 6 | Воздуховод ларингеальный армированный, одноразового использования | КТРУ 32.50.21.129-00000032 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: Размер 2 в комплекте с манжетой, шприцом и лубрикантом медицинским: да | шт | 2 |
| 7 | Воздуховод ларингеальный армированный, одноразового использования | КТРУ 32.50.21.129-00000032 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: Размер 4 в комплекте с манжетой, шприцом и лубрикантом медицинским: да | шт | 2 |
| 8 | Воздуховод ларингеальный армированный, одноразового использования | КТРУ 32.50.21.129-00000032 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: Размер 5 в комплекте с манжетой, шприцом и лубрикантом медицинским: да | шт | 2 |
| 9 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | КТРУ 21.20.23.199-00000068 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: ККН 21.20.23.199-005 Класс опасности Б Материал Полиэтилен Длина 330 ММ Ширина 300 ММ Толщина стенки изделия, микрометр ≥10 Стяжка в комплекте Да Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам 336200 | шт | 1000 |
| 10 | Эндотермический пакет для холодовой терапии | КТРУ 21.20.23.199-00000175 Время удержания пакетом от 0°С до 10°С: ≥ 40 Минута | шт | 20 |
| 11 | Охлаждающий спрей (аэрозоль) спортивная заморозка | Жидкость в виде аэрозоля: да Объем ≥ 400 СМ3;^МЛ | флак | 10 |
| 12 | Бинт эластичный, нелатексный, нестерильный, многоразового использования | КТРУ 21.20.24.133-00000011 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: ККН 21.20.24.133-003 Назначение: для создания компрессионных повязок Исполнение: Ленточный Длина: ≥ 3 и ≤ 5 М Ширина: 10 СМ Застежка: Наличие Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 326320 | шт | 10 |