ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование объекта закупки | Технические характеристики поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный | КТРУ 21.20.24.110-00000006 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: ККН 21.20.24.110-006 Тип основы: Полимерная Длина: 7,2 СМ Ширина: 1,9 СМ Гипоаллергенный: Наличие Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 142270 | шт | 3000 |
| 2 | Шприц общего назначения | КТРУ 32.50.13.110-00004568 ККН 32.50.13.110-034 Игла в комплекте: Одна и более Коннектор: Луер Слип Градуированный объем шприца: 5 Кубический сантиметр;^миллилитр Возможность соединения с катетером нет Конус с концентрическим расположением да | шт | 300 |
| 3 | Шприц общего назначения | КТРУ 32.50.13.110-00004574 ККН 32.50.13.110-046 Игла в комплекте: Одна и более Коннектор: Луер Слип Градуированный объем шприца: 20 Кубический сантиметр;^миллилитр Возможность соединения с катетером нет Конус с концентрическим расположением да | шт | 100 |
| 4 | Шпатель для языка, смотровой | КТРУ 32.50.13.190-00007459 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: ККН 32.50.13.190-019 Материал: Древесина Стерильность: Наличие Длина: ≥ 140 и ≤ 150 ММ Ширина: ≤ 18 ММ Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 293920 | шт | 400 |
| 5 | Салфетка антисептическая | КТРУ 21.20.24.169-00000001 Пропиточный состав: Этиловый спирт Материал: Нетканое полотно *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: ККН 32.50.50.190-035 Длина: 100 ММ Ширина: 60 ММ Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 272240 | шт | 2000 |
| 6 | Игла-бабочка для вливания в малые вены | Назначение: для введения медикаментов в периферические малые вены Атравматичные иглы обеспечивают легкое, безболезненное введение под кожу, вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки: да Игла-бабочка снабжена широкими «крылышками» для удобства фиксации, на которые нанесена цветовая кодировка размера иглы: да Размер иглы-бабочки 22G Каждая игла-бабочка стерильна и имеет индивидуальную упаковку: да | шт | 20 |
| 7 | Игла-бабочка для вливания в малые вены | Назначение: для введения медикаментов в периферические малые вены Атравматичные иглы обеспечивают легкое, безболезненное введение под кожу, вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки: да Игла-бабочка снабжена широкими «крылышками» для удобства фиксации, на которые нанесена цветовая кодировка размера иглы: да Размер иглы-бабочки 23G Каждая игла-бабочка стерильна и имеет индивидуальную упаковку: да | шт | 30 |
| 8 | Катетер для периферических сосудов | КТРУ 32.50.13.110-00004593 Диаметр катетера, G 16 Инъекционный порт Да Крылья для фиксации Да Механизм защиты инъекционного порта Да Рабочая длина ≥ 45 и ≤ 50 Миллиметр Удлинительная трубка Нет Устройство защиты от укола иглой Да | шт | 6 |
| 9 | Катетер для периферических сосудов | КТРУ 32.50.13.110-00004593 Диаметр катетера, G 18 Инъекционный порт Да Крылья для фиксации Да Механизм защиты инъекционного порта Да Рабочая длина ≥ 45 и ≤ 50 Миллиметр Удлинительная трубка Нет Устройство защиты от укола иглой Да | шт | 6 |
| 10 | Катетер для периферических сосудов | КТРУ 32.50.13.110-00004593 Диаметр катетера, G 20 Инъекционный порт Да Крылья для фиксации Да Механизм защиты инъекционного порта Да Рабочая длина ≥ 32 и ≤ 33 Миллиметр Удлинительная трубка Нет Устройство защиты от укола иглой Да | шт | 6 |
| 11 | Губка гемостатическая компрессионная для наружного применения | КТРУ 21.20.24.160-00000005 | шт | 10 |
| 12 | Набор базовый для внутривенных вливаний | КТРУ 32.50.50.000-00232 ККН 32.50.13.190-161 Диаметр инъекционной иглы: ≥ 0.3 и ≤ 0.8 Миллиметр Длина соединительной трубки > 1300 и ≤ 1800 Миллиметр Регулятор тока жидкости: роликовый Трансфузионная игла: металлическая | шт | 50 |
| 13 | Лента адгезивная для кинезиотейпирования | КТРУ 21.20.24.110-00000014 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: Основной материал: спандекс, хлопок Длина: 500 СМ Ширина: 5 СМ | шт | 6 |
| 14 | Ланцет для ручного прокалывания, одноразового использования | КТРУ 32.50.13.190-00007343 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: Диаметр иглы: 0,4 мм Покрытие иглы силиконом дополнительно снижает болезненные ощущения при проколе: да Данные ланцеты подходят для использования только с устройством для прокалывания кожи Акку-Чек Софткликс, имеющегося у Заказчика: да | шт | 500 |
| 15 | Скальпель, одноразового использования | КТРУ 32.50.13.190-00007709 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: ККН 32.50.13.190-032 Тип конструкции Комбинированный Размер 15 Материал лезвия Углеродистая сталь Материал ручки-держателя Пластик Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам 253780 | шт | 10 |
| 16 | Шприц инсулиновый/убираемая игла | КТРУ 32.50.13.110-03188 ККН 32.50.13.110-071 Объем > 1 и ≤ 2 СМ3; МЛ | шт | 20 |