Техническое задание

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Офисная перегородка с одной линией заполнения | Каркас стойки: горизонтальные ригеля из алюминиевого профиля 35*76 мм. c полимерным порошковым покрытием. Цвет: RAL 9006 Общая длина перегородок: 2,86 м. Высота перегородок: 3,17 м. Площадь перегородок: 9,0662 кв.м. Количество дверей: 1 шт.. Описание дверей: алюминиевый каркас, одинарное заполнение Высота заполнения 1 (метров): 2,1 Высота заполнения 2 (метров): 1,07 В стандартную комплектацию одностворчатой двери входит замок с личинкой ключ-ключ, нажимной гарнитур с возвратной пружиной. В стандартную комплектацию двустворчатой двери входит замок с личинкой ключ-ключ, нажимной гарнитур с возвратной пружиной на основную створку и шпингалеты для закрепления вспомогательной створки. Заполнение (одинарное, снизу вверх): Заполнение 1: Стекло прозрачное, толщиной 5мм, незакаленное, оклеенное пленкой. Заполнение 2: Стекло прозрачное, толщиной 5мм, незакаленное, оклеенное пленкой.. | шт. | 1 |