# «УТВЕРЖДАЮ»

# Главный врач

# Санкт-Петербургское

# государственное бюджетное учреждение

# здравоохранения

# «Психиатрическая больница №1

# им. П.П. Кащенко»

# ______________О.В. Лиманкин

# __________ 2024 года

Описание объекта закупки

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - техническое задание)

Раздел 1. Информация об объекте закупки

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена договора

1. Предметом настоящей закупки является право заключения договора - Выполнение работ по установке оконных блоков в помещениях №53, 152 СПб ГБУЗ "Больница им. П.П. Кащенко".

2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), соответствующий предмету закупки: 43.32.10.110 Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целями данной закупки является: Обеспечение сохранности основных фондов лечебных учреждений путем надлежащего ухода за ними, своевременного и качественного проведения их ремонта. Приведение в соответствие с содержанием в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям и нормам; обеспечение технической экологической безопасности функционирования, обеспечение оптимального санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, и условий для оказания медицинской помощи и создания оптимальных условий труда для медицинского персонала.

# Раздел 2. Описание объекта закупки и условий договора

# 2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1. Работы, являющиеся предметом закупки, должны быть выполнены в соответствии с настоящим  Описанием  объекта закупки, сметной документацией (Приложение №1;1,1), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество.

2. Место выполнения работ: СПб ГБУЗ "Больница им. П. П. Кащенко" по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 132. литера А.

3. Условия и сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ: начало выполнения работ: с момента передачи Заказчиком Объекта Подрядчику по Акту передачи объекта для выполнения работ.

Конечный срок выполнения работ: не позднее 01.09.2024г.

# 2.2. Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным, и эксплуатационным характеристикам

1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими на территории Российской Федерации руководящими и нормативно-правовыми документами (строительные нормы и правила, санитарные нормы и правила, государственные стандарты, технические регламенты и прочее).

2. Качество и безопасность выполненных работ, используемых товаров, при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ («Российская газета», № 23 от 06.02.1996; № 24 от 07.02.1996; № 27 от 10.02.1996);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская    газета» № 290, 30.12.2004);

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" («Российская газета», N 3, 05.01.1995);

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СНиП 12-01-2004 Актуализированная редакция, СП 48.13330.2019 Организация строительства

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 "О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга

- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87

- иным правилам, требованиям, нормативам, а также законодательству Российской Федерации, регламентирующему проведение и выполнение подобного вида работ.

При отмене или изменении нормативных документов, указанных в описании объекта закупки, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3. При выполнении работ подрядчик обязан выполнять следующие условия:

-обеспечивать беспрепятственный проход больных, посетителей, медицинского персонала и медицинского транспорта, не нарушать бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение учреждения, отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производить только по предварительному согласованию с руководством учреждения;

- работы проводить с 8-00 до 20-00 часов по рабочим дням;

- до начала выполнения работ представить заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков), с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ;

- ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на подрядчика, который должен назначить своим приказом лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа представляется руководству учреждения;

-товары, материалы, используемые при выполнении работ, должны быть разрешены для применения в учреждениях здравоохранения, иметь сертификаты качества или соответствия;

-обеспечивать возможность контроля и надзора со стороны заказчика за ходом выполнения работ, качеством материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию;

-обеспечить уборку территории, прилегающей к рабочей площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения;

-после ввода объекта в эксплуатацию в течение 10 дней или в иные согласованные с заказчиком сроки вывезти за пределы рабочей площадки принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4. Используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

5. Подрядчик обязан немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от него обстоятельств, которые могут привести к ухудшению качества работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

6.  До начала выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику на утверждение сертификаты на применяемые материалы и изделия.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы.

1.	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания документа о приемке.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в результатах выполненных работ Подрядчик обязан безвозмездно в указанный Заказчиком разумный срок устранить эти недостатки.

Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик.

# Раздел 4.  Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

- Приложение №1 - Расчет (начальной) максимальной цены договора. Сводный сметный расчет.

- Приложение №2 – Локальный сметный расчет;

- Приложение №3 – Ведомость объёмов работ;

- Приложение №4 – Пояснительная записка к сметной документации.

| Директор | А.Е. Веселовский |
| --- | --- |
| Инженер-строитель | С.В. Цыдендамбаев |