| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара |  |  |  |  |  |  | Обоснование включения характеристики в описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код позиции (КТРУ или ОКПД2 (при отсутствии КТРУ) | № показателя | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкцию по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Электрод для чрескожной электростимуляции воротниковый 240 х 320 мм | 26.60.13.190 | 1.1 | Назначение | Качественная | Электрод физиотерапевтический для электрофореза | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* | ШТ | 2 |
|  |  |  | 1.2 | Форма | Качественная | Воротниковый (Воротник по Щербаку №2) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 1.3 | Длина | Количественная | 320 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 1.4 | Ширина | Количественная | 240 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 1.5 | Использование | Качественная | Многоразовое | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 1.6 | Материал | Качественная | Углеродная токопроводящая ткань | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 1.7 | Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам | Качественная | 298990, 376930 | - | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики | Требование заказчика* |  |  |
| 2 | Электрод для чрескожной электростимуляции воротниковый 250 х 440 мм | 26.60.13.190 | 2.1 | Назначение | Качественная | Электрод физиотерапевтический для электрофореза | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* | ШТ | 2 |
|  |  |  | 2.2 | Форма | Качественная | Воротниковый (Воротник по Щербаку №3) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 2.3 | Длина | Количественная | 440 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 2.4 | Ширина | Количественная | 250 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 2.5 | Использование | Качественная | Многоразовое | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 2.6 | Материал | Качественная | Углеродная токопроводящая ткань | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 2.7 | Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам | Качественная | 298990, 376930 | - | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики | Требование заказчика* |  |  |
| 3 | Электрод для чрескожной электростимуляции прямоугольный 150 х 200 мм | 26.60.13.190 | 3.1 | Назначение | Качественная | Электрод физиотерапевтический для электрофореза | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* | ШТ | 2 |
|  |  |  | 3.2 | Форма | Качественная | Прямоугольник | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 3.3 | Длина | Количественная | 200 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 3.4 | Ширина | Количественная | 150 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 3.5 | Использование | Качественная | Многоразовое | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 3.6 | Материал | Качественная | Углеродная токопроводящая ткань | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 3.7 | Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам | Качественная | 298990, 376930 | - | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики | Требование заказчика* |  |  |
| 4 | Электрод для чрескожной электростимуляции прямоугольный 160 х 250 мм | 26.60.13.190 | 4.1 | Назначение | Качественная | Электрод физиотерапевтический для электрофореза | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* | ШТ | 2 |
|  |  |  | 4.2 | Форма | Качественная | Прямоугольник | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 4.3 | Длина | Количественная | 250 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 4.4 | Ширина | Количественная | 160 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 4.5 | Использование | Качественная | Многоразовое | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 4.6 | Материал | Качественная | Углеродная токопроводящая ткань | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 4.7 | Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам | Качественная | 298990, 376930 | - | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики | Требование заказчика* |  |  |
| 5 | Электрод для чрескожной электростимуляции прямоугольный 120 х 170 мм | 26.60.13.190 | 5.1 | Назначение | Качественная | Электрод физиотерапевтический для электрофореза | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* | ШТ | 4 |
|  |  |  | 5.2 | Форма | Качественная | Прямоугольник | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 5.3 | Длина | Количественная | 170 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 5.4 | Ширина | Количественная | 120 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 5.5 | Использование | Качественная | Многоразовое | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 5.6 | Материал | Качественная | Углеродная токопроводящая ткань | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 5.7 | Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам | Качественная | 298990, 376930 | - | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики | Требование заказчика* |  |  |
| 6 | Электрод для чрескожной электростимуляции прямоугольный 100 х 150 мм | 26.60.13.190 | 6.1 | Назначение | Качественная | Электрод физиотерапевтический для гальванизации и электрофореза | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* | ШТ | 4 |
|  |  |  | 6.2 | Форма | Качественная | Прямоугольник | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 6.3 | Длина | Количественная | 150 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 6.4 | Ширина | Количественная | 100 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 6.5 | Использование | Качественная | Многоразовое | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 6.6 | Материал | Качественная | Углеродная токопроводящая ткань | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 6.7 | Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам | Качественная | 298990, 376930 | - | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики | Требование заказчика* |  |  |
| 7 | Мешок прижимной физиотерапевтический для фиксации электродов 150 х 200 мм | 32.50.13.190 | 7.1 | Назначение | Качественная | Применяется для прижатия электродов во время процедур электрофореза и гальванизации | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* | ШТ | 4 |
|  |  |  | 7.2 | Форма | Качественная | Прямоугольник | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 7.3 | Длина | Количественная | 200 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 7.4 | Ширина | Количественная | 150 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 7.5 | Использование | Качественная | Многоразовое | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
| 8 | Мешок прижимной физиотерапевтический для фиксации электродов 200 х 300 мм | 32.50.13.190 | 8.1 | Назначение | Качественная | Применяется для прижатия электродов во время процедур электрофореза и гальванизации | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* | ШТ | 4 |
|  |  |  | 8.2 | Форма | Качественная | Прямоугольник | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 8.3 | Длина | Количественная | 300 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 8.4 | Ширина | Количественная | 200 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 8.5 | Использование | Качественная | Многоразовое | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
| 9 | Фиксаторы токоотводы | 26.60.13.190 | 9.1 | Назначение | Качественная | Насадка для терапевтических аппаратов для гальванизации и электрофореза | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* | ПАР | 3 |
|  |  |  | 9.2 | Тип | Качественная | «Крокодил» | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 9.3 | Длина зажима | Количественная | 75 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 9.4 | Комплектация | Качественная | Красный "плюс", чёрный "минус" | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
| 10 | Комплект проводов и электродов | 26.60.13.190 | 10.1 | Тип | Качественная | Комплект проводов и электродов | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* | КОМПЛЕКТ | 1 |
|  |  |  | 10.2 | Совместимость | Качественная | Аппараты гальванизации и электрофореза Элфор-Проф и ПоТок | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3 | Фиксаторы токоотводы тип «Крокодил» | Количественная | 2 | ПАР | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 10.4 | Фиксаторы штыревые | Количественная | 2 | ПАР | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 10.5 | Токоподводы пациента раздвоенные | Количественная | 1 | ПАР | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 10.6 | Электрод для чрескожной электростимуляции резиновый многоразовый | Количественная | 4 | ШТ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
| 11 | Кабель/отведение к системе чрескожной электростимуляции нерва (красный "плюс") | 26.60.13.190-00000692 | 11.1 | Тип | Качественная | Кабель подключения электродов 1-контактный красный "плюс" | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* | ШТ | 1 |
|  |  |  | 11.2 | Совместимость | Качественная | Аппараты серии "ПОТОК" после 2001 г.в., "ЭЛФОР-ПРОФ", "Амплипульс - 7/4" | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
| 12 | Кабель/отведение к системе чрескожной электростимуляции нерва (чёрный "минус") | 26.60.13.190-00000692 | 12.1 | Тип | Качественная | Кабель подключения электродов 1-контактный чёрный "минус" | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* | ШТ | 1 |
|  |  |  | 12.2 | Совместимость | Качественная | Аппараты серии ПОТОК" после 2001 г.в., "ЭЛФОР-ПРОФ", "Амплипульс - 7/4" | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
| 13 | Токоподвод пациента раздвоенный | 26.60.13.190 | 13.1 | Тип | Качественная | Набор токоподводов пациента раздвоенный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* | ПАР | 1 |
|  |  |  | 13.2 | Совместимость | Качественная | Аппараты электростимуляция и электрофореза ЭЛФОР-ПРОФ | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 13.3 | Длина кабеля | Количественная | 130 | СМ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |
|  |  |  | 13.4 | Длина штекера | Количественная | 2 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование заказчика* |  |  |

*Примечание:

Обоснование необходимости использования дополнительной информации, а также дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога:

Необходимость использования дополнительной информации, а также дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обусловлена тем, что отсутствует достаточное описание в позиции каталога.