Техническое задание

| № позиции | Наименование товара | № показателя | Показатель (характеристика) товара | Единица измерения показателя (характеристики) (при наличии) | Требования к значениям показателя товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или показатели эквивалентности товара, товара в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. |  |  |  |  | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений |  | Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нижняя граница диапазона | Верхняя граница диапазона |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Хондроитин сульфат натрия (ОКПД2: 20.59.52.194) | 1. | Реактив | Х | Х | Х | Х | Х | хондроитин сульфат натрия | шт | 1 |
|  |  | 2. | Содержание основного вещества, определенное методом ВЭЖХ | % | не менее 98,0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  |  | 3. | Форма | Х | Х | Х | Х | Х | порошок |  |  |
|  |  | 4. | Фасовка | Х | Х | Х | Х | Х | заводская |  |  |
|  |  | 5. | Цвет | Х | Х | Х | Х | Х | белый |  |  |
|  |  | 6. | Массовая доля основного вещества | % | не менее 99,9 | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  |  | 7. | Количество товара в одной заводской упаковке | г | не менее 5 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 2 | Аналитический стандарт аминокислот (ОКПД2: 20.59.52.194) | 1. | Реактив | Х | Х | Х | Х | Х | Физиологически значимые аминокислоты | шт | 1 |
|  |  | 2. | Содержание основного вещества | Мкмоль/мл | не менее 1,25 | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  |  | 3. | Форма | Х | Х | Х | Х | Х | Раствор в 0.1 Н соляной кислоте |  |  |
|  |  | 4. | Фасовка | Х | Х | Х | Х | Х | заводская |  |  |
|  |  | 5. | Цвет | Х | Х | Х | Х | Х | бесцветный прозрачный |  |  |
|  |  | 6. | Массовая доля основного вещества | % | не менее 99,9 | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  |  | 7. | Количество товара в одной заводской упаковке | мл | не менее 10 | Х | Х | Х | Х |  |  |