ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № _________

Идентификационный код закупки: ___________________________

город Санкт-Петербург 	«____» _______ 2024 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 146 Калининского района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля, в лице директора Соболя Алексея Викторовича, действующего на основании Устав, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

…(указать полное наименование организации)…, в лице …(указать должность, ФИО руководителя)…, действующего на основании …(указать основание)…, именуемое(-ый) в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – «контракт») о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - По контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по размещению видеокамеры для подключения к городской системе видеонаблюдения (далее – «работа» / «работы»), а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять результат выполненных работ и обеспечить его оплату.

  - Подрядчик выполняет работы в соответствии с приложением № 1, 4 к контракту, согласованным(-и) Сторонами и определяющим(-и) объем, содержание, цену работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями контракта, определяющими сроки и иные условия исполнения контракта.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.

    - Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных, транспортных, расчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.

    - Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.

    - Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - Для приемки выполненной работы (ее результата) создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.

    - Если иное не предусмотрено действующим законодательством, провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, своими силами или привлечь к ее проведению экспертов, экспертные организации.

    - Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта.

    - Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков.

    - При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

    - Провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    - Формировать поручение на оплату расходов на основании предоставленных в соответствии с разделом 3 контракта документов на оплату на полную сумму денежного обязательства или на часть денежного обязательства, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

    - Производить оплату за часть исполненных обязательств (за фактически выполненные Подрядчиком работы) при наличии:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемого к ней акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанных Сторонами;

- акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами;

- счета;

- счета-фактуры

    - Совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Служба заказчика администрации Калининского района» осуществлять контроль и надзор за качеством выполнения работ с соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. рядчика.

В случае создании приемочной комиссии включить в состав представителя Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Калининского района».

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, в том числе просрочки исполнения обязательства, прекратить обязательство полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплатить Подрядчику сумму, уменьшенную на сумму неустойки.

  - Заказчик обязан:

    - Предоставить Подрядчику сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по контракту.

    - Осуществить приемку выполненных работ, в том числе провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

    - Оплатить выполненные работы, в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта, требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) согласно условиям контракта.

    - Обеспечить Подрядчику свободный, непрерывный и безопасный доступ к месту выполнения работ Заказчика в течение всего срока действия контракта для выполнения работ в рабочее время Заказчика, а также в нерабочее время и праздничные дни - по согласованию Сторон.

  - Подрядчик вправе:

    - Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.

    - Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту.

    - Требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.

    - В ходе исполнения контракта уведомить Заказчика о своем действующем адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если такие сведения ранее не представлялись, для обмена информацией в соответствии с разделом контракта «Прочие условия».

    - Привлечь для выполнения работ субподрядчика(-ов), оставаясь ответственным перед Заказчиком за его (их) действия.

    - Уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего контракта, только с согласия Заказчика, если иное не предусмотрено разделом контракта «Порядок изменения и расторжения контракта».

  - Подрядчик обязан:

    - Принять от Заказчика сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по контракту.

    - Выполнить работы, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные контрактом.

    - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

    - Передать надлежащим образом оформленные отчетные, транспортные, расчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.

    - Передать надлежащим образом оформленную счет-фактуру, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, если является плательщиком налога на добавленную стоимость или по требованию Заказчика, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

В случае поставки товаров, подлежащих прослеживаемости, при выполнении работ выставлять счет-фактуру (универсальный передаточный документ), корректировочный счет-фактуру (корректировочный универсальный передаточный документ) в электронной форме.

    - Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

    - Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением:

- пропускного и охранного режима на объекте Заказчика;

- норм пожарной безопасности;

- правил охраны труда и техники безопасности;

- санитарно-эпидемиологических норм;

- норм об охране окружающей среды.

    - Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.

    - Обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.

    - Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

    - Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

    - Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

    - Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.

    - После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 (двух) дней вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество.

    - Вывозить строительный мусор с периодичностью, определенной требованиями санитарно-эпидемиологических норм, строительных норм и правил, сводов правил.

В случае, если такими требования периодичность не определена - до сдачи результата выполненных работ Заказчику.

    - Обеспечить соответствие выполненных работ (их результата) условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

    - Выполнить работы в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ.

    - Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.

    - Назначить ответственное лицо за сдачу результата выполненных работ Заказчику.

    - Незамедлительно письменно уведомить Заказчика о привлечении для выполнения работ субподрядчика.

    - Возвратить суммы излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменений способа выполнения работ (в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком) и отступлений от расчета стоимости и технического задания.

    - При возникновении необходимости в подключении к источникам энергоснабжения и инженерного обеспечения, осуществить подключение с согласия Заказчика, своими силами и за счет собственных средств. Возместить Заказчику затраты на пользование ресурсами заказчика в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения в период выполнения ремонтных работ по фактическому их потреблению на основании счетов, выставленных Заказчику соответствующими коммунальными службами, и способа расчета в соответствии с пунктом 2.4.23. настоящего контракта.

    - В случае использования электрической и тепловой энергии, водоснабжения Заказчика, Подрядчик возмещает Заказчику затраты за пользование ресурсами Заказчика в части пользования электрической и тепловой энергии, водоснабжением, водоотведением в период выполнения ремонтных работ (любым из перечисленных ниже способов):

1) с использованием имеющихся нормативов потребления ресурсов;

2) по фактическому расходу ресурсов с выделением отдельной точки подключения к источникам потребления ресурсов с установкой временных приборов учета;

3) иными способами.

    - Иметь лицензии и (или) допуски и (или) разрешения необходимые для выполнения работ, а также если предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации являться членом саморегулируемой организации и(или) аккредитованным (уполномоченным), аттестованным лицом в порядке, установленном законодательством.

Передать по требованию Заказчика надлежащим образом оформленный документ о соответствии указанным требованиям (лицензия, допуск, др.).

  - Стороны вправе:

    - При осуществлении расчетов по контракту применять универсальный передаточный документ, за исключением случаев, когда условиями контракта определена конкретная форма оформляемого документа.

    - Осуществлять обмен документами, которые оформляются при исполнении настоящего контракта, посредством использования системы электронного документооборота (далее – «ЭДО»), за исключением случаев, когда оформление документов посредством использования системы ЭДО в обязательном порядке определено условиями контракта и(или) предписано законодательством Российской Федерации.

  - Стороны обязуются:

    - В случае изменения полного и (или) сокращенного наименования любой из Сторон заключить дополнительное соглашение к контракту в кратчайший срок с момента регистрации сведений о таком изменении в едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

    - Незамедлительно письменно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. При этом Стороны вправе не заключать дополнительное соглашение к контракту.

    - Провести сверку расчетов при заявлении об этом любой из Сторон, а в случае расторжения контракта по соглашению сторон провести сверку расчетов на дату расторжения контракта.

    - Сообщать о своих действующих (актуальных) адресах электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

    - По требованию любой из Сторон направить по почте заказным письмом с уведомлением или передать с нарочным оригинал документа, переданного как электронный образ, согласно условиям контракта. Почтовые и иные накладные расходы по пересылке (передаче) документа несет отправитель.

    - В целях соблюдения нормативно-правовых актов, изданных в рамках реализации национальной системы прослеживаемости товаров использовать ЭДО при обмене документами.

- Цена контракта и порядок расчетов

  - Цена подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется приложением(-ями) № 1 к контракту, которое(-ые) является(-ются) неотъемлемой частью контракта.

Цена контракта составляет ________ (цифрами и прописью) рублей ______ копеек, в том числе 
НДС – ______% /или/ НДС не облагается (...указать основание освобождения от уплаты…).

Если налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.

  - Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

  - Источник финансирования Контракта - внебюджетные средства:

- Доходы от иной приносящей доход деятельности;

  - Порядок расчетов: безналичный.

  - Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются:

- счет;

- счет-фактура;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

- акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанный Сторонами;

- акт сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 2 к контракту), подписанный Сторонами.

  - Срок оплаты: в течение 10 (десяти) рабочих дня(-ей) с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

- Порядок и место выполнения работ

  - Работы выполняются по адресу: согласно приложению № 4 к контракту.

  - Порядок и сроки выполнения работ: согласно приложению № 4 к контракту.

- Порядок и срок приемки выполненных работ (их результатов) в части соответствия их объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

  - По завершении работ по контракту, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и объекта в эксплуатацию и одновременно предоставляет на проверку:

- документы, предусмотренные приложением № 4 к контракту;

- счет;

- счет-фактуру;

- акт сдачи-приемки выполненных работ (не менее чем в 1 экземпляре, в случае применения сторонами электронного документооборота, или не менее чем в 2 экземплярах на бумажном носителе);

- акт передачи в эксплуатацию оборудования, установленного в ходе выполнения работ (согласно приложению № 3 к контракту), оформляется Подрядчиком в одном экземпляре и предоставляется Заказчику вместе с документами, указанными в настоящем пункте контракта;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

- акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

  - Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, указанные в п. 5.1 контракта, в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней осуществляет приемку результата выполненных работ, а также проверяет предоставленную Подрядчиком документацию.

  - Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ.

  - В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.

  - При обнаружении в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

  - Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

  - Приемка результатов выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 2 к контракту).

  - По итогу приемки Заказчик подписывает (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком) акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Заказчик обязан после устранения Подрядчиком недостатков в течение 6 (шести) рабочих дней подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или предоставить мотивированный отказ.

  - Датой сдачи-приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.

  - Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта, а также размер неустойки указывается при оформлении акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Заказчик вправе отказаться от приемки результат выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

  - Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы (явные недостатки), которые могли быть установлены при приемке.

  - Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки результата выполненных работ в эксплуатацию.

- Ответственность Сторон

  - Ответственность Заказчика:

    - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    - За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек).

    - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

  - Ответственность Подрядчика:

    - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом устанавливается штраф в размере 10% цены контракта (этапа).

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств) устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек).

    - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

  - Иное:

    - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

    - Удержание неустоек не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, в том числе исполнения обязательств в натуре.

- Требования к качеству и безопасности работ

  - Требования к техническим характеристикам работ, требования к их качеству, безопасности: согласно приложению № 4 к контракту.

  - Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в приложении(-ях) № 1, 4 к контракту.

- Гарантии качества

  - Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ: согласно приложению № 4 к контракту.

- Срок действия контракта

  - Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

- Порядок изменения и расторжения контракта

  - Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

  - Изменение условий контракта допускается по соглашению сторон с учетом положений настоящего раздела контракта.

  - Изменения существенных условий контракта (в том числе цены контракта) при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ по контракту, если выполняемые работы по контракту подлежат оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

  - При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - В случае перемены Заказчика его права и обязанности переходят к новому Заказчику.

  - При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) по согласованию Сторон допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов.

  - Расторжение контракта допускается:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий контракта:

– если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, составляет более 10 (десяти) дней;

– если Подрядчик заявляет требования об увеличении цены контракта или изменения объема работ и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных данным контрактом;

– если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки не устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.

  - Односторонний отказ от исполнения контракта осуществляется в соответствии с положениями статьи 95 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Заказчик направляет обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях, порядке и сроки, установленные федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

  - При наступлении указанных в п. 11.1 контракта обстоятельств, Сторона по контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

- Антикоррупционные условия

При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации

- Прочие условия

  - Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

  - Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" допускают и признают, как имеющее юридическую силу событие (действие), обмен следующих документов в виде электронного образа, направленного на адрес электронной почты Стороны:

- претензия;

- требование об уплате неустойки (штраф, пени);

- уведомление.

Под электронным образом документа (или электронной копией документа, изготовленного на бумажном носителе) понимается переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе (наиболее приемлемым форматом электронного образа документа для обмена в рамках исполнения настоящего контракта является формат PDF (Portable Document Format)).

  - Адрес электронной почты определяется в реквизитах Стороны, а при его изменении - уведомлением Стороны.

Отказ Подрядчика предоставить действующий адрес электронной почты при заключении контракта не является нарушением условий настоящего контракта.

  - Все, что не урегулировано контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

  - К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Локальная смета;

Приложение № 2 – Акт сдачи-приемки выполненных работ;

Приложение № 3 – Акт передачи в эксплуатацию оборудования;

Приложение № 4 – Техническое задание.

- Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 146 Калининского района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля Место нахождения и почтовый адрес: 195271, Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 31, к.2, литера А. Тел.: (812) 543-38-90 Банковские реквизиты: Комитет финансов Санкт-Петербурга ГБОУ СОШ № 146 Калининского района Санкт-Петербурга, л/с 0511140 ИНН/КПП: 7804140603/ 780401001 Банк плательщика (получателя): Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК банк плательщика (получателя): 014030106 Номер счета банка плательщика (получателя): 40102810945370000005 Номер казначейского счета плательщика (получателя): 03224643400000007200 Директор _______________/А.В. Соболь/ (Подписано ЭЦП) | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

## Приложение № 1

к гражданско-правовому договору

от ________________№__________

| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "_____"__________________20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____"__________________20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по размещению видеокамеры для подключения к городской системе видеонаблюдения в ГБОУ СОШ № 146 Калининского района Санкт Петербурга по адресу: 195271, Санкт-Петербург, ул. Замшина, д.31, к.2, лит.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена |  | ресурсным |  |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  | б-п от 23-07-2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в текущем уровне цен |  |  |  |  | 2 квартал 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  | 44 914,49 |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 7 053,46 |  |  |  |  | руб. |  |
| строительных работ |  |  |  |  | 6 872,15 |  |  |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,74 |  | чел.-ч |  |
| монтажных работ |  |  |  |  | 22 052,34 |  |  |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  | чел.-ч |  |
| оборудования |  |  |  |  | 15 990 |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | руб. |  |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  |  | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |
| 1 | ГЭСН46-03-009-09 |  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см НР=103%; СП=59% |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,8852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 790,07 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,15 |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 967,22 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 790,07 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3 |  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях) |  |  |  |  | % |  | 103% |  |  |  |  | 103% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 843,77 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3 |  | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях) |  |  |  |  | % |  | 59% |  |  |  |  | 59% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 056,14 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 867,13 |
| 2 | ГЭСН46-03-017-05 |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 НР=103%; СП=59% |  |  |  |  | м3 |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,30088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,38 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,32 |
|  | 04.1.02.05 Уд |  | Смеси бетонные тяжелого бетона V=0,004*1,04 |  |  |  |  | м3 |  | 1,04 |  |  |  |  | 0,00416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,4 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,15 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3 |  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях) |  |  |  |  | % |  | 103% |  |  |  |  | 103% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,84 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3 |  | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях) |  |  |  |  | % |  | 59% |  |  |  |  | 59% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,66 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,9 |
| 3 | [14.5.01.05-0013] |  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 478,28 |  | 1,07 |  | 511,76 |  |  |  |  | 511,76 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,76 |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 627,38 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 912,45 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,08 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536,08 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 913,22 |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 970,61 |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 128,8 |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого по разделу 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 726,79 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,18608 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0016 |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  |  | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |
| 4 | ГЭСНм10-10-001-01 |  | Камеры видеонаблюдения: внутренняя НР=90%; СП=46% |  |  |  |  | 10 шт |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910,85 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,74 |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,64 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 911,33 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,2 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % |  | 46% |  |  |  |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,21 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 168,05 |
| 5 | КА ОБ |  | Камера видеонаблюдения Qtech QVC-IPC-202ASD |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 13 325 |  |  |  |  | 13 325 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 325 |
| 6 | ГЭСНм10-08-019-01 |  | Коробка ответвительная на стене НР=90%; СП=46% |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,77 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,38 |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,15 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,77 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,29 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % |  | 46% |  |  |  |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,59 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,03 |
| 7 | [20.5.02.06-0002] |  | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм |  |  |  |  | 10 шт |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 671,87 |  | 0,95 |  | 638,28 |  |  |  |  | 63,83 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,83 |
| 8 | ГЭСНм08-02-390-01 |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм НР=97%; СП=51% |  |  |  |  | 100 м |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776,92 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,22 |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799,62 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777,35 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % |  | 97% |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 754,03 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % |  | 51% |  |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,45 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 950,1 |
| 9 | [20.2.05.04-0024] |  | Кабель-канал (короб), размеры 20х10 мм |  |  |  |  | м |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 13,88 |  | 1,33 |  | 18,46 |  |  |  |  | 184,6 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,6 |
| 10 | ГЭСНм08-02-399-01 |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 НР=97%; СП=51% |  |  |  |  | 100 м |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,94 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,11 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,26 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,8 |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,11 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,2 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % |  | 97% |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,15 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % |  | 51% |  |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,78 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 696,04 |
| 11 | ГЭСНм08-02-409-09 |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола НР=97%; СП=51% |  |  |  |  | 100 м |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 4,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 100,97 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,13 |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 144,1 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 100,97 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % |  | 97% |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 037,94 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % |  | 51% |  |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 071,49 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 253,53 |
| 12 | [24.3.01.02-0003] |  | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм |  |  |  |  | м |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  | 8,68 |  | 0,99 |  | 8,59 |  |  |  |  | 257,7 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,7 |
| 13 | [12.2.01.01-0021] |  | Клипсы (зажимы) |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,9 |  |  |  |  | 0,9 |  |  | 237,35 |  | 1,28 |  | 303,81 |  |  |  |  | 273,43 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,43 |
| 14 | ГЭСНм08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 НР=97%; СП=51% |  |  |  |  | 100 м |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 762,46 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,33 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,78 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,79 |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844,36 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,24 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % |  | 97% |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 746,16 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % |  | 51% |  |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,31 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 982,83 |
| 15 | КА |  | Кабель UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 4x2x0,52 V=20+30+15 |  |  |  |  | м |  | 65 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 72,86 |  |  |  |  | 4 735,9 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 735,9 |
| 16 | [25.2.01.01-0013] |  | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У135 |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,12 |  |  | 185,79 |  | 1 |  | 185,79 |  |  |  |  | 22,29 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,29 |
| 17 | ГЭСНм10-01-051-31 |  | Разделка и включение концов жил кабеля станционного сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах НР=90%; СП=46% |  |  |  |  | 100 концов жил |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,1 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,7 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,1 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,19 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % |  | 46% |  |  |  |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,39 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,28 |
| 18 | КА |  | Коннектор RJ-45 |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 10,17 |  |  |  |  | 20,34 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,34 |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 901,77 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 141,01 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,06 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,95 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 733,75 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 150,96 |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 909,96 |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 565,22 |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 325 |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого по разделу 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 701,95 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,551 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,018 |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 428,74 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 529,15 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 053,46 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,14 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,72 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 269,83 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 064,18 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 880,57 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 694,02 |
|  |  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 325 |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,73708 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0196 |
|  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  | (37 428,74*20%) = 7 485,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  | 7 485,75 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 914,49 |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 2

к гражданско-правовому договору

от ________________№__________

| Санкт-Петербург |  |
| --- | --- |
| АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |
| объекта_________________________________________________________________ |  |
| по адресу______________________________________________________________ |  |
| Комиссия в составе: Председатель: руководитель учреждения Члены комиссии Сведения о заказчике: Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия. Организационно-правовая форма. Наименование публично-правового образования. Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты. Сведения о подрядной организации: Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя); Организационно-правовая форма; Местонахождение (место жительства), адрес, телефон, адрес электронной почты; По ОКОПФ/ ОКФС; По ОКСМ; По ОКПО; ИНН; КПП; Статус. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. |
| 1.Подрядной организацией _________________________________________ предъявлен комиссии к приемке _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ (наименование объекта и вид работ) расположенный по дресу:_______________________________________________________________________ 2. Ремонт производился на основании: Гражданско-правового договора: Идентификационный код закупки; Номер контракта; Номер реестровой записи из реестра контрактов в отношении заключенного контракта; Наименование предмета контракта; Источники финансового обеспечения контракта. наименование товара, работы, услуги; код по ОКПД. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 3. Сметная документация разработана: _____________________________________________________________________________________________ |
| 4. Ремонт помещений осуществлён в сроки: Начало работ: ________________ Окончание работ: _______________ 5. Предъявленный подрядной организацией к приемке объект _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ имеет следующие основные показатели |  |
| Наименование помещения; Виды работ; Ед. измерения; По смете заказчика; фактически. Общая с учётом ранее принятых; В том числе пускового комплекса или очереди; Общая с учётом ранее принятых; В том числе пускового комплекса или очереди. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. |
| Гарантийный срок на выполненные работы составляет ____________________. _________________________________________________________________________________________________ |  |
| 6. Стоимость объекта в соответствии со сметной документацией по гражданско-правовому договору _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ |  |
| 7.Коэффициент снижения _____________. Стоимость работ с коэффициентом снижения _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 8.Стоимость работ в соответствии с исполнительной сметой № от «___» __________20 г. _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ |  |
| 9. Количество дней просрочки _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 10. Размер неустойки по гражданско-правовому договору и сумма неустойки _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ |  |
| 11.Неотъемлемой составной частью настоящего акта является: - Гражданско-правовой договор № _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - Исполнительная смета _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - План помещений_______________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - План помещений _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - Ведомость материалов _______________ листов; - Спецификации на изделия _______________ листов; - Акты освидетельствования скрытых работ: _______________ листов; - Акты испытаний _______________ листов; - Сертификаты на материалы: _______________ листов; - Общий журнал работ _______________ листов; - Исполнительные схемы инженерных сетей _______________ листов; РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ Предъявленный к приемке объект: _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ |  |
| выполнен в соответствии со строительными нормами и правилами, отвечает государственным, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности и вводится в эксплуатацию с «___ » _______________20___г. _____________________________ _____________________________ _____________________________ Объект сдал: _____________ Объект для эксплуатации принял: _________________ |  |

## Приложение № 3

к гражданско-правовому договору

от ________________№__________

АКТ

передачи в эксплуатацию оборудования

в здании _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

по адресу: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

по гражданско-правовому договору № _______________________________ от _________

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Цена за ед-цу оборудования с учетом монтажа, руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ПОДРЯДЧИК:	ЗАКАЗЧИК:

________________________________	________________________________

________________________________	________________________________

________________________________	________________________________

________________________________	________________________________

________________/________________/	________________/________________/

м.п.	м.п.

## Приложение № 4

к гражданско-правовому договору

от ________________№__________

Техническое задание

- Описание объекта закупки

  - Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики выполняемых работ:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение работ по размещению устройств мониторинга для подключения к городской системе видеонаблюдения | Шт. | 1 | Выполнение работ по размещению IP-камеры внутри здания с прокладкой кабельной трассы до коммутатора Единой мультисервисной телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Санкт -Петербурга (ЕМТС) |

  - Выполнение работ производится с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

  - Материалы и оборудование Подрядчика, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, не должны быть восстановлены, у них не должна быть осуществлена замена составных частей, не должны быть восстановлены потребительские свойства), не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

  - Подрядчик (при необходимости для допуска к производству работ) самостоятельно и за свой счет разрабатывает и согласовывает график производства работ и проект производства работ с Заказчиком, получателем услуг, владельцами инфраструктуры и другими заинтересованными сторонами, самостоятельно и за свой счет (при необходимости для допуска к производству работ) выполняет все мероприятия, указанные в предписаниях владельцев сооружений, в охранной зоне которых производятся работы. Подрядчик (при необходимости для допуска к производству работ) самостоятельно и за свой счет заключает договоры на организацию доступа и надзор за производимыми работами.

  - Подрядчик предпринимает технические и организационные меры для обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой по каналам связи.

- Требования к техническим характеристикам работ, требования к их качеству, безопасности

  - Подрядчик обязан соблюдать требования эксплуатационной документации производителя оборудования и материалов, а также следующих нормативно-технических документов в отношении работ, а также оборудования и материалов, используемых при выполнении работ:

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ВСН-600-IV-87 | «Техника безопасности при монтаже технологического оборудования связи и электропитающих устройств» |
| ГОСТ 10434-82 | «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования» |
| ГОСТ 12.1.004-91 | «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» |
| ГОСТ Р 56602-2015 | «Слаботочные системы. Кабельные системы. Термины и определения» |
| ГОСТ Р 56556-2015 | «Слаботочные системы. Кабельные системы. Функциональные элементы, структура, подсистемы и компоненты кабельной системы (структурированной кабельной системы)» |
| ГОСТ Р 56571-2015 | «Слаботочные системы. Кабельные системы. Основные положения. Классификация» |
| ГОСТ Р 58238-2018 | «Слаботочные системы. Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие положения» |
| ГОСТ Р 58239-2018 | «Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные трассы и пространства горизонтальной и магистральной подсистем структурированной кабельной системы. Основные положения» |
| ГОСТ Р 58240-2018 | «Слаботочные системы. Кабельные системы. Горизонтальная подсистема структурированной кабельной системы. Основные положения» |
| ГОСТ Р 58241-2018 | «Слаботочные системы. Кабельные системы. Магистральная подсистема структурированной кабельной системы. Основные положения» |
| ГОСТ Р 58242-2018 | «Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Общие положения» |
| ГОСТ 31565-2012 | Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности |
| Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 | «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» |
| РД-11-02-2006 | «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» |
| Приказ ФСБ России от 27.12.2011 № 796 | «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра» |
| Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ | «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» |
| Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ | «О пожарной безопасности» |
| Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ | «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| Приказ ФСБ РФ от 27.12.2011 № 796 | «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра» |
| Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ | «Об электронной подписи» |
| - Иных нормативно-технических и руководящих документов, а также нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации в отношении работ, оборудования и материалов подобного рода. |  |

  - Обязательное требование к материалам Подрядчика, используемым при выполнении работ: наличие сертификатов и/или других документов, удостоверяющих их качество.

  - Материалы, используемые при выполнении работ при обычных условиях их использования, хранения, транспортировки и утилизации должны быть безопасными для жизни, здоровья пользователей, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу организаций-пользователей.

  - Требования к размещению информационных бирок на кабелях и патч-кордах.

Информационные кабельные бирки вывешиваются:

-	в местах, где кабель прокладывается на открытых участках (лоток, чердак, и др.), 
то расстояние между маркерами может составлять 50 м;

-	если трасса пересекает различные преграды, из-за которых визуальный осмотр затруднителен (межэтажные перекрытия, стены, перегородки), то бирки размещают с каждой стороны от пройденного препятствия;

-	в точках, где изменяется направление кабельной линии (места подъема, спуска, поворота трассы, огибания препятствий);

-	в местах, где осуществляется ввод или вывод кабеля из каких-либо конструкций, затрудняющих визуальный осмотр, внутри которых проходит трасса сооружений;

-	при прокладке внутри какой-либо инфраструктуры (трубы, подвесной потолок) – в каждом смотровом устройстве.

  - Подрядчик должен передать Заказчику:

    - Заверенные подписью и печатью Подрядчика документы, подтверждающие соответствие материалов и оборудования требованиям качества и безопасности, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании либо положениями технических регламентов Таможенного союза (сертификат соответствия, декларация соответствия, иные предусмотренные законодательством документы);

    - Иные документы, предусмотренные контрактом и приложениями к нему.

  - По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию в соответствии с Приложением №7 к Техническому заданию.

  - В случае отмены, изменения указанных в настоящем Техническом задании нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, а также принятия новых нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, Подрядчик при выполнении работ обязан руководствоваться действующими на момент исполнения на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами.

В случае, если указанные выше нормативно-правовые акты и нормативно-технические документы сделают невозможным исполнение обязательств Подрядчика перед Заказчиком на установленных в контракте условиях, Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение к Контракту, регулирующее данный вопрос.

- Место и порядок выполнения работ, срок выполнения работ

  - Места выполнения работ: в пределах административных границ Санкт-Петербурга и Ленинградской области (определяется Заказчиком в Заявках на выполнение работ по форме Приложения № 6 к Техническому заданию) (далее – Заявка)).

  - Порядок выполнения работ:

    - Работы выполняются в соответствии с Заявками.

    - Заказчик направляет Подрядчику Заявку и имеющуюся Рабочую документацию на объекты строительства по адресу электронной почты, указанному в Приложении №5 к Техническому заданию.

    - Подрядчик регистрирует Заявку и ответно направляет по адресу электронной почты Заказчика в произвольной форме подтверждение о готовности к началу выполнения работ по Заявке. Допустимое время регистрации Заявки Подрядчиком составляет 1 (Один) рабочий день.

    - После регистрации Заявки Подрядчик обязан в течение 48 (Сорока восьми) часов приступить к выполнению работ.

    - По окончании выполнения работ в рамках Заявки на выполнение работ Подрядчик формирует Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах, с приложением соответствующих отчетных документов, на фактически выполненные работы. Заказчик, при положительных результатах приемки работ, подписывает Акт сдачи – приемки выполненных работ, один из которых возвращается Подрядчику.

    - По согласованию с Заказчиком, возможна частичная приёмка выполненных работ по Заявке.

  - Срок выполнения работ по каждой Заявке устанавливается Заказчиком, но не менее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты регистрации Заявки. По письменному согласованию с Заказчиком, срок может быть продлён в случае, если выполнение работ зависит от регламентных сроков уполномоченных организаций или действий третьих лиц.

  - Общий срок выполнения работ по Контракту:

    - Начало выполнения работ: с даты заключения контракта.

    - Окончание выполнения работ: не позднее 25.08.2024 включительно.

    - Работы выполняются до окончания срока выполнения работ, установленного
в п. 4.4.2. настоящего Технического задания либо до исполнения контракта в объеме, соответствующем максимальному значению цены контракта (что наступит ранее).

- Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ

  - Гарантии качества распространяются на работы, выполненные в соответствии 
с настоящим Техническим заданием и на материалы, предоставляемые Подрядчиком 
при выполнении работ.

  - Гарантийный срок на выполненные работы, включая материалы, составляет не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты приемки выполненных работ. В части оборудования и материалов гарантийный срок также не должен быть менее гарантийного срока, указанного заводом – изготовителем.

  - Объем предоставления гарантии качества работ и материалов: в полном объеме 
на все работы и материалы Подрядчика, представленные в настоящем Техническом задании 
и приложениях к нему.

  - Подрядчик гарантирует качество результатов работ, соблюдение требований контракта при выполнении работ, а также устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке результатов выполненных работ и в течение гарантийного срока, за свой счет в сроки, указанные Заказчиком.

  - В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков выполненных работ, Заказчик вправе по своему выбору:

    - потребовать от Подрядчика за свой счет и своими силами устранить выявленные недостатки, в срок, установленный Заказчиком;

    - самостоятельно устранить выявленные недостатки, потребовав от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

  - Иные гарантийные условия на работы и материалы предусмотрены контрактом.

- Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

  - Приложение № 1 – Расчет начальной (максимальной) цены единицы работ.

  - Приложение № 2 – Описание работ по размещению видеокамер.

  - Приложение № 3 – Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках материалов, используемых при выполнении работ.

  - Приложение № 4 – Перечень отчетных документов.

  - Приложение № 5 – Контактные данные Заказчика.

  - Приложение № 6 – Форма «Заявка на выполнение работ».

  - Приложение № 7 – Требования к Исполнительной документации.

  - Приложение № 8 – Инструкция по установке IP-камеры.

### Приложение № 1

к Техническому заданию

Расчет начальной (максимальной) цены единицы работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Начальная (максимальная) цена единицы работ (единичная расценка), руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по размещению устройств мониторинга для подключения к городской системе видеонаблюдения | Усл.ед. |  |
| ИТОГО: |  |  |  |

### Приложение № 2

к Техническому заданию

Описание работ

по размещению видеокамер.

Подрядчик должен в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения Заявки представить на согласование Заказчику График выполнения работ по 1 (Одному) экземпляру в бумажном и электронном виде.

В ходе выполнения работ Подрядчик обязан вести фотофиксацию выполненных работ, сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети, системы видеонаблюдения, доступа, системы вентиляции и кондиционирования, охранно-пожарную сигнализацию объектов. В случае повреждения Подрядчиком указанных систем, Подрядчик обязан восстановить их работоспособность в полном объеме своими силами и за свой счет, в срок, установленный Заказчиком. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в ходе выполнения работ, Подрядчик обязан по согласованию с ответственными должностными лицами объектов самостоятельно выполнить данные мероприятия.

Подрядчик обеспечивает сохранность объектов, имущества, находящегося на объектах, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.

Все кабели, проложенные в рамках исполнения настоящего контракта, должны быть промаркированы путем прикрепления бирки на обеих сторонах кабеля. Со стороны узла коммутации с указанием номера источника видеоизображения или порта оборудования, с которым выполнена коммутация. Маркировка со стороны источника видеоизображения должна содержать указание на владеющую организацию.

В рамках работ по размещению IP-камеры внутри здания, необходимо выполнить:

- Монтаж негорючего кабеля UTP cat 5e по всей длине кабельной трассы от шкафа EMTS/AIS до места установки IP-камеры в центральном холе здания, предусмотрев технологический запас не менее 15 метров, достаточный для переноса IP-камеры на вход в задние;

- Укладку кабеля витая пара UTP cat 5e по существующим кабельным трассам в кабель-канал. При отсутствии кабель-канала или невозможности разместить кабель в существующем кабель-канале, выполнить монтаж кабеленесущих систем (кабель-каналов, гофрированных труб, лотков и др.) с последующей укладкой кабеля.

- Опрессовку сетевого кабеля разъемом RJ-45, выведенного в шкаф ЕМТС видеонаблюдения на объекте, с обязательной маркировкой, на которой должен быть указан номер подключаемого помещения видеонаблюдения и номер камеры;

- Установку внутри здания IP-камеры, подключаемой по технологии PoE. Требования к первичной настройке IP-камеры передаются от Заказчика ответственному представителю Подрядчика в электронном виде; Монтаж камеры выполняется внутри здания в центральном холе, согласно инструкции по установке IP-камеры Приложение №8. Обзор камер не должны перекрывать колонны, балки, осветительные приборы и т.д;

- Подключение проложенного кабеля к коммутатору в шкафу ЕМТС, к IP-камере совместно с представителем СПб ГУП «АТС Смольного».

- Юстировка и коррекция обзора установленной камеры совместно с представителем СПб ГУП «АТС Смольного».

### Приложение № 3

к Техническому заданию

Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках материалов, используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование материала, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) | № показателя | Показатель (характеристика) материала | Требования к значениям показателей (характеристик) материала или эквивалентности материала, предлагаемого к использованию при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным Заказчиком требованиям |  |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальное значение показателя (характеристики) и/или максимальное значение показателя (характеристики) | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Кабель UTP-5E 4 х 2 х 0,5 медь |  | Тип кабеля |  |  | UTP | м |
|  |  |  | Категория кабеля |  |  | 5e |  |
|  |  |  | Количество пар проводников, шт. |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Диаметр жилы проводника, мм | Не менее 0,50/ Не более 0,53 |  |  |  |
|  |  |  | Экранирование |  |  | Нет |  |
|  |  |  | Материал жилы |  |  | Медь |  |
|  |  |  | Применение |  |  | Для внутренней прокладки |  |
|  |  |  | Характеристика оболочки |  |  | Низкая горючесть (нг), имеет пониженную токсичность продуктов горения (LTx), низкое газо-дымовыделение (LS), не распространяет горение при прокладке в пучках (А) |  |
|  | Кабель-канал 25 х 16 | 1 | Материал |  |  | Поливинилхлорид (ПВХ) | м |
|  |  | 2 | Ширина, мм |  |  | 25 |  |
|  |  | 3 | Высота, мм |  |  | 16 |  |
|  |  | 4 | Длина изделия, м | Не менее 2 |  |  |  |
|  |  | 5 | Наличие крышки |  |  | Да |  |
|  |  | 6 | Тип замка крышки |  |  | Двойной |  |
|  |  | 7 | Огнестойкость |  |  | Не поддерживает горение |  |
|  |  | 8 | Ударная прочность, Дж | Не менее 5 |  |  |  |
|  | Сетевой разъем | 1 | Диаметр подключаемых проводников, мм | 0,4/0,51 |  |  | шт. |
|  |  | 2 | Количество контактов |  |  | 8 |  |
|  |  | 3 | Категория разъема |  |  | 5е |  |
|  |  | 4 | Поддержка питания в сети Ethernet |  |  | По стандарту PoE/ PoE+/ UPoE |  |
|  |  | 5 | Направляющий элемент (вставка) |  |  | Без вставки |  |
|  |  | 6 | Вид разъемов |  |  | RJ45 |  |

| № п/п | Наименование товара | № показателя | Показатель (характеристика) товара |  | Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным Заказчиком требованиям |  |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя (характеристики) и/или максимальное значение показателя (характеристики) | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | IP-камера Qtech QVC-IPC-202ASD (2.8) или аналог | 1 | Тип камеры |  |  |  | Купольная вандалостойкая | Шт. |
|  |  | 2 | HD-формат |  |  |  | Full HD 1080p |  |
|  |  | 3 | Функции и возможности |  |  |  | Встраиваемый детектор движения, ИК-подсветка, встроенный микрофон |  |
|  |  | 4 | Ночная съемка |  |  |  | Да |  |
|  |  | 5 | Тип объектива |  |  |  | Фиксированный |  |
|  |  | 6 | Угол обзора по горизонтали, градус |  | Не менее 87 |  |  |  |
|  |  | 7 | Угол обзора по вертикали, градус |  | Не менее 46 |  |  |  |
|  |  | 8 | Угол обзора по диагонали, градус |  | Не менее 109 |  |  |  |
|  |  | 9 | Поддержка POE |  |  |  | Есть |  |
|  |  | 10 | Размер матрицы, дюйм |  |  |  | 1/2.7 |  |
|  |  | 11 | Тип подсветки |  |  |  | ИК-подсветка |  |
|  |  | 12 | Дальность подсветки, м |  | Не менее 30 |  |  |  |
|  |  | 13 | Дополнительная интеллектуальная подсветка |  |  |  | Есть |  |
|  |  | 14 | Частота кадров (кадр/сек) |  | Не менее 25 |  |  |  |
|  |  | 15 | Рабочая температура, оС | Нижняя граница | Не более -40 |  |  |  |
|  |  |  |  | Верхняя граница | Не менее +60 |  |  |  |
|  |  | 16 | Съемка и возможности |  |  |  | Запись на карту |  |
|  |  | 17 | Разъемы |  |  |  | RJ-45, 10BASE - T/100BASE-T |  |
|  |  | 18 | Материал корпуса |  |  |  | Металл+Пластик |  |
|  |  | 19 | Кнопка сброса к заводским настройкам |  |  |  | Наличие |  |
|  |  | 20 | Разрешение, Мп |  | Не менее 2 |  |  |  |
|  |  | 21 | Фиксированное фокусное расстояние объектива, мм |  |  |  | 2,8 |  |
|  |  | 22 | Поддержка карт памяти |  |  |  | Наличие |  |
|  |  | 23 | Максимальная дистанция ночной съемки, м |  | Не менее 30 |  |  |  |
|  |  | 24 | Система шумоподавления |  |  |  | 3D DNR |  |
|  |  | 25 | Степень защиты |  |  |  | IP67 |  |
|  |  | 26 | Чувствительность, Люкс |  | Не более 0,005 |  |  |  |
|  |  | 27 | Наличие русского языка web интерфейса |  |  |  | Да |  |
|  |  | 28 | Функция расширенного динамического диапазона видеокамеры (WDR 120 dB) |  |  |  | Есть |  |
|  |  | 29 | Сетевой протокол |  |  |  | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour, P2P;Onvif |  |
|  |  | 30 | Длина поля OSD, символ |  | Не менее 28 |  |  |  |
|  |  | 31 | Разрешение снимаемого снэпшота должно соответствовать разрешению потока |  |  |  | Да |  |
|  |  | 32 | Формат сжатия видео |  |  |  | H.265/H.264/H.264B/MJPEG |  |
|  |  | 33 | Диаметр основания, мм |  | Не более 122 |  |  |  |
|  |  | 34 | Высота, мм |  | Не более 93 |  |  |  |
|  |  | 35 | Поддержка типов битрейта: |  |  |  |  |  |
|  |  | 35.1 | Постоянный битрейт (CBR) |  |  |  | Есть |  |
|  |  | 35.2 | Переменный битрейт (VBR) |  |  |  | Есть |  |
|  |  | 36 | Комплектность: |  |  |  |  |  |
|  |  | 36.1 | Камера видеонаблюдения, шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 36.2 | Комплект крепежа, шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 37 | Специализированные функции ПО: |  |  |  |  |  |
|  |  | 37.1 | Поддержка протокола OnVif в рамках обеспечения следующих функций |  |  |  | Есть |  |
|  |  | 37.2 | Возможность получать и изменять время и часовой пояс (GetSystemDateAndTime /SetSystemDateAndTime) |  |  |  | Есть |  |
|  |  | 37.3 | Возможность получать и изменять NTP сервер (GetNTP/SetNTP) |  |  |  | Есть |  |
|  |  | 37.4 | Возможность получать RTSP и Snapshot ссылки (GetStreamUri, GetSnapshotUri) |  |  |  | Есть |  |
|  |  | 37.5 | Возможность получать и изменять параметры OSD (GetOSDs, SetOSD) в полном объёме - формат даты и времени, координат, текстового поля |  |  |  | Есть |  |
|  |  | 37.6 | Возможность получать и изменять настройки видеоэнкодеров (GetProfiles, GetVideoEncoderConfigurations, SetVideoEncoderConfiguration, GetVideoEncoderConfigurationOptions) |  |  |  | Есть |  |
|  |  | 37.7 | Возможность удаленной перезагрузки по onvif |  |  |  | Есть |  |

### Приложение № 4

к Техническому заданию

Перечень отчетных документов

      - Выполнение работ по размещению видеокамер

| № п.п. | Наименование отчетных документов | Требования к структуре, содержанию и оформлению документов | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Исполнительная документация | В соответствии с Приложением № 7 к техническому заданию | 1 (Один) экз. на электронном носителе по каждой заявке |

### Приложение № 5

к Техническому заданию

Контактные данные Заказчика

| ФИО | Контактный телефон | E-mail |
| --- | --- | --- |

### Приложение № 6

к Техническому заданию

СПб ГБУ «____________»

№ _______ от «___» _______________ 20__ года

Форма

Заявка на выполнение работ № ___ от __.__.20__ года

«Выполнение работ по размещению устройств мониторинга городской системы видеонаблюдения»

____________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в соответствии с условиями контракта от______№_____________ просит приступить ______________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» выполнить следующие работы по размещению устройств мониторинга для подключения к городской системе видеонаблюдения:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Адрес выполнения работ | Цена за ед. изм., руб., с НДС | Сумма, руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Дата начала выполнения работ: «  »               2024 г.

Дата окончания выполнения работ: «  »               2024 г.

Заказчик:

____________________________

Контактное лицо: ______________________________

(ФИО, телефон)

______________ /_______________/Инициалы, фамилия/

### Приложение № 7

к Техническому заданию

Требования к исполнительной документации

| № п/п | Наименование отчетных документов | Требования к структуре, содержанию и оформлению документов | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Исполнительная документация* | - Состав исполнительной документации: - План расположения оборудования и трассы прокладки кабелей. - Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий, конструкций, применяемых при производстве строительно-монтажных работ. - Фотоотчет о выполненных строительно-монтажных работах: - Помещение с телекоммуникационным шкафом; - Места ввода кабелей в шкаф с установленными бирками; - Фото установленной камеры. | 1 (Один) экз. на электронном носителе (CD/DVD диск) формат PDF/А с подписями ответственных работников и формат разработки (*.dwg,*.dxf,*.vsdx,*docx) или совместимый |

* Состав исполнительной документации может быть изменён по согласованию с Заказчиком в зависимости от набора выполняемых работ.

Отчётная и исполнительная документация должна быть предоставлена на электронном носителе (CD/DVD диск) формат PDF/А заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП). УКЭП должна быть в отсоединенном виде, BASE-64 кодировка. УКЭП должна соответствовать формату CAdES-T/XAdES-T (ETSI TS 101 733) и содержать штамп времени подписи.

### Приложение № 8

к Техническому заданию

Инструкция по установке IP-камеры.

Объект мониторинга – лица входящих людей крупным планом.

Варианты установки (по мере приоритета в зависимости от наличия технической возможности):

- Камеры должны размещаться на рамках металлодетекторов (или других доступных конструкция, например кронштейны) и быть направленными на вход в здание. Расстояние от камеры до прохода посетителей не должно превышать 3 метра. (рис.3-4)

- «Домофонное» размещение (на не открывающейся части входной двери в тамбуре).

Угол наклона относительно лица объекта – не более 30 градусов (рис.1-2)

Направление объектива на объект, входящий в здание (без перекрытия) (рис.1-2).

Битрейт потока 4Мбит/с, разрешение 1920х1080, частота кадров не менее 25к/с

Рис.1, 2

Рис.3

Рис.4

Здесь, а также по тексту, документ, в случае его упоминания, предоставляется согласно п. 2.4.5 контракта.

Письмо Комитета финансов Санкт-Петербурга № 01-02/1250 от 16.04.2013.

Письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры".

Прим.: постановление Правительства РФ от 1 июля 2021 г. N 1108 "Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров"; постановление Правительства РФ от 1 июля 2021 г. N 1110 "Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости".

Здесь, а также по тексту, документ, в случае его упоминания, предоставляется согласно п. 2.4.5 контракта.

Если сдача в эксплуатацию предусмотрена условиями контракта.

Здесь, а также по тексту, документ, в случае его упоминания, предоставляется согласно п. 2.4.5 контракта.

Документ оформляется в случае установки оборудования (основного средства).

а) 1000 рублей в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

а) 1000 рублей в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

См.: ч.12.2., ч. 20.2 ст. 95 федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

См.: ч. 16 ст. 95 федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».