| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пурифайер | Устройство по очистке воды, её охлаждению, подогреву для подключения к водопроводной воде. Напряжение: 220-240 В/50Гц Мощность нагрева воды: ≥ 800 и ≤ 1000 Вт Мощность охлаждения воды: ≥ 90 и ≤ 100 Вт. Объем бака нагрева: ≥ 7,8 литра Объем бака охлаждения: ≥ 9,2 литра Температура нагрева воды: ≥ 90 градусов Температура охлаждения воды: ≤ 10 градусов Количество кружек горячей воды подряд: ≥ 20 штук Количество кружек холодной воды подряд: ≥ 10 штук Производительность горячей воды: ≥ 10л/ч Производительность холодной воды: ≥ 5л/ч Краны для подачи воды: горячая, холодная, комнатной температуры. Носики кранов снимаются для чистки. Блокировка клавиши подачи горячей воды: Да с защитой от детей. Наличие функции фильтрации воды: Да. Способ очистки воды: Ультрафильтрационная мембрана (UF) Количество ступеней очистки воды: ≥ 4 шт. Тип охлаждения и нагрева воды: Компрессорный. Тип пурифайера: Напольный. Энергопотребление: ≤ 1,5 КВт/ч/сут Подключение к водопроводу: наличие Комплектация поставки: - Пурифайер - 1шт. - Кран тройник -1шт. - Трубка 1/4" х 2 метра - 1шт. |