Техническое задание на поставку знаков безопасности и подставок под огнетушитель в 2024 г.

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	Показатель (характеристика) Товара, единица измерения характеристики
	Показатель (характеристика) товара
	
	

	1
	Подставка под огнетушитель
	Модель
	П-10
	ШТ
	10

	
	
	Форма
	Урна
	
	

	
	
	Размещение
	Напольное
	
	

	
	
	Материал
	Сталь с порошковой окраской красного цвета
	
	

	
	
	Высота, мм
	  Не менее 300 и не более 400
	
	

	
	
	Ширина, мм
	 Не менее 170 и не более 190
	
	

	
	
	Длина, мм
	 Не менее 170 и не более 190
	
	

	
	
	Соответствие нормативно-технической документации
	ТУ производителя
	
	

	2
	Знак безопасности 
	Группа
	Знаки пожарной безопасности
	ШТ
	15

	
	
	Смысловое значение
	 Пожарный кран
	
	

	
	
	Код знака
	 F02
	
	

	
	
	Материал
	Пленка ПВХ
	
	

	
	
	Способ крепления
	Самоклеящийся
	
	

	
	
	Длина, мм
	 200
	
	

	
	
	Ширина, мм
	 200
	
	

	
	
	Фотолюминесцентный
	Да
	
	

	
	
	Соответствие нормативно-технической документации
	ГОСТ Р 58202-2018
	
	

	3
	Знак безопасности 
	Группа
	Знаки пожарной безопасности
	ШТ
	30

	
	
	Смысловое значение
	 Огнетушитель
	
	

	
	
	Код знака
	 F04
	
	

	
	
	Материал
	Пленка ПВХ
	
	

	
	
	Способ крепления
	Самоклеящийся
	
	

	
	
	Длина, мм
	 150
	
	

	
	
	Ширина, мм
	 150
	
	

	
	
	Фотолюминесцентный
	Да
	
	

	
	
	Соответствие нормативно-технической документации
	ГОСТ Р 58202-2018
	
	

	4
	Знак безопасности 
	Группа
	Знаки пожарной безопасности
	ШТ
	15



	
	
	Смысловое значение
	 Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики
	
	

	
	
	Код знака
	 F10
	
	

	
	
	Материал
	Пленка ПВХ
	
	

	
	
	Способ крепления
	Самоклеящийся
	
	

	
	
	Длина, мм
	 150
	
	

	
	
	Ширина, мм
	 150
	
	

	
	
	Фотолюминесцентный
	Да
	
	

	
	
	Соответствие нормативно-технической документации
	ГОСТ Р 58202-2018
	
	

	5
	Знак безопасности 
	Группа
	 Знаки медицинского и санитарного назначения
	ШТ
	2

	
	
	Смысловое значение
	 Аптечка первой медицинской помощи
	
	

	
	
	Код знака
	 EC01
	
	

	
	
	Материал
	ПВХ-пластик
	
	

	
	
	Способ крепления
	Двухсторонний скотч
	
	

	
	
	Длина, мм
	 150
	
	

	
	
	Ширина, мм
	 150
	
	

	
	
	Фотолюминесцентный
	Да
	
	

	
	
	Толщина, мм
	 Не менее 2
	
	

	
	
	Соответствие нормативно-технической документации
	ГОСТ 34428-2018
	
	

	6
	Знак безопасности 
	Группа
	 Эвакуационные знаки
	ШТ
	10

	
	
	Смысловое значение
	 Указатель выхода
	
	

	
	
	Код знака
	 E22
	
	

	
	
	Материал
	ПВХ-пластик
	
	

	
	
	Способ крепления
	Двухсторонний скотч
	
	

	
	
	Длина, мм
	 300
	
	

	
	
	Ширина, мм
	150
	
	

	
	
	Фотолюминесцентный
	Да
	
	

	
	
	Толщина, мм
	 Не менее 2
	
	

	
	
	Соответствие нормативно-технической документации
	ГОСТ 34428-2018
	
	

	7
	Знак безопасности 
	Группа
	 Эвакуационные знаки
	ШТ
	20

	
	
	Смысловое значение
	 Направление к эвакуационному выходу налево вниз
	
	

	
	
	Код знака
	 E13
	
	

	
	
	Материал
	ПВХ-пластик
	
	

	
	
	Способ крепления
	Двухсторонний скотч
	
	

	
	
	Длина, мм
	 150
	
	

	
	
	Ширина, мм
	 150
	
	

	
	
	Фотолюминесцентный
	Да
	
	

	
	
	Толщина, мм
	 Не менее 2
	
	

	
	
	Соответствие нормативно-технической документации
	ГОСТ 34428-2018
	
	

	8
	Знак безопасности 
	Группа
	 Эвакуационные знаки
	ШТ
	10

	
	
	Смысловое значение
	Направление к эвакуационному выходу направо
	
	

	
	
	Код знака
	E03
	
	

	
	
	Материал
	ПВХ-пластик
	
	

	
	
	Способ крепления
	Двухсторонний скотч
	
	

	
	
	Длина, мм
	 300
	
	

	
	
	Ширина, мм
	 150
	
	

	
	
	Фотолюминесцентный
	Да
	
	

	
	
	Толщина, мм
	 Не менее 2
	
	

	
	
	Соответствие нормативно-технической документации
	ГОСТ 34428-2018
	
	

	9
	Знак безопасности 
	Группа
	 Эвакуационные знаки
	ШТ
	10

	
	
	Смысловое значение
	Направление к эвакуационному выходу налево
	
	

	
	
	Код знака
	E04
	
	

	
	
	Материал
	ПВХ-пластик
	
	

	
	
	Способ крепления
	Двухсторонний скотч
	
	

	
	
	Длина, мм
	 300
	
	

	
	
	Ширина, мм
	 150
	
	

	
	
	Фотолюминесцентный
	Да
	
	

	
	
	Толщина, мм
	 Не менее 2
	
	

	
	
	Соответствие нормативно-технической документации
	ГОСТ 34428-2018
	
	

	10
	Знак безопасности 
	Группа
	Запрещающие знаки
	ШТ
	5

	
	
	Смысловое значение
	 Запрещается курить
	
	

	
	
	Код знака
	 P01
	
	

	
	
	Материал
	ПВХ-пластик
	
	

	
	
	Способ крепления
	Двухсторонний скотч
	
	

	
	
	Диаметр круга, мм
	 150
	
	

	
	
	Фотолюминесцентный
	Нет
	
	

	
	
	Толщина, мм
	 Не менее 2
	
	

	
	
	Соответствие нормативно-технической документации
	ГОСТ 12.4.026-2015
	
	

	11
	Знак безопасности 
	Группа
	Предупреждающие знаки
	ШТ
	10

	
	
	Смысловое значение
	 Опасность поражения электрическим током
	
	

	
	
	Код знака
	 W08
	
	

	
	
	Материал
	ПВХ-пластик
	
	

	
	
	Способ крепления
	Двухсторонний скотч
	
	

	
	
	Длина, мм
	 150
	
	

	
	
	Ширина, мм
	 150
	
	

	
	
	Фотолюминесцентный
	Нет
	
	

	
	
	Толщина, мм
	 Не менее 2
	
	

	
	
	Соответствие нормативно-технической документации
	ГОСТ 12.4.026-2015
	
	


Заведующий АХО   _______________    М. В. Маркова
