Приложение № 1 к Техническому заданию

Спецификация товара

| № п/п | Наименование и характеристика товара. | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу товара (руб.) (в том числе с НДС) | Сумма, руб. (в том числе с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система Серия H настенный кондиционер 9ка от20 до 27кв.м на тепло холод (не инвертор) Мощность в режиме охлаждения, Вт – 2600 - 2800 Мощность в режиме обогрева, Вт - 2600 - 2800 Режим работы кондиционера - Обогрев, Осушение, Охлаждение Потребляемая мощность при охлаждении, Вт – 750 - 860 Потребляемая мощность при обогреве, Вт – 700 - 800 Охлаждающая способность, BTU – 7000 - 9000 Номинальное напряжение питания - 220 ... 240 В Цвет - Белый. Тип внутреннего блока - Настенный Вид блока сплит-системы - Комплект Класс энергоэффективности - A Макс. поддерживаемая температура, °C – 32 - 43 Мин. поддерживаемая температура, °C - 5 - 7 Максимальный расход воздуха, м3/час – 350-420 Хладагент - R410A Размер внутр. блока, мм (В x Ш x Г) - 255х698x190 – 285х690х199 Вес внутреннего блока, кг - 6.5 – 8,5 Размер внеш. блока, мм (В x Ш x Г) - 420х665х340 - 459х712x267 Вес внешнего блока, кг - 20 - 21 Перепад высот внешнего и внутреннего блоков, м – 6-8 Особенности дисплей, зимний комплект, индикация работы, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения, Автоочистка, Авторестарт, Скрытый дисплей, Таймер выключения. Дополнительные функции автоперезапуск, самоочистка внутреннего блока, теплый пуск, Авторежим, Запоминание положения жалюзи, Ночной режим, Режим вентиляции, Режим осушения, Таймер, Турборежим, Фильтр очистки воздуха, система Anti-FONGUS Срок службы не менее 2х лет, согласно гарантийному сроку | шт. | 1 |  |  |