ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЁТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей 19 и 22 Закона.

Начальная (максимальная) цена контракта (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: Проектно-сметный метод и метод сопоставимых рыночных цен.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

| Наименование программного продукта | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.1.3.27 Copyright InfoStroy Ltd. |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов» |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов» |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр | Письмо Минстроя России от 25.08.2023 г. № 51967АЛ/09 |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452 |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 78. г. Санкт-Петербург |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по замене отопительного котла в жилом помещении, являющимся собственностью Санкт-Петербурга по адресу: пос. Песочный, 14-й квартал, д.224, кв.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) | Ресурсно-индексным |  |  |  |  |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущем уровне цен |  |  | II квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость |  |  | 77.69 |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 22.72 |  | тыс. руб. |
|  |  | строительных работ |  | 77.69 |  |  | тыс. руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 0.42 |  | тыс. руб. |
|  |  | монтажных работ |  | 0 |  |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 45 |  |  | чел. час. |
|  |  | оборудования |  | 0 |  |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 1 |  |  | чел. час. |
|  |  | прочих затрат |  | 0 |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |
| 1 | ГЭСН-18-01-001-01 | Демонтаж котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью: до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) |  | шт |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МС 421пр Метод.п.58 | Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571\пр_2022_п.83_тб.2_п.4 | Козп=0,7; Кэм=0,7; Кмат=0 ¦ Поправочные коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей, времени эксплуатации машин и механизмов, в том числе затратам труда машинистов, при этом материальные ресурсы в расчете не учитываются, при демонтаже (разборке) металлических, металлокомпозитных и композитных конструкций к ГЭСН при отсутствии в них норм на работы по демонтажу (разборке). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0.7 |  | 17.7905 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 093.26 |
|  | ФСБЦ-ТЗ-1-100-44 | Рабочий среднего разряда 4,4 |  | чел.-ч. |  | 22.1 | 0.7 |  | 17.7905 |  |  |  | 511.13 |  | 1 |  |  | 9 093.26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 312.82 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0.7 |  | 0.30625 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 169.45 |
|  | ФСБЦ-91-05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.15 | 0.7 |  | 0.13125 |  |  |  | 1 480.84 |  |  |  |  | 194.36 |
|  | ФСБЦ-ТЗ-4-100-060 | Машинист среднего разряда 6,0 |  | чел.-ч. |  | 0.15 | 0.7 |  | 0.13125 |  |  |  | 647.91 |  | 1 |  |  | 85.04 |
|  | ФСБЦ-91-10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  | маш.-ч |  | 0.6 | 0.7 |  | 0.525 | 14.13 |  | 1.3 | 18.37 |  |  |  |  | 9.64 |
|  | ФСБЦ-91-14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 | 0.7 |  | 0.175 | 477.92 |  | 1.2 | 573.50 |  |  |  |  | 100.36 |
|  | ФСБЦ-ТЗ-4-100-040 | Машинист среднего разряда 4,0 |  | чел.-ч. |  | 0.2 | 0.7 |  | 0.175 |  |  |  | 482.33 |  | 1 |  |  | 84.41 |
|  | ФСБЦ-91-17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.3 | 0.7 |  | 0.2625 |  |  |  | 32.23 |  |  |  |  | 8.46 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.00 |
|  | ФСБЦ-01-1.02.04-0011 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 3 мм |  | т |  | 0.00011 |  |  |  | 50 110.25 |  | 1.22 | 61 134.50 |  |  |  |  | 0.00 |
|  | ФСБЦ-01-1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм |  | 1000 шт |  | 0.002 |  |  |  | 7 023.63 |  | 0.86 | 6 040.32 |  |  |  |  | 0.00 |
|  | ФСБЦ-01-3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А |  | л |  | 0.112 |  |  |  | 101.21 |  | 0.97 | 98.17 |  |  |  |  | 0.00 |
|  | ФСБЦ-14-4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.16 |  |  |  | 79.88 |  | 1.55 | 123.81 |  |  |  |  | 0.00 |
|  | ФСБЦ-14-5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  | т |  | 0.00008 |  |  |  | 60 697.21 |  | 1.14 | 69 194.82 |  |  |  |  | 0.00 |
|  | ФСБЦ-01-7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.2 |  |  |  | 35.71 |  | 1.2 | 42.85 |  |  |  |  | 0.00 |
|  | ФСБЦ-01-7.07.29-0101 | Очес льняной |  | кг |  | 0.08 |  |  |  | 128.40 |  | 1.28 | 164.35 |  |  |  |  | 0.00 |
|  | ФСБЦ-01-7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.37 |  |  |  | 155.63 |  | 0.94 | 146.29 |  |  |  |  | 0.00 |
|  | ФСБЦ-01-7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм |  | т |  | 0.0012 |  |  |  | 118 383.24 |  | 1.14 | 134 956.89 |  |  |  |  | 0.00 |
|  | ФСБЦ-01-7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  | кг |  | 0.1 |  |  |  | 138.50 |  | 1.26 | 174.51 |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 575.53 |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч |  | 22.1 | 0.805 |  | 17.7905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч |  | 0.35 | 0.875 |  | 0.30625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9262.71 |
|  | Пр/812-016-1 | НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб) |  | % |  | 121 | 0.9 |  | 108.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10087.09 |
|  | Пр/774-016 | СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб) |  | % |  | 72 | 0.85 |  | 61.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5668.78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25331.4 |
| 2 | ГЭСН-18-01-001-01 | Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью: до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) |  | шт |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МС 421пр Метод.п.58 | Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 1 |  | 25.415 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 990.37 |
|  | ФСБЦ-ТЗ-1-100-44 | Рабочий среднего разряда 4,4 |  | чел.-ч. |  | 22.1 | 1 |  | 25.415 |  |  |  | 511.13 |  | 1 |  |  | 12 990.37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 446.91 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 1 |  | 0.4375 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 242.06 |
|  | ФСБЦ-91-05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.15 | 1 |  | 0.1875 |  |  |  | 1 480.84 |  |  |  |  | 277.66 |
|  | ФСБЦ-ТЗ-4-100-060 | Машинист среднего разряда 6,0 |  | чел.-ч. |  | 0.15 | 1 |  | 0.1875 |  |  |  | 647.91 |  | 1 |  |  | 121.48 |
|  | ФСБЦ-91-10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  | маш.-ч |  | 0.6 | 1 |  | 0.75 | 14.13 |  | 1.3 | 18.37 |  |  |  |  | 13.78 |
|  | ФСБЦ-91-14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 | 1 |  | 0.25 | 477.92 |  | 1.2 | 573.50 |  |  |  |  | 143.38 |
|  | ФСБЦ-ТЗ-4-100-040 | Машинист среднего разряда 4,0 |  | чел.-ч. |  | 0.2 | 1 |  | 0.25 |  |  |  | 482.33 |  | 1 |  |  | 120.58 |
|  | ФСБЦ-91-17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.3 | 1 |  | 0.375 |  |  |  | 32.23 |  |  |  |  | 12.09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 310.40 |
|  | ФСБЦ-01-1.02.04-0011 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 3 мм |  | т |  | 0.00011 | 1 |  | 0.00011 | 50 110.25 |  | 1.22 | 61 134.50 |  |  |  |  | 6.72 |
|  | ФСБЦ-01-1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм |  | 1000 шт |  | 0.002 | 1 |  | 0.002 | 7 023.63 |  | 0.86 | 6 040.32 |  |  |  |  | 12.08 |
|  | ФСБЦ-01-3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А |  | л |  | 0.112 | 1 |  | 0.112 | 101.21 |  | 0.97 | 98.17 |  |  |  |  | 11.00 |
|  | ФСБЦ-14-4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.16 | 1 |  | 0.16 | 79.88 |  | 1.55 | 123.81 |  |  |  |  | 19.81 |
|  | ФСБЦ-14-5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  | т |  | 0.00008 | 1 |  | 0.00008 | 60 697.21 |  | 1.14 | 69 194.82 |  |  |  |  | 5.54 |
|  | ФСБЦ-01-7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.2 | 1 |  | 0.2 | 35.71 |  | 1.2 | 42.85 |  |  |  |  | 8.57 |
|  | ФСБЦ-01-7.07.29-0101 | Очес льняной |  | кг |  | 0.08 | 1 |  | 0.08 | 128.40 |  | 1.28 | 164.35 |  |  |  |  | 13.15 |
|  | ФСБЦ-01-7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.37 | 1 |  | 0.37 | 155.63 |  | 0.94 | 146.29 |  |  |  |  | 54.13 |
|  | ФСБЦ-01-7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм |  | т |  | 0.0012 | 1 |  | 0.0012 | 118 383.24 |  | 1.14 | 134 956.89 |  |  |  |  | 161.95 |
|  | ФСБЦ-01-7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  | кг |  | 0.1 | 1 |  | 0.1 | 138.50 |  | 1.26 | 174.51 |  |  |  |  | 17.45 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 989.74 |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч |  | 22.1 | 1.15 |  | 25.415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч |  | 0.35 | 1.25 |  | 0.4375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 23-8.03.06-0011 | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм |  | шт |  | 1 | 1 |  | 1 | 332 |  | 1.09 | 361.88 |  |  |  |  | 361.88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13232.43 |
|  | Пр/812-016-1 | НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб) |  | % |  | 121 | 0.9 |  | 108.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14410.12 |
|  | Пр/774-016 | СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб) |  | % |  | 72 | 0.85 |  | 61.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8098.25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36859.99 |
| 3 | ГЭСНр-65-01-001-05 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм |  | 100 м |  | 0.012 | 1 |  | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 1 |  | 0.71544 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 298.72 |
|  | ФСБЦ-ТЗ-1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 |  | чел.-ч. |  | 59.62 | 1 |  | 0.71544 |  |  |  | 417.54 |  | 1 |  |  | 298.72 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.48 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 1 |  | 0.00204 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.87 |
|  | ФСБЦ-91-06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0.17 | 1 |  | 0.00204 | 37.32 |  | 1.39 | 51.87 |  |  |  |  | 0.11 |
|  | ФСБЦ-ТЗ-4-100-030 | Машинист среднего разряда 3,0 |  | чел.-ч. |  | 0.17 | 1 |  | 0.00204 |  |  |  | 428.34 |  | 1 |  |  | 0.87 |
|  | ФСБЦ-91-17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 5.7 | 1 |  | 0.0684 | 4.35 |  | 1.23 | 5.35 |  |  |  |  | 0.37 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 12.05 |
|  | ФСБЦ-01-3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  | м3 |  | 0.74 | 1 |  | 0.00888 | 340.41 |  | 1.53 | 520.83 |  |  |  |  | 4.63 |
|  | ФСБЦ-01-3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 4.73 | 1 |  | 0.05676 | 114.64 |  | 1.14 | 130.69 |  |  |  |  | 7.42 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312.12 |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч |  | 59.62 | 1 |  | 0.71544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч |  | 0.17 | 1 |  | 0.00204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  | т |  | 0.00408 | 1 |  | 0.00408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299.59 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка) |  | % |  | 87 | 1 |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 260.64 |
|  | Пр/774-099.1 | СП (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка) |  | % |  | 44 | 1 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704.58 |
| 4 | ГЭСН-16-02-006-02 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 50 мм |  | 100 м |  | 0.012 | 1 |  | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МС 421пр Метод.п.58 | Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 1 |  | 0.69414 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 339.80 |
|  | ФСБЦ-ТЗ-1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 |  | чел.-ч. |  | 50.3 | 1 |  | 0.69414 |  |  |  | 489.53 |  | 1 |  |  | 339.80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 13.30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 1 |  | 0.02025 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 10.29 |
|  | ФСБЦ-91-05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч |  | 0.14 | 1 |  | 0.0021 |  |  |  | 922.79 |  |  |  |  | 1.94 |
|  | ФСБЦ-ТЗ-4-100-060 | Машинист среднего разряда 6,0 |  | чел.-ч. |  | 0.14 | 1 |  | 0.0021 |  |  |  | 647.91 |  | 1 |  |  | 1.36 |
|  | ФСБЦ-91-05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.07 | 1 |  | 0.00105 |  |  |  | 1 480.84 |  |  |  |  | 1.55 |
|  | ФСБЦ-ТЗ-4-100-060 | Машинист среднего разряда 6,0 |  | чел.-ч. |  | 0.07 | 1 |  | 0.00105 |  |  |  | 647.91 |  | 1 |  |  | 0.68 |
|  | ФСБЦ-91-14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.14 | 1 |  | 0.0171 | 477.92 |  | 1.2 | 573.50 |  |  |  |  | 9.81 |
|  | ФСБЦ-ТЗ-4-100-040 | Машинист среднего разряда 4,0 |  | чел.-ч. |  | 1.14 | 1 |  | 0.0171 |  |  |  | 482.33 |  | 1 |  |  | 8.25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.09 |
|  | ФСБЦ-03-1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А |  | кг |  | 0.001 | 1 |  | 0.000012 | 59.41 |  | 1.32 | 78.42 |  |  |  |  | 0.00 |
|  | ФСБЦ-14-4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.25 | 1 |  | 0.003 | 79.88 |  | 1.55 | 123.81 |  |  |  |  | 0.37 |
|  | ФСБЦ-14-5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  | т |  | 0.00029 | 1 |  | 0.000003 | 60 697.21 |  | 1.14 | 69 194.82 |  |  |  |  | 0.21 |
|  | ФСБЦ-01-7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 2.75 | 1 |  | 0.033 | 35.71 |  | 1.2 | 42.85 |  |  |  |  | 1.41 |
|  | ФСБЦ-01-7.07.29-0101 | Очес льняной |  | кг |  | 0.05 | 1 |  | 0.0006 | 128.40 |  | 1.28 | 164.35 |  |  |  |  | 0.10 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365.48 |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч |  | 50.3 | 1.15 |  | 0.69414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч |  | 1.35 | 1.25 |  | 0.02025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 23-3.06.02-0006 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм |  | м |  | 1.2 | 1 |  | 1.2 | 470.22 |  | 0.96 | 451.41 |  |  |  |  | 541.69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.09 |
|  | Пр/812-016-1 | НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб) |  | % |  | 121 | 0.9 |  | 108.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 381.25 |
|  | Пр/774-016 | СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб) |  | % |  | 72 | 0.85 |  | 61.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1502.68 |
| 5 | СЦУпг-01.20-1.01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | 1т груза |  | 0.2166 | 1 |  | 0.2166 |  |  |  | 397.98 |  | 1 |  |  | 86.2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.2 |
| 6 | СЦУпг-01-15-1 | Погрузка при автомобильных перевозках металлические конструкции весом до 1 т |  | т груза |  | 0.2166 | 1 |  | 0.2166 |  |  |  | 729.37 |  | 1 |  |  | 157.98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.98 |
| 7 | СЦУпг-01.20-1.01-0025 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км |  | 1т груза |  | 0.2166 | 1 |  | 0.2166 |  |  |  | 441.57 |  | 1 |  |  | 95.64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.64 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда_с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22722,15 |
|  |  | Эксплуатация машин_с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773,51 |
|  |  | Зарплата машинистов_с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,67 |
|  |  | Материальные затраты_с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1228,11 |
|  |  | Перевозка_с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,82 |
|  |  | Итого Прямые затраты_с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25486,26 |
|  |  | ФОТ_с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23144,82 |
|  |  | Накладные расходы_с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25139,10 |
|  |  | Сметная прибыль_с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14113,11 |
|  |  | Всего строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64738,47 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда_м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Эксплдуатация машин_м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Зарплата машинистов_м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Материальные затраты_м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Перевозка_м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого прямые затраты_м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ФОТ_м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Накладные расходы_м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Сметная прибыль_м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Всего монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда_п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Эксплуатация машин_п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Зарплата машинистов_п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Материальные затраты_п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Перевозка_п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого прямые затраты_п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ФОТ_п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Накладные расходы_п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Сметная прибыль_п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Всего прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64738,47 |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25486,26 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22722,15 |
|  |  | Эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773,51 |
|  |  | Оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,67 |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1228,11 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,82 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23144,82 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25139,10 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14113,11 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,62 |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |
|  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с ВЗиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64738,47 |
|  |  | Итого с зимним удорожанием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64738,47 |
|  |  | Итого с оборудованием и прочими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64738,47 |
|  |  | Итого без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64738,47 |
|  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 % |  |  | 12947,69 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77686,16 |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком - рубль Российской Федерации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 77 686 рублей 16 копеек  (семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей 17 копеек).