ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование объекта закупки | Технические характеристики поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Самоклеящийся фиксирующий бинт, нелатексный, одноразового использования, нестерильный | Назначение: для фиксации всех видов первичных и вторичных повязок, шин, лонгетов, гипсовых повязок, катетеров и канюль и т. д. Длина 4м Ширина 10 см | шт | 4 |
|  | Самоклеящийся фиксирующий бинт, нелатексный, одноразового использования, нестерильный | Назначение: для фиксации всех видов первичных и вторичных повязок, шин, лонгетов, гипсовых повязок, катетеров и канюль и т. д. Длина 4м Ширина 8 см | шт | 4 |
|  | Бинт эластичный, нелатексный, нестерильный, многоразового использования | КТРУ 21.20.24.133-00000011 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: ККН 21.20.24.133-003 Назначение: для создания компрессионных повязок Исполнение: Ленточный Длина: ≥ 3 и ≤ 5 М Ширина: 10 СМ Застежка: Наличие Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 326320 | шт | 10 |
|  | Лента ватная | КТРУ 21.20.24.150-00000092 ККН 21.20.24.150-041 Масса: ≥ 100 и ≤ 150 Грамм Тип укладки: Рулон Стерильность: Нестерильный Назначение: Гигиеническая | шт | 5 |
|  | Палочка ватная | КТРУ 21.20.24.150-00000013 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: ККН 21.20.24.150-048 Материал палочки Пластик Длина палочки ≤ 150 ММ Стерильность Отсутствие Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам 241120 | шт | 200 |
|  | Губка гемостатическая компрессионная для наружного применения | КТРУ 21.20.24.160-00000005 | шт | 10 |
|  | Игла-бабочка для вливания в малые вены | Назначение: для введения медикаментов в периферические малые вены Атравматичные иглы обеспечивают легкое, безболезненное введение под кожу, вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки: да Игла-бабочка снабжена широкими «крылышками» для удобства фиксации, на которые нанесена цветовая кодировка размера иглы: да Размер иглы-бабочки 22G Каждая игла-бабочка стерильна и имеет индивидуальную упаковку: да | шт | 20 |
|  | Игла-бабочка для вливания в малые вены | Назначение: для введения медикаментов в периферические малые вены Атравматичные иглы обеспечивают легкое, безболезненное введение под кожу, вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки: да Игла-бабочка снабжена широкими «крылышками» для удобства фиксации, на которые нанесена цветовая кодировка размера иглы: да Размер иглы-бабочки 23G Каждая игла-бабочка стерильна и имеет индивидуальную упаковку: да | шт | 30 |
|  | Катетер для периферических сосудов | КТРУ 32.50.13.110-00004593 Диаметр катетера, G 16 Инъекционный порт Да Крылья для фиксации Да Механизм защиты инъекционного порта Да Рабочая длина ≥ 45 и ≤ 50 Миллиметр Удлинительная трубка Нет Устройство защиты от укола иглой Да | шт | 6 |
|  | Катетер для периферических сосудов | КТРУ 32.50.13.110-00004593 Диаметр катетера, G 18 Инъекционный порт Да Крылья для фиксации Да Механизм защиты инъекционного порта Да Рабочая длина ≥ 45 и ≤ 50 Миллиметр Удлинительная трубка Нет Устройство защиты от укола иглой Да | шт | 6 |
|  | Катетер для периферических сосудов | КТРУ 32.50.13.110-00004593 Диаметр катетера, G 20 Инъекционный порт Да Крылья для фиксации Да Механизм защиты инъекционного порта Да Рабочая длина ≥ 32 и ≤ 33 Миллиметр Удлинительная трубка Нет Устройство защиты от укола иглой Да | шт | 6 |
|  | Лента адгезивная для кинезиотейпирования | КТРУ 21.20.24.110-00000014 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: Основной материал: спандекс, хлопок Длина: 500 СМ Ширина: 5 СМ | шт | 6 |
|  | Клеенка подкладная резинотканевая | КТРУ 22.19.50.000-00000035 Длина отреза ≥ 2 Метр Ткань-основа Синтетическая ткань Формат выпуска Отрез Ширина отреза ≥ 1 и < 1.1 Метр | шт | 8 |
|  | Ланцет для ручного прокалывания, одноразового использования | КТРУ 32.50.13.190-00007343 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: Диаметр иглы: 0,4 мм Покрытие иглы силиконом дополнительно снижает болезненные ощущения при проколе: да Данные ланцеты подходят для использования только с устройством для прокалывания кожи Акку-Чек Софткликс, имеющегося у Заказчика: да | шт | 500 |
|  | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный | КТРУ 21.20.24.110-00000006 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: ККН 21.20.24.110-006 Тип основы: Полимерная Длина: 7,2 СМ Ширина: 1,9 СМ Гипоаллергенный: Наличие Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 142270 | шт | 3000 |
|  | Маска лицевая анестезиологическая, одноразового использования | КТРУ 32.50.21.121-00000100 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: Размер 3 | шт | 2 |
|  | Маска лицевая анестезиологическая, одноразового использования | КТРУ 32.50.21.121-00000100 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: Размер 4 | шт | 2 |
|  | Маска лицевая анестезиологическая, одноразового использования | КТРУ 32.50.21.121-00000100 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: Размер 5 | шт | 2 |
|  | Воздуховод ларингеальный армированный, одноразового использования | КТРУ 32.50.21.129-00000032 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: Размер 2 в комплекте с манжетой, шприцом и лубрикантом медицинским: да | шт | 2 |
|  | Воздуховод ларингеальный армированный, одноразового использования | КТРУ 32.50.21.129-00000032 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: Размер 4 в комплекте с манжетой, шприцом и лубрикантом медицинским: да | шт | 2 |
|  | Воздуховод ларингеальный армированный, одноразового использования | КТРУ 32.50.21.129-00000032 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: Размер 5 в комплекте с манжетой, шприцом и лубрикантом медицинским: да | шт | 2 |
|  | Эндотермический пакет для холодовой терапии | КТРУ 21.20.23.199-00000175 Время удержания пакетом от 0°С до 10°С: ≥ 40 Минута | шт | 20 |
|  | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | КТРУ 21.20.23.199-00000068 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: ККН 21.20.23.199-005 Класс опасности Б Материал Полиэтилен Длина 330 ММ Ширина 300 ММ Толщина стенки изделия, микрометр ≥10 Стяжка в комплекте Да Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам 336200 | шт | 1000 |
|  | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | КТРУ 22.19.60.119-00000008 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: ККН 22.19.60.119-009 Поверхность: Текстурированная Размеры: 8,5 Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 185830 | пар | 500 |
|  | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | КТРУ 22.19.60.119-00000008 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: ККН 22.19.60.119-009 Поверхность: Текстурированная Размеры: 7,5 Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 185830 | пар | 1500 |
|  | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | КТРУ 22.19.60.119-00000008 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: ККН 22.19.60.119-009 Поверхность: Текстурированная Размеры: 6,5 Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 185830 | пар | 500 |
|  | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные | КТРУ 22.19.60.113-00000001 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: ККН 22.19.60.113-001 Стерильность: Наличие Поверхность: Текстурированная Размеры: 7,5 Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 122630 | пар | 10 |
|  | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные | КТРУ 22.19.60.113-00000001 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: ККН 22.19.60.113-001 Стерильность: Наличие Поверхность: Текстурированная Размеры: 8,5 Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 122630 | пар | 20 |
|  | Простыня впитывающая, стерильная | КТРУ 17.22.12.130-00000004 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: Длина не менее 80 см Ширина не менее 70 см | шт | 2 |
|  | Салфетка антисептическая | КТРУ 21.20.24.169-00000001 Пропиточный состав: Этиловый спирт Материал: Нетканое полотно *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: ККН 32.50.50.190-035 Длина: 100 ММ Ширина: 60 ММ Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 272240 | шт | 2000 |
|  | Набор базовый для внутривенных вливаний | КТРУ 32.50.50.000-00232 ККН 32.50.13.190-161 Диаметр инъекционной иглы: ≥ 0.3 и ≤ 0.8 Миллиметр Длина соединительной трубки > 1300 и ≤ 1800 Миллиметр Регулятор тока жидкости: роликовый Трансфузионная игла: металлическая | шт | 50 |
|  | Скальпель, одноразового использования | КТРУ 32.50.13.190-00007709 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (при наличии) указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: ККН 32.50.13.190-032 Тип конструкции Комбинированный Размер 15 Материал лезвия Углеродистая сталь Материал ручки-держателя Пластик Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам 253780 | шт | 10 |
|  | Охлаждающий спрей (аэрозоль) спортивная заморозка | Жидкость в виде аэрозоля: да Объем ≥ 400 СМ3;^МЛ | флак | 10 |
|  | Шпатель для языка, смотровой | КТРУ 32.50.13.190-00007459 *Дополнительные характеристики в соответствии с ККН (указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ: ККН 32.50.13.190-019 Материал: Древесина Стерильность: Наличие Длина: ≥ 140 и ≤ 150 ММ Ширина: ≤ 18 ММ Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 293920 | шт | 400 |
|  | Шприц общего назначения | КТРУ 32.50.13.110-00004568 ККН 32.50.13.110-034 Игла в комплекте: Одна и более Коннектор: Луер Слип Градуированный объем шприца: 5 Кубический сантиметр;^миллилитр Возможность соединения с катетером нет Конус с концентрическим расположением да | шт | 300 |
|  | Шприц общего назначения | КТРУ 32.50.13.110-00004574 ККН 32.50.13.110-046 Игла в комплекте: Одна и более Коннектор: Луер Слип Градуированный объем шприца: 20 Кубический сантиметр;^миллилитр Возможность соединения с катетером нет Конус с концентрическим расположением да | шт | 100 |
|  | Шприц инсулиновый/убираемая игла | КТРУ 32.50.13.110-03189 ККН 32.50.13.110-071 Объем > 0.5 ≤ 1 СМ3; МЛ | шт | 20 |