«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного врача

Санкт-Петербургское

государственное бюджетное учреждение

здравоохранения

«Психиатрическая больница №1

им. П.П. Кащенко»

______________К.К. Конюшенко

«12»  августа 2024 года

Описание объекта закупки

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(далее - техническое задание)

1. Общие требования

1.1. Предметом настоящей закупки является право заключения договора: Поставка устройства-маски с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких «рот-устройство-рот» одноразовая.

1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) соответствующие предмету закупки (наименованию и описанию):

32.50.21.122 Аппараты дыхательные реанимационные

Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам

327410 Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования

Код КТРУ: 32.50.21.122-00000019 Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования.

1.3. Источник финансирования: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, субсидии на выполнение государственного задания, код ОСГУ 341.

2. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара.

  - Место поставки товара: ЛО, Гатчинский район, с. Никольское, ул. Меньковская, д.10, аптека.

2.2. Срок поставки товара: 5 рабочих дней со дня подписания договора.

2.3. Условия поставки: единовременно, в полном объеме. Поставка товара включает доставку товара, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж. Доставка и разгрузка, поднятие на этаж товара осуществляется силами поставщика по адресу Заказчика, кроме выходных и праздничных дней с 08.00 до 15.00.

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара.

3.2. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

3.3. Поставка товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество товара, поставляемого Заказчику во вторичной (потребительской) упаковке, превышает количество товара, указанного в Контракте, поставка товара сверх количества осуществляется за счет Поставщика.

3.4. Товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у участника и (или) у третьих лиц), быть не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), не содержать восстановленных элементов, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий  техническому описанию. Подвижные элементы на картриджах (шторки, заслонки) должны легко перемещаться без перекосов и заеданий. Вытяжные ярлычки на картриджах (где они предусмотрены) должны быть не повреждёнными. Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Напечатанная на печатающем устройстве Заказчика тестовая страница не должна иметь дефектов печати (серый фон, регулярные посторонние следы, различную интенсивность цвета отпечатка изображения и т.п.). При распечатывании тестовой страницы, содержащей 100%-ную заливку черным цветом, не должно наблюдаться неравномерной плотности печати, полос и повторяющихся дефектов. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить просыпание тонера внутрь принтера и попадание в окружающую среду. Установка картриджей в оборудование и извлечение из оборудования не должны требовать применения значительных физических усилий. Картриджи должны устанавливаться и извлекаться свободно. При эксплуатации картриджи не должны приводить к поломке оборудования, в котором они используются. Картриджи должны полностью отрабатывать заявленный ресурс.

3.5. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара  для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»).

3.6. Качество поставляемого товара должно удовлетворять соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999. № 52-ФЗ.

Поставляемый товар, согласно законодательству Российской Федерации, должен соответствовать действующим стандартам и нормам охраны окружающей среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и электромагнитной совместимости с документальным подтверждением при исполнении договора.

Поставляемый товар должен быть собран в промышленных условиях, иметь зарегистрированный товарный знак.

Качество поставляемого товара должно соответствовать действующей нормативно-технической документации. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Товары должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011г. № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

3.7. Одновременно с поставкой товара должны быть  предоставлены надлежащим образом заверенные (заверенные подписью участника и печатью участника в случае её наличия) копии сертификатов/декларации соответствия, в соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды  и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и от 07.07.1999 N 766 «Об утверждении перечня продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, Порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации»).

3.8. Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к нему (ГОСТу, ТУ), должно быть безопасным для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды и не причинять вреда имуществу потребителя.

3.9. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара в соответствии с нормативными требованиями международных и российских перевозок. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Все упакованные Товары при доставке Заказчику, отпускаются за маркировкой завода-изготовителя. Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений поставляемого оборудования. На упаковке поставляемого товара должны отсутствовать признаки деформации.

3.10. Требования к ГОСТам, к ТР: в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию.

Весь товар в момент его передачи Заказчику должен иметь сертификаты, в случае, если их наличие обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации.

4.Требования к таре и упаковке

4.1. Товар должен поставляться в стандартной оригинальной упаковке фирмы-производителя, не имеющей повреждений, недеформированной, которая должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении и с сохранением всех защитных знаков производителя с учетом необходимых маркировок.

4.2. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Маркировка товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок).

Товар не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия. Техническая документация должна быть выполнена на русском языке типографским способом, ксерокопии документов не допускаются.

4.3. Поставщику необходимо поставить товар в таре, обеспечивающей его сохранность, защиту от воздействия механических и климатических факторов при транспортировке и хранении, а также удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются.

4.4. Поставщик несет ответственность за все потери или повреждения, вызванные неправильной упаковкой.

5. Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара

5.1. Гарантийный срок на каждую единицу поставляемой продукции не менее 12 месяцев, но не может быть установлен Поставщиком ниже срока, установленного фирмой-производителем Товара. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания акта приемки-передачи товара.

5.2.  Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.

5.3. Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Получателем Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.

5.4. В период гарантийного срока, Поставщик осуществляет замену неисправного товара в течение 3 дней, следующего за днем получения заявки от Заказчика, без дополнительного финансирования.

5.6. При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого товара, Поставщик возмещает все убытки, понесённые Заказчиком.

6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

  - Приложение № 1 - Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

Инженер по медицинскому оборудованию                                                  Осипова Д.И.

Приложение №1 к описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям:

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |  | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство-маска с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких «рот-устройство-рот» одноразовая | Назначение: | для оказания первой медицинской помощи | 91 шт |
|  |  | Описание: | устройство-маска с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких «рот-устройство-рот» представляет собой полиэтиленовую накладку с пластиковым мундштуком |  |
|  |  | Стерильность: | стерильное |  |
|  |  | Кратности использования: | одноразовая |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка: | наличие |  |
|  |  | Соответствие нормативной документации: | соответствие приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 мая 2024 г. N 262н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий» |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение: | наличие (указать номер и дату РУ) |  |
|  |  | Декларация (сертификат) соответствия | наличие/отсутствие |  |

Инженер по медицинскому оборудованию                                                  Осипова Д.И.