Приложение № 1
Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям
	Тип объекта закупки
	Товар 

	Наименование товара
	Код позиции
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. хар-ки
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Единица измерения

	Ванна моечная для пищеблока
Тип 5
	ОКПД2  25.99.11.132 Ванны из нержавеющей стали КТРУ  25.99.11.132-00000001  Ванна моечная для пищеблока ККН  25.99.11.132-005 Ванна моечная для пищеблока¹ тип 5 (ШТ)
	Материал исполнения
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт



	
	
	
Количество секций
	2
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Наличие рабочей поверхности
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	установка
	напольная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
Исполнение
	Открытая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	тип
	сварная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Высота 
	≥ 850
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Борт
	Наличие/Отсутствие
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Длина
	1450 
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Ширина
	750
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Ширина емкости
	675
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Длина емкости
	685
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
Глубина емкости
	400
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Полка-решетка
	Наличие/Отсутствие
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Фартук с фронтальной стороны
	отсутствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Регулировка ножек по высоте
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	


* Данные характеристики указаны для уточнения качественных и количественных характеристик товара, требующихся к поставке, т.к. в справочнике КТРУ отсутствуют необходимые показатели и установлены с учетом потребностей заказчика, которые сформированы на основе потребностей персонала применяющего данный товар, непосредственно при осуществлении ежедневных манипуляций, а так же иных действий при повседневной практической деятельности учреждения.

1

