Требования к конкретным показателям товара к поставке

| Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Система инфузионная SFM четырехходовая с четырьмя пластиковыми шипами и воздушными клапанами | Система инфузионная SFM четырехходовая с четырьмя пластиковыми шипами и воздушными клапанами Системы переливания SFM используют для вливания инфузионных и инъекционных растворов. Одноразовая инфузионная система переливания оборудована пластиковым шипом с интегрированным воздушным клапаном и фильтром. Также в комплектацию входят: гибкий шланг длиной от 230 см с несколькими роликовыми ругляторами скорости потока и безлатексной вставкой для впрыска во время инфузии, игла со специальной тройной заточкой и силиконовой обработкой. В систему должно входить: - Пластиковый шип с воздушным клапаном- 4 шт; - Капельница без фильтра жесткая; Регулятор скорости потока роликового типа (5 шт); - Игла инъекционная. - Потребительская упаковка. | шт | 400 |