ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку фиксаторов труб и сантехнических кронштейнов

Заказчик: ГБУ ДО СШОР №2 Калининского района Санкт-Петербурга

- Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта.

- Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д.24, литер А.

- НМЦК контракта: 1 845,00 (Одна тысяча восемьсот сорок пять) рублей 00 копеек

- ИКЗ: 242780402941178040100100020000000244

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (Н(М)ЦК, ЦКЕП)

| ОКПД2 | № п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Номер источника ценовой информации (ИЦИ №i)* и цена единицы ТРУ,, руб. |  |  | Ед. изм. | Кол-во (объем) закупаемого ТРУ | Кол-во значений, используемых в расчете | Определение однородности совокупности значений выявленных цен |  |  | Цена единицы ТРУ, принятая для расчета НМЦК, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИЦИ №1 | ИЦИ №2 | ИЦИ №3 |  |  |  | Средн. арифм. величина цены ед. ТРУ, руб. | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации цен (не должен превышать 33%) |  |  |
| 22.21.29.130 | 1 | Фиксатор тип 1 Valtec или эквивалент | 5,80 | 5,30 | 5,50 | шт | 50 | 3 | 5,53 | 0,25 | 4,5% | 5,53 | 276,50 |
| 22.21.29.130 |  | Фиксатор тип 2 Valtec или эквивалент | 6,90 | 6,50 | 6,80 | шт | 30 | 3 | 6,73 | 0,21 | 3,1% | 6,73 | 201,90 |
| 22.21.29.130 |  | Кронштейн сантехнический тип 1 | 25,00 | 22,00 | 23,00 | шт | 20 | 3 | 23,33 | 1,53 | 6,5% | 23,33 | 466,60 |
| 22.21.29.130 | 2 | Кронштейн сантехнический тип 2 | 46,00 | 44,00 | 45,00 | шт | 20 | 3 | 45,00 | 1,00 | 2,2% | 45,00 | 900,00 |
| Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 845,00 |

4. Победитель гарантирует, что, на момент подписания настоящего Контракта, не включен в РНП (реестр недобросовестных поставщиков).

5. Поставщик гарантирует, что соответствует единым требованиям к участникам закупки, установленным ст.31 ФЗ-44 «Требования к участникам закупки» (в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ).

6. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки указаны в Приложении № 1.

Приложение № 1

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  | Товар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Товарный знак «или эквивалент*» либо товарный знак (при условии несовместимости товаров) | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения | Количество |
| 1 | Фиксатор тип 1 | Valtec или эквивалент | Назначение | Предназначен для крепления к основанию полипропиленовых труб |  | Значение характеристики не может изменяться участником | шт. | 50 |
|  |  |  | Состав | полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Защелка | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Диаметр | 20 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Диаметр закрепляемой трубы | 20 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
| 2 | Фиксатор тип 2 | Valtec или эквивалент - | Назначение | Предназначен для крепления к основанию полипропиленовых труб |  | Значение характеристики не может изменяться участником | шт. | 30 |
|  |  |  | Состав | полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Защелка | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Диаметр | 25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Диаметр закрепляемой трубы | 25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
| 3. | Кронштейн сантехнический тип 1 | - | Назначение | Предназначен для крепления к основанию канализационных труб |  | Значение характеристики не может изменяться участником | шт. | 20 |
|  |  |  | Расстояние между хомутами | для горизонтальных линий 10 диаметров прокладываемой трубы, для вертикальных линий (для стояков) 1-2 м. |  | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Форма | о-образная |  | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Монтаж | напольный, настенный |  | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Материал | пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Диаметр закрепляемой трубы | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
| 4. | Кронштейн сантехнический тип 2 | - | Назначение | Предназначен для крепления к основанию канализационных труб |  | Значение характеристики не может изменяться участником | шт. | 20 |
|  |  |  | Расстояние между хомутами | для горизонтальных линий 10 диаметров прокладываемой трубы, для вертикальных линий (для стояков) 1-2 м. |  | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Форма | о-образная |  | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Монтаж | напольный, настенный |  | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Материал | пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Диаметр закрепляемой трубы | 110 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |