УТВЕРЖДАЮ

Директор СПБ ГБУ «Музей «Невская застава» __________ А.В. Яковенко

« ____ » _______________ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектно-изыскательские работы по разработке проекта системы автоматического пожаротушения (АУПТ) в здании Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Музей «Невская застава» по адресу:

192174, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, Д. 23, ЛИТ. А

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

1.1. Наименование предмета закупки: разработка проекта системы автоматического пожаротушения (АУПТ) в здании Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Музей «Невская застава».

1.2. Цели правовое основание данной закупки:

- обеспечение полноценного и безопасного функционирования в СПБ ГБУ «Музей «Невская застава»

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 (ред. от 15.03.2022) «Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга»;

- план-график.

1.3. Основанием для выполнения работ является Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

1.4. Источник финансирования: внебюджетные средства:

1.4.1. Субсидии на иные цели.

Целевая статья — 0650090810

Код фонда — 00

Вид расходов —244

КОСГУ — 226

Лимит финансирования – 126700,00 руб.

1.4.2. Доходы от иной приносящей доход деятельности.

Вид расходов – 244

КОСГУ – 226

Лимит финансирования – 218 629,70 руб.

Начальная (максимальная) цена контракта 345 329,70 руб.

1.5. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности соответствующий предмету (ОКПД 2):

71.12.12.190: услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включённые в другие группировки

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона

2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ и место, условия, сроки выполнения работ.

2.1.1. В соответствии с частью 1 статьи 703, частью 1 статьи 743, частью 1 статьи 766 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик устанавливает требования к количественным характеристикам (объему) работ.

2.1.2. Место выполнения работ:

192174, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д. 23, лит. А. где здание является объектом культурного наследия регионального значения: «Дом, где в 1894-1917гг. проводились собрания рабочих-марксистов» (Основание: Закон Санкт-Петербурга от 05.07.1999 № 174-27)

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия (включая проектные работы)допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия(памятников истории и культуры)народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 (ред. от 28.01.2022) "О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

(Необходимо проведение историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом, где в 1894-1917 гг. проводились собрания рабочих-марксистов", распложенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, дом 23 лит. А)

2.1.3. Сроки выполнения работ:

2.1.3.1. Начало выполнения работ с момента подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ. Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан Сторонами в течении семи рабочих дней после подписания Контракта.

Общий срок выполнения работ по проектированию составляет – не позднее «90» (девяносто) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Общий срок выполнения работ по Контракту составляет – не позднее 29.11.2025 г. в соответствии с календарным планом работ.

2.1.4.  Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

2.2. Требования к качеству и безопасности работ.

2.2.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям:

"СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 19.05.2022 N 389/пр) (ред. от 26.07.2022)

2.2.2. Требования к составу разделов проектной документации и к их содержанию установлены Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

- ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

2.2.3. Подрядчик, осуществляющий подготовку проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ст.47,48)

Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии утвержденными в установленном порядке техническим заданием и расчетом начальной (максимальной) цены контракта Заказчика.

2.2.4. Подрядчик обязан выполнить работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, действующими строительными нормами, правилами и иными нормативными документами, обязательными при выполнении работ в установленные сроки, соответствующих предмету контракта.

2.2.5. Подрядчик не имеет право передавать сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

2.2.6. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установленным действующими нормативными документами, в том числе;

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно- проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 19.10.2023) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.04.2024);

- Приказ Минкультуры России от 25.06.2015 N 1840 (ред. от 05.11.2015) "Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2015 N 38666)

- ГОСТ- Р 54831-2011 Система контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

- "СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*" (утв. Приказом Минстроя России от 07.11.2016 N 777/пр) (ред. от 28.12.2021)

- "СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 782) (ред. от 07.12.2021);

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 04.11.2022) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О техническом регулировании" (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.12.2021)

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 (ред. от 15.03.2022) «Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга»;

- ГОСТ 15845-80 (СТ СЭВ 585-77) Изделия кабельные. Термины и определения;

- "ГОСТ Р 59123-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.10.2020 N 933-ст)

- ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

-ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания;

- ГОСТ Р 58238-2018 Слаботочные системы. Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие положения;

- SO ISO/IEC 11801-1:2017 Информационная технология. Прокладка кабелей по схеме общего назначения в помещениях пользователей. Часть 1. Общие требования;

- SO ISO/IEC 11801-2:2017 Информационная технология. Прокладка кабелей по схеме общего назначения в помещениях пользователей. Часть 2. Офисные помещения;

- ПУЭ Правила устройства электроустановок. 7-е издание.

- "ГОСТ Р 56602-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Слаботочные системы. Кабельные системы. Термины и определения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 02.10.2015 N 1446-ст)

2.3. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).

2.3.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям:

"СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 19.05.2022 N 389/пр) (ред. от 26.07.2022)

2.3.2. Работы являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии со всеми Приложениями, являющимися неотъемлемой частью Технического задания.

2.3.2.1 Работы должны соответствовать требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, инженерным изысканиям, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности.

2.3.3. Уполномоченный представитель Заказчика осуществляет контроль, проверку соответствия количества, качества и объема выполнения работ требованиям, установленным в Контракте.

2.3.3.1 СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» осуществляет проверку соответствия количества, качества и объема выполнения работ требованиям, установленным в Контракте.

В соответствии с календарным планом работ (Приложение № 4 к Контракту) Подрядчик передает разработанную документацию Заказчику, согласованную со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующим законодательством РФ, особенностями объекта Заказчика и условиями Контракта, на проверку и согласование.

2.3.3.2. Заказчик в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней осуществляет проверку разработанной документации, согласовывает все разделы проектной документации за исключением раздела «Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства» и направляет с сопроводительным письмом согласованную документацию в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района».

2.3.3.3. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» в течении 15 рабочих дней осуществляет проверку соответствия объема выполненных работ требованиям, установленным в Контракте, и согласовывает сметную документацию, разработанную Подрядчиком. Сметная документация проверяется и согласовывается СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» в случае отсутствия необходимости прохождения проверки в СПб ГАУ «ЦГЭ».

    - Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» в рамках Контракта имеет право:

не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от условий Контракта (в т.ч. Приложений к Контракту), ГОСТов, СНиПов, ТУ, СП и других нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.

    - При обнаружении Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» в ходе проверки результата работ, недостатков в выполненной работе Сторонами составляется уведомление с перечислением необходимых доработок, которые устраняются Подрядчиком за свой счет.

Подрядная организация в течение 5 (пяти) рабочих дней вносит исправления в проектно-сметную документацию и направляет ее Заказчику

Доработанная Подрядчиком документация с описью произведенных изменений рассматривается Заказчиком в соответствии с настоящим разделом.

2.3.6. Проверка достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ «ЦГЭ» проводится только после получения Подрядчиком всех необходимых согласований, определённых условиями настоящего Контракта и действующим законодательством РФ.

2.3.7. Общий срок выполнения Работ не включает срок приемки Заказчиком выполненных Работ. По завершении работ по Контракту в полном объеме Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности результата работ к сдаче и передает Заказчику надлежаще оформленную проектно-сметную документацию, согласованную со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующим законодательством РФ, особенностями объекта Заказчика и условиями Контракта, по накладной сдачи-приёмки разработанной проектно-сметной документации.

2.3.9. Приемка результатов выполненных работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" осуществляется в течении 20 двадцати рабочих дней при условии получения Заказчиком, обеспечения гарантийных обязательств. В случае передачи Подрядчиком документов, указанных в п.6.6 Контракта, не в полном объеме и/или оформленных с нарушением установленных требований и/или непредставления обеспечения гарантийных обязательств, Заказчик формирует мотивированный отказ в порядке, предусмотренном п. 6.6.4. Контракта.

2.3.10. В случае наличия замечаний к выполненным Работам в срок, Заказчик формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке выполненных работ с указанием причин такого отказа.

    - В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ по Контракту Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. Доработанная Подрядчиком исполнительная документация с описью произведенных изменений рассматривается Заказчиком в соответствии с настоящим разделом.

    - Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, пени и штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

    - Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.

    - Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта Заказчика/результата работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки полного результата выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Сторонами или Заказчиком рекламационному акту.

    - С даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный заказчик.

2.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

2.4.1. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

Подрядчик гарантирует:

- выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии со сметным расчётом и Заданием на проектирование , с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил;

- устранение недостатков (дефектов), выявленных при передаче результата работ, в ходе выполнения (приемки) подрядных работ, в отношении которых проводятся проектно-изыскательские работы по настоящему Контракту, а также в процессе эксплуатации объекта Заказчика.

2.4.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Задания на выполнение проектно-изыскательных работ и Сметы на выполнение проектно-изыскательных работ.

2.4.3. В случае обнаружения недостатков (дефектов) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном для направления уведомлений условиями Контракта.

2.4.3.1. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме или в форме электронного документа.

2.4.3.2. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

2.4.4. Подрядчик гарантирует устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Контракту, при передаче результатов работ по Контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства (выполнения работ) или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе устранить их самостоятельно или привлечь для устранения третьих лиц с возмещением расходов на их устранение за счет Подрядчика.

2.4.5.В случае, если один из перечисленных в документации и Приложениях к ней документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

# Приложение:

Приложение № 1.1. Задание на проектирование.

Приложение № 1.2. Документация (ТУ ГМЦ; Лист согласования КИС; Выдача ТУ; КГиОП задание)