ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Поставка товара: защитная юбка для УФО (далее – товар).

1.1. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки:

14.12.30.160 – «Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов»

1.2. Код товара по Каталогу товаров, работ, услуг (КТРУ) для обеспечения государственных и муниципальных нужд в единой информационной системе в сфере закупок:

Отсутствует

1.3. Код ККН:

Отсутствует

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к описанию объекта закупки «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, в том числе, но не исключительно:

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Качество поставляемого Товара должно подтверждаться декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

4.1. Передача заказчику поставляемого товара осуществляется поставщиком посредством отгрузки (доставки) товара в соответствии со спецификацией. Доставка товара осуществляется силами поставщика по рабочим дням с 09.00 часов до 15.00 часов.

4.2. Поставка товара в соответствии с контрактом включает в себя: хранение товара, доставку товара до места отгрузки (доставки) товара, погрузо-разгрузочные, экспедиторские и иные работы силами и средствами поставщика.

5. Товар передается заказчику по акту приема-передачи товара и товарной накладной или по универсальному передаточному документу, составленных в двух экземплярах, в которых указываются наименование, количество, фасовка, единицы измерения, ассортимент, цена за единицу поставляемого товара и номер контракта.

Днем поставки отдельной партии товара является день подписания сторонами акта приема-передачи товара и товарной накладной или универсального передаточного документа.

6. Требования к документации на товар

Одновременно с поставкой каждой партии товара поставщик передает заказчику следующие сопроводительные документы, оформленные надлежащим образом:

- акт приема-передачи товара и товарную накладную (с указанием номера контракта) либо универсальный передаточный документ;

- счет (с указанием номера контракта) и счет-фактуру (в случае если поставщик является плательщиком НДС) либо универсальный передаточный документ;

- заверенную надлежащим образом копию декларации о соответствии и/или сертификата соответствия.

7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

Приложение № 1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара.

Приложение № 2. Количество, место и сроки поставки товара.

Приложение № 1 к описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| Наименование товара | Код позиции по КТРУ | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защитная юбка для УФО | - | Качественная | Описание | Защитная юбка от ультрафиолетовых лучей, плотная, чёрная, с белой подкладкой, матерчатая. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количественная | Длина | 40 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Приложение № 2 к описанию объекта закупки

Количество, место и сроки поставки товара

| № п/п | Адрес поставки товара | Наименование товара | Единицы измерения | Количество товара | Условия и сроки поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 197341, Санкт-Петербург, Фермское шоссе, дом 36, литер А, материально-хозяйственный склад | Защитная юбка для УФО | Штука | 3 | Поставка товара осуществляется Поставщиком в Место доставки. Поставка товара производится в период после заключения контракта в течение 90 календарных дней, но не позднее 10 декабря 2024 года. |

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ОФЕРТЫ

1. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки должно содержать:

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге;

г) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара (в случае необходимости или по усмотрению участника закупки).

2. Предложение участника закупки о цене контракта (ценовые предложения подаются с использованием подсистемы «Электронный магазин» АИС ГЗ).