УТВЕРЖДАЮ:

Директор СПб ГБУЗ «Медсантранс»

Куцовский Е.Б._________________

«___»  ______________ 2024 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики услуг установлены в Таблице № 1.

Таблица № 1

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  | Услуга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Код позиции: 1) ОКПД2 2) КТРУ 3) ККН | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Единица измерения |
| Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований по производственному контролю водопроводной воды холодного водоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, Ул. Захарьевская, д. 8 | 71.20.11.190 | Замер температуры | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Усл.ед. |
|  |  | Санитарно-химические показатели | Запах, привкус, цветность, мутность, водородный показатель, окисляемость перманганатная, железо общее, алюминий, хлороформ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Бактериологические показатели | ОМЧ, ОКБ, E.coli, энтерококки, колифаги |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Оформление протоколов с санитарно-эпидемиологической экспертизой результатов | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований по производственному контролю водопроводной воды горячего водоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, Ул. Захарьевская, д. 8 | 71.20.11.190 | Замер температуры | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Усл.ед. |
|  |  | Санитарно-химические показатели | Запах, цветность, мутность, водородный показатель, железо, сероводород |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Бактериологические показатели | ОМЧ, ОКБ, E.coli, сульфитредуцирующие клостридии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Оформление протоколов с санитарно-эпидемиологической экспертизой результатов | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Оказание услуг по проведению лабораторно- инструментальных исследований по производственному контролю технической воды по адресу: Санкт-Петербург, Ул. Захарьевская, д. 8 | 71.20.11.190 | Санитарно-химические показатели | Запах, взвешенные вещества, БПК 5, ХПК, Нефтепродукты |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Усл.ед. |
|  |  | Бактериологические показатели | ОКБ и E.coli |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Оформление протоколов с санитарно-эпидемиологической экспертизой результатов | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований по производственному контролю водопроводной воды холодного водоснабжения по адресу: г. Кронштадт ул. Карла Маркса, д. 17 | 71.20.11.190 | Замер температуры | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Усл.ед |
|  |  | Санитарно-химические показатели | Запах, привкус, цветность, мутность, водородный показатель, окисляемость перманганатная, железо общее, алюминий, хлороформ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Бактериологические показатели | ОМЧ, ОКБ, E.coli, энтерококки, колифаги |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Оформление протоколов с санитарно-эпидемиологической экспертизой результатов | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований по производственному контролю водопроводной воды холодного водоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 50 | 71.20.11.190 | Замер температуры | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Усл.ед |
|  |  | Санитарно-химические показатели | Запах, привкус, цветность, мутность, водородный показатель, окисляемость перманганатная, железо общее, алюминий, хлороформ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Бактериологические показатели | ОМЧ, ОКБ, E.coli, энтерококки, колифаги |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Оформление протоколов с санитарно-эпидемиологической экспертизой результатов | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

Инженер по ООС                             М.А. Минеева