ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № позиции | Наименование товара | Показатель (характеристика) товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункционная насадка для ультразвукового датчика | Фиксация: при помощи специальной скобы Металлическая съемная многоразовая пункционная насадка на внутриполостной датчик для проведения пункционных вмешательств и взятия биопсии проб иглами диаметром до 1.9 мм (15G) Материал: Полностью из нержавеющей стали 12X18H10T без пластиковых деталей Дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию можно производить любым способом согласно МУ 287-113. Допускается автоклавирование. Совместима с ультразвуковым датчиком (вагинальный С1-6 к УЗ-аппарату GE Voluson E6) | штук | 7 |

При подаче оферты участник закупки указывает следующие сведения:

- Наименование товара, марка, модель, торговый знак (при наличии);

- Производитель товара;

- Страна происхождения товара;

- Сведения о Регистрационном удостоверении на Товар, выданный в соответствии с Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. №1416 и прочие относящиеся к товару документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (при наличии).