Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

Поставка салфеток для дезинфекции

| № | Наименование | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Салфетки сменный блок ОКПД2 17.22.11.130 | Сухие салфетки многократного использования. Состав салфеток: нетканый гидрофильный поливискозный материал со стойкостью к разрыву. Размер салфеток: 160 х 250 мм Упаковка: перфорированный рулон салфеток 250 шт. Полностью совместим с контейнером–диспенсером салфеток (позиция 2) | Упак | 127 |
| 2 | Салфетки ОКПД2 17.22.11.130 | Сухие салфетки многократного использования. Состав салфеток: нетканый гидрофильный поливискозный материал со стойкостью к разрыву. Назначение: для дезинфекции и/или очистки различных поверхностей, включая предметы обстановки, медицинские приборы, аппаратуру, оборудование и пр. Свойства салфеток: впитывающая способность. Увлажнение салфеток рабочими растворами дезинфицирующих средств проводится непосредственно в контейнере-диспенсере. Контейнер-диспенсер из высокоплотного полимера, имеет ручку для переноски и герметичную крышку, имеющую в центре спецотверстие для поштучного извлечения салфеток. Объем рабочего раствора в контейнере-диспенсере 1 л. Контейнер - диспенсер с закрытой крышкой обеспечивает сохранность увлажнения салфеток. На контейнер наклеивается этикетка с указанием используемого дезсредства, концентрации, даты приготовления раствора, срока хранения раствора и фамилии сотрудника. Универсальный контейнер - диспенсер используется многократно, для повторной заправки рулонов салфеток. Размер салфеток: 160 х 250 мм. Упаковка: перфорированный рулон салфеток 250 шт. в контейнере-диспенсере. | Упак | 10 |
| 3 | Средство дезинфицирующее КТРУ: 20.20.14.000-00000007 | Форма выпуска – салфетка Количество штук в упаковке - > 80 и ≤ 90 штук Дополнительные требования, отсутствующие в КТРУ (основание: характеристики влияют на разнообразие применения и качество поставляемой продукции): Готовые к применению дезинфицирующие салфетки. Состав: пропиточный состав содержит 6,7±0,5 % перекиси водорода и вспомогательные вещества с чистящим и дезинфицирующим действием. рН средства 2,4 - 3,0 ед. Назначение: одновременная очистка и дезинфекция различных поверхностей и предметов, в т. ч. труднодоступных; медицинских приборов и оборудования, оборудование в клинических, микробиологических и др. лабораториях; предметов ухода за больными, дезинфекции ИМН и пр. Антимикробная активность: бактерицидная, включая ИСМП, туберкулоцидная (М.terrae), спороцидная, вирулицидная, фунгицидная. Свойства: обладают моющими свойствами, не фиксируют на поверхностях органические загрязнения, не обладают коррозионной активностью, совместимы с материалами медицинского оборудования, могут применяться в присутствии людей (пациентов). Режимы применения: время обеззараживания поверхностей при бактериальных инфекциях 30 секунд, при анаэробных инфекциях 5 минут, туберкулезе 3 минуты, при споровых формах бактерий 5 минут. Время обеззараживания медицинских изделий, не допускающих обработку способом погружения при вирусных инфекциях и кандидозах 3 минуты. Салфетки размером 18,0 х 30,0 см, в виде рулона с перфорацией для отрыва, упакованного в банку из плотного полимера с герметичной откидной крышкой и имеющей в центре функциональный разрез для извлечения салфетки. | Упак | 4 |

Начальник хозяйственного отдела    _________________________________ М.В.Косминская