Приложение № 2

к контракту ___________

Техническое задание

на оказание услуг по чистке кровли от снега и наледи

- Описание объекта закупки

Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями действующего законодательства об охране окружающей среды, санитарными правилами и экологическими требованиями, противопожарными нормами, а также должны быть соблюдены правила техники безопасности при оказании данного вида услуг, предъявляемые к выполняемым работам.

Исполнитель обязан обеспечить безопасность оказанных услуг для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу Заказчика и указанных в настоящем абзаце лиц.

Обязательным условием оказания услуг является соблюдение правил действующего внутреннего распорядка Заказчика, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований.

Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие качества оказываемых услуг и безопасность стандартам и требованиям, предъявляемым к ним. Исполнитель подтверждает качество оказываемых услуг в соответствии обязательными требованиями, предъявляемым законодательством Российской Федерации к оказываемым услугам.

Исполнитель оказывает услуги в соответствии требованиями законодательства РФ и СПб, а также нормативно-техническими документами, перечисленными ниже:

- Гражданский кодекс РФ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 782н;

Обязательно выполнять и соблюдать необходимые мероприятия по технике безопасности.

Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки этого объекта Заказчиком несет Исполнитель (ст.741 ГК РФ).

Услуги должны оказываться с соблюдением экологических и гигиенических норм, правил техники безопасности и индивидуальной защиты собственного персонала. Оказываемые Услуги не должны причинить вред жизни и здоровью людей, зданию, элементам благоустройства, имуществу 3-х лиц.

При сбрасывании снега с кровли Исполнителем должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих, ограждены территории на ширину возможного падения снега. Все дверные проемы, выходящие в зону сброса снега, закрываются с целью исключения попадания людей в опасные зоны. На время выполнения работ выставляются дежурные. При сбрасывании снега с кровель необходимо принять меры, исключающие повреждения электрических и телефонных проводов, козырьков, рекламных конструкций и других элементов благоустройства.

Исполнитель обязан обеспечить безопасные условия труда и охрану труда своего персонала, оказывающим услуги. Исполнитель обязан провести с персоналом, привлеченным к оказанию услуг, необходимые инструктажи.

Услуги по очистке кровли от снега и наледи должны быть осуществлены в течение 24 часов после получения заявки Заказчика в согласованное с Заказчиком время, силами специалистов, обученных по программе обучения рабочих канатному методу страховки при производстве верхолазных работ и работ на высоте.

Исполнитель в течение 3-х рабочих дней с момента заключения контракта направляет Заказчику уведомление о лице, являющемся уполномоченным представлять интересы Исполнителя по контракту, с указанием фамилии, имени отчества, должности, номера контактного телефона.

Заявка подается по телефону. Исполнитель предоставляет не менее двух телефонных номеров для подачи заявок, а также сотовые телефоны ответственного руководителя и исполнителя. Невозможность передать заявку в течение 3 часов расценивается как уклонение от выполнения контракта.

Исполнитель выполняет работы своими силами и средствами с использованием собственного оборудования. Доставка до объекта специалистов и оборудования для оказания услуг производится транспортом Исполнителя. В ходе оказания услуг нельзя использовать оборудование, если это может привести к порче существующих объектов недвижимости, нарушению требований безопасности и требований в сфере охраны окружающей среды.

Исполнитель производит фотофиксацию состояния кровли перед началом выполнения работ, а также после окончания выполнения работ. Полученные данные передает Заказчику в электронном виде.

При очистке кровель разрешается применять только деревянные и пластмассовые лопаты. Применение стальных лопат и скребков для очистки снега и ломов для скола льда с кровель категорически запрещается, так как это разрушает кровельное покрытие.

Снятие ледяных сосулек от краев крыши и у водосточных труб должно производиться только специальным приспособлением (крючком).

При сбрасывании снега с кровли Исполнителем должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих, ограждены территории на ширину возможного падения снега. Все дверные проемы, выходящие в зону сброса снега, закрываются с целью исключения попадания людей в опасные зоны. На время выполнения работ выставляются дежурные. При сбрасывании снега с кровель необходимо принять меры, исключающие повреждения электрических и телефонных проводов, козырьков.

Установка временного ограждения, охрана опасной зоны, техника безопасности обеспечивается силами Исполнителя.

Повреждение кровли, водосточных стоков, воронок, фасадных карнизов, нанесенные Исполнителем во время выполнения работ устраняются им своими силами и за свой счет.

При оказании услуг обеспечить условия для безопасного прохода граждан, функционирования организации.

К моменту предъявления результатов выполненных услуг вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, мусор.

Исполнитель несет ответственность за причинение вреда в ходе оказания Услуг:

- имуществу, жизни и здоровью людей;

- кровлям, фасадам, конструкциям и элементам объектов Заказчика и расположенных рядом зданий;

- линиям электропередач, инженерно-техническим коммуникациям;

- зеленым насаждениям;

- покрытиям, ограждениям и другим элементам благоустройства территории;

- стоящему/проезжающему транспорту.

Исполнитель должен соблюдать требования законодательства РФ о привлечении к работе иностранных граждан, в том числе Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в российской федерации».

- Характеристика объекта

Место оказания услуг: кровля здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 1-3, лит. А , улица Константина Заслонова, дом 14, лит. Б (далее- объект).

Кровля металлическая двухскатная площадью (Заслонова д.14) 210 кв. м., включает водосливные воронки и карнизы по периметру здания.

Кровля металлическая двухскатная площадью (Думская д.1-3) 1 300 кв. м., включает водосливные воронки и карнизы по периметру здания.

3. Характер оказания услуг.

- Ограждение мест выполнения работ;

- Бережная очистка скатов кровли, водосливных воронок, карнизов от снега и наледи, не допускающая их повреждений;

- Сброс с крыш снега и наледи;

- Сбор сброшенного снега в кучи;

- Загрузка снега в автотранспорт;

- Вывоз снега и наледи.

4. Срок оказания услуг: с даты подписания контракта по «15» апреля 2025 г.