Описание объекта закупки

# Объект закупки: поставка оборудования системы контроля управления доступом (СКУД) и системы видеонаблюдения (СВН) СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия» по адресу: 194214 г. Санкт-Петербург, Северный пр., д.1.

Цель услуги – улучшение комплекса мероприятий по охране объекта в помещениях и на территории СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия».

# Требования к товару и монтажу оборудования:

# Товар должен быть новым, соответствовать требованиям стандартов, иметь достаточный срок годности, сопровождаться гарантийными обязательствами.

# Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.

# Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации: не должен быть недоброкачественным, контрафактным, с истекшим сроком годности, фальсифицированным. В подтверждение этого Поставщиком должны быть представлены товаросопроводительные документы с предоставлением заверенных Поставщиком копий деклараций соответствия на Товар и/или регистрационные удостоверения на Товар. По дополнительному письменному требованию   Заказчика Поставщиком предоставляются для ознакомления подлинники деклараций соответствия на Товар, регистрационные удостоверения на Товар.

# При приемке Товара Поставщик передает необходимые принадлежности согласно документации изготовителя, а также инструкции по применению на русском языке.

| № п/п | Наименование оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер сетевой NC-8000 или аналог | 4 шт. |
| 2 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12 В, 7 А/ч | 4 шт. |
| 3 | Антивандальный считыватель PNR-P15 или аналог | 8 шт. |
| 4 | ИО 102-20 Б2П В или аналог | 4 шт. |
| 5 | МL-295К с уголком (серый) или аналог | 4 шт. |
| 6 | Доводчик двери 80 кг | 4 шт. |
| 7 | UTR Cat5e 4*2*0.52 или аналог | 725 м. |
| 8 | Кабель-канал 40-25 | 50 шт. |
| 9 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп.2 или аналог | 4 шт. |
| 10 | Устройство разблокировки двери ST-ER115 или аналог | 4 шт. |
| 11 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1*2*0.75 или аналог | 80 м. |
| 12 | Медиаконвертер ТР-Link FC311B-2 или аналог | 1 шт. |
| 13 | Netlink оптический абонентский терминал ONT FD600-111G-HZ600 или аналог | 1 шт. |
| 14 | Труба ПНД (HF) черная D20 | 100 м. |
| 15 | Труба ПВХ серая d20 | 250 м. |
| 16 | Видеокамера Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C) (2.8mm) или аналог | 2 шт. |
| 17 | Видеокамера Hikvision DS-2CD2T27G2-IS (2.8mm) или аналог | 2 шт. |
| 18 | Коммутатор OSNOVO SW-8050/D неуправляемый или аналог | 1 шт. |