
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Службы

специальных технических средств

ГУП «Петербургский метрополитен»
_______________ / Д. О. Родионов /

«____» __________________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по осуществлению технического надзора
за выполнением работ по оснащению системой интеллектуального видеонаблюдения (ИСВН) 
и системой сбора и обработки информации (ССОИ) станции «Площадь Восстания»

2024 год

1. Общие сведения

1.1. Предмет оказания услуг.

Оказание услуг по проведению технического надзора за выполнением работ по оснащению системой интеллектуального видеонаблюдения (ИСВН) и системой сбора и обработки информации (ССОИ) станции «Площадь Восстания».
1.2. Перечень документов, на основании которых оказываются услуги.

1.2.1. Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Станция метро «Площадь Восстания» (с перронным залом)». Шифр 73.1.1/23. 
1.3. Цель услуги.

Целями данной услуги является проверка соответствия выполняемых на объекте работ утвержденной проектно-сметной, рабочей документации,  соблюдения законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности выполняемых работ и применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования при выполнении ремонтных  и реставрационных работ по выявленному объекту культурного наследия «Станция метро «Площадь Восстания» (с перронным залом)», шифр 73.1.1/23, выполненную ООО «Архиград» в 2024 году.
1.4. Сведения об источнике финансирования. 

План капитальных вложений ГУП «Петербургский метрополитен» (инвестиционная 
заявка № 5757).
1.5. Характеристика объектов оказания услуг.
1.5.1.  Вестибюль 1 ст. м. «Площадь Восстания»: Санкт-Петербург, площадь Восстания, дом 2, литера А, площадь 1687,3 кв. м, 78:31:0001044:2026; количество этажей 2-3, в том числе подземных   1. Основание:

– Распоряжение КГИОП Правительства Санкт-Петербурга «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 20.10.2009 года № 10-33;

– Распоряжение об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Станция метро «Площадь Восстания» (с перронным залом)», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 08.06.2022 № 168-об/22;

– Распоряжение КГИОП № 10-194 от 29.04.2014 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Станция метро «Площадь Восстания» (с перронным залом)».

1.5.2. Пересадочный узел ст. м. «Площадь Восстания» - ст. м. «Маяковская»: Санкт-Петербург, площадь Восстания, д. 2, сооружение 1, литера А, общая площадь 12930,8 кв. м., протяженность 719 м, количество этажей 4, в том числе подземных 4, 78:31:0000000:3064. Вид ограничений: объект культурного наследия.
1.6. Сроки начала и окончания услуг: с даты заключения Договора до момента завершения работ по Договору, заключенному между ГУП «Петербургский метрополитен» и ООО «Вектор», от 11.11.2024 № 20000000000000104388 на выполнение работ по оснащению системой интеллектуального видеонаблюдения (ИСВН) и системой сбора и обработки информации (ССОИ) станций «Нарвская», «Автово», «Владимирская», «Площадь Восстания» для обеспечения транспортной безопасности с предоставлением прав использования (простых (неисключительных) лицензий) на программы для ЭВМ (ориентировочная дата – 15.05.2025 г. (включительно)).
1.7. Время оказания услуг.
Выход на объект осуществляются в круглосуточном режиме в соответствии с действующей «Инструкцией о порядке оказания услуг сторонними организациями на объектах инфраструктуры и подвижном составе ГУП «Петербургский метрополитен», введенной приказом по метрополитену от 11.06.2021 № 841 (в случае оказания услуг на территории заказчика).

1.8. Место оказания услуг.

Услуги оказываются на территории Заказчика по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящего Технического задания. 
2. Требования к оказанию услуг

2.1. В рамках предмета Договора необходимо оказать услуги по проведению технического надзора за выполнением работ по оснащению системой интеллектуального видеонаблюдения (ИСВН) и системой сбора и обработки информации (ССОИ) станции «Площадь Восстания» в части объекта культурного наследия регионального значения «Станция метро «Площадь Восстания» (с перронным залом)», в соответствии с законодательством РФ.

2.2. Услуги осуществлять в соответствии со следующими документами:
– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ в действующей редакции;

– Постановление Правительства РФ от 28.01.2022 № 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», утвержденные и введенные в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр;

– ГОСТ Р 58169-2018 «Сохранение объектов культурного наследия. Положение о порядке производства и приемки работ по сохранению объектов культурного наследия» (далее ГОСТ Р 58169-2018);
– ГОСТ Р 56254-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технический надзор на объектах культурного наследия»
– Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
– Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468);

– ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г. № 282-ст);

– ГОСТ 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам» (введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 апреля 2019 г. № 175-ст);

– Инструкция о порядке оказания услуг сторонними организациями на объектах инфраструктуры и подвижном составе ГУП «Петербургский метрополитен», введенная приказом по метрополитену от 11.06.2021 № 841;

– Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенное в действие приказом по метрополитену от 27.02.2023 № 229;
– Инструкция «О пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ГУП «Петербургский метрополитен» станции «Площадь Восстания» (№ 10 из перечня приложения к указанию по ГУП «Петербургский метрополитен» от 28.06.2023 № 1071-133);

– Иные нормативно правовые акты, действующие или вступившие в силу в период оказания услуг по Договору.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с правилами пожарной безопасности и другими правилами, и приказами, действующими на метрополитене, с соблюдением техники безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий.

Порядок оказания услуг (ПОУ) разрабатывать не требуется.

2.3. Исполнитель должен привлекать в течение срока действия договора на выполнение данной услуги лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ;

2.4. Требование к оформлению пропусков для допуска на объекты метрополитена: выдача постоянных пропусков на объекты метрополитена осуществляется по согласованию с уполномоченными подразделениями органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел, в порядке, установленном положением (инструкцией) о пропускном и внутриобъектовом режимах на объекте метрополитена (п. 16 Приложения к требованиям по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающим уровни безопасности для различных категорий метрополитенов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.10.2020 № 1641 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов)».

2.5. В целях получения постоянных пропусков для оказания услуг на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен» Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора обязан направить в бюро пропусков Службы транспортной безопасности списки лиц с полными и достоверными данными, привлекаемых к оказанию услуг на территории Заказчика в формате Excel с сопроводительным письмом, содержащим данные о номере и дате заключения трудового договора (гражданско-правового договора) с Исполнителем, а также оформить письменное обращение о выдаче постоянных пропусков (заявку) в соответствии с условиями и порядком установленными локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика на имя начальника бюро пропусков Службы транспортной безопасности с обязательным согласованием руководства Службы специальных технических средств.

К оказанию услуг допускаются работники Исполнителя, имеющие постоянные пропуска, при условии оформления заявки в соответствии с условиями и порядком установленными локальными нормативными актами Заказчика.

Срок получения постоянных пропусков может составлять до 40 рабочих дней с даты предоставления вышеуказанных сведений.

В общий срок оказания услуг входят сроки получения пропусков.

2.6. Для оформления пропусков, до начала оказания услуг, а также в дальнейшем, в случае привлечения к оказания услуг новых сотрудников, Исполнитель обязан предоставить Заказчику сведения обо всех сотрудниках, привлекаемых к оказания услуг на объектах Заказчика, в том числе иностранных граждан (с предоставлением заверенных копий всех разрешающих документов на каждого иностранного сотрудника).

2.7.  Допуск сотрудников подрядной организации в эксплуатируемые сооружения метрополитена должен осуществляться в соответствии с требованиями действующего «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен» (с изменениями и дополнениями), утвержденного Приказом № 229 от 27.02.2023».
2.8. При осуществлении технического надзора Исполнитель обязан:

2.8.1. Соблюдать требования «Инструкции о порядке оказания услуг сторонними организациями на объектах инфраструктуры и подвижном составе ГУП «Петербургский метрополитен», утвержденной приказом от 11.06.2021 № 841 в действующей редакции, локальных нормативных актов Заказчика, регулирующих порядок пропускного и внутриобъектового режима на объектах Заказчика, иных нормативных актов и технических документов.

2.8.2. Назначить приказом специалистов, ответственных за проведение технического надзора по Договору, копию приказа направить Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора.
В приказ могут быть включены только лица, соответствующие квалификационным требованиям в области сохранения объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ, состоящие в трудовых отношениях с Исполнителем.
2.8.3. Оформить журнал (Приложение № 1) регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического надзора (далее – Журнал) согласно Приложению № 17 к «Инструкция о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на объектах инфраструктуры и подвижного состава метрополитена в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ» за выполнением работ и в течение 3 (трех) дней с момента подписания Договора передать его Заказчику на утверждение.

2.8.4. Журнал оформляется представителем технического надзора перед началом оказания услуг. Журнал необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и после регистрации у Заказчика передать на ответственное хранение подрядной организации (генеральному подрядчику) на основании акта приема-передачи документации на весь срок оказания услуг.

2.8.5. Представители подрядной организации (генерального подрядчика), ответственные за хранение журнала на объекте, определяются соответствующим приказом организации. Копия приказа предоставляется Заказчику, Исполнителю.

2.8.6. Специалистам, технического надзора на объекте, Журнал должен выдаваться по первому требованию.
2.8.7. При оказании услуг осуществляется ведение Журнала, который находится непосредственно на объекте до момента окончания строительно-монтажных работ. Каждое посещение объекта фиксируется в Журнале.
2.8.8. В журнале осуществляются записи, связанные с выполнением работ, фиксацией дефектов и отступлений от проектных решений, с необходимыми указаниями и конкретными требованиями для подрядной организации.
2.8.9.  При контроле и приемке выполненных работ Журнал должен предъявляться представителям комиссии, осуществляющим приемку или контрольно-надзорные функции.
2.9. Осуществлять контроль за исполнением предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, качеством работ и используемых материалов и соответствие их сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющим их качество;

2.10. При обнаружении отступления от проектной документации, использовании материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, давать распоряжение о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;
2.10.1.  Контроль за соблюдением сроков строительства и требований нормативных документов. Контроль за соблюдением проектных решений, сроков выполнения работ и требований нормативных документов, в том числе качества выполняемых работ и соответствия стоимости работ сметам, согласованным в установленном порядке.

2.10.2. Контроль за соответствием применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

2.10.3. Контроль за соблюдением качества строительно-монтажных работ.

2.10.4. Контроль за качеством применяемых материалов.

2.10.5. Контроль за устранением выявленных дефектов.

2.10.6. Контроль за исполнением подрядчиком указаний и предписаний авторского надзора, относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приёмке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов в целом.
2.10.7. Вести контроль за своевременным вывозом мусора, за установкой ограждений производственной площадки подрядной организацией в соответствии с требованиями проекта организации работ;
2.10.8. Официально информировать заказчика и соответствующий орган охраны объектов культурного наследия о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих технический надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов.
2.10.9. Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны приостановить работы по сохранению объекта культурного наследия:
- при угрозе непредвиденных деформаций или разрушений элементов и конструкций объекта культурного наследия;

2.10.10. - при невыполнении подрядчиками указаний представителей авторского надзора и заказчика, а также предписаний соответствующего органа охраны объектов культурного наследия.
2.10.11. Контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации (актов, исполнительных схем смонтированных конструкций зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ), внесение в неё изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных работ.
2.10.12. Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны участвовать в работе комиссий по приемке выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия, в совместной с представителями авторского надзора приемке отдельных ответственных элементов и конструкций, в составлении актов освидетельствования скрытых работ, в т.ч. участков инженерных сетей, устранение дефектов которых в дальнейшем невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.
2.10.13. Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны проводить фотофиксацию наиболее ответственных видов работ, в т.ч. скрытых (до момента начала указанных работ, в процессе их проведения и по окончании), записи о которых заносятся в журнал технического надзора.
2.10.14. Лица, осуществляющие технический надзор, должны знать законодательные акты, нормативные правовые документы, технические и иные документы в сфере сохранения объектов культурного наследия.

2.10.15.  Участие в проверках состояния и соответствие проекту поступающего на монтаж оборудования, оценка качества его монтажа, комплексное опробование и приёмка.

2.10.16.  Участие в комиссиях по проверке качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования, механизмов и их приёмка.

2.10.17. Контроль соответствия складирования и хранения применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в сферах технического регулирования и охраны труда и техники безопасности; 

2.11. Исполнитель несет ответственность за привлечение к выполнению данной работы лиц, которые в соответствии со ст. 10 ФЗ от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», в связи с установленными ограничениями, не принимаются на работу, связанную с обеспечением транспортной безопасности.
2.12. Услуги оказываются при наличии у Исполнителя действующей на весь период оказания услуг лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ.
3. Требования в области охраны окружающей среды

3.1. Выходы на объект осуществляются в соответствии с требованиями пункта 1.7 настоящего технического задания в период выполнения строительно-монтажных работ для осуществления технического надзора. 

3.2. Помимо прочего, обязательными являются выходы на объект для освидетельствования скрытых работ, на приемку работ и дополнительно по запросам Заказчика.
3.3. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды на период оказания услуг на объектах метрополитена.

3.4.  Исполнитель возмещает Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем требований в области охраны окружающей среды при оказании услуг, в том числе причиненный вред окружающей среде.

3.5. Исполнитель обеспечивает при оказании услуг на объектах метрополитена соблюдение требований в области охраны окружающей среды.

3.6. Исполнитель обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений требований в области охраны окружающей среды, допущенных при оказании услуг на объектах метрополитена.

3.7. За каждый факт нарушения Исполнителем требований в области охраны окружающей среды при оказании услуг на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения предписаний об устранении нарушений требований в области охраны окружающей среды Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку (штраф), возмещение убытков.

4. Требования в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

4.1. Исполнитель обеспечивает при оказании услуг на объектах метрополитена соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

4.2. Исполнитель несет ответственность за соблюдение на объектах метрополитена санитарно-эпидемиологических требований при оказании услуг. 

4.3. Исполнитель обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при оказании услуг на объектах метрополитена.

5. Порядок контроля и приемки услуг

5.1 Контроль и приемка услуг должны осуществляться в строгом соответствии с «Инструкцией о порядке оказания услуг сторонними организациями на объектах инфраструктуры и подвижном составе ГУП «Петербургский метрополитен», введённой в действие приказом заместителя начальника метрополитена от 11.06.2021 № 841.

5.2. Порядок приемки оказанных услуг.
5.2.1.  Исполнитель не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания оказания услуг письменно уведомляет Заказчика о готовности предоставить результат фактически оказанных услуг с приложением проектов документов о приемке: проекта акта об оказанных услугах, проекта счета.

5.2.2. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня проверяет представленные проекты документов и, в случае наличия замечаний, направляет их Исполнителю. Исполнитель обязан устранить замечания к проектам документов в срок не более 1 (одного) рабочего дня со дня получения замечаний, если иной срок дополнительно не согласован Сторонами.

5.2.3. В день окончания оказания услуг Исполнитель передает Заказчику оформленные надлежащим образом отчетные и финансовые документы, указанные в разделе 7 Технического задания «Состав документации».
5.2.4. Приемка результата оказанных услуг проводится в день окончания оказания услуг приемочной комиссией Заказчика в составе не менее 5 (пяти) человек 
при участии представителей Исполнителя, при условии передачи Исполнителем Заказчику надлежащим образом оформленных документов, перечисленных в разделе 7 настоящего Технического задания.

5.2.5. По итогам проведения приемки результата оказанных услуг, предусмотренных Договором в части их соответствия условиям и требованиям Договора, приемочной комиссией принимается одно из следующих решений:

– услуги оказаны полностью, результаты оказания услуг соответствуют условиям 
и требованиям Договора и предусмотренной им нормативной, технической и иной документации и подлежат приемке;

– выявлены недостатки оказанных услуг по объему, качеству или безопасности требованиям, установленным Договором, которые Исполнителю следует устранить в установленный Заказчиком (согласованный с Заказчиком) срок и не подлежат приемке до момента устранения выявленных недостатков;

– услуги не выполнены или выполнены с существенными нарушениями условий Договора и (или) предусмотренной нормативной, технической и иной документацией и не подлежат приемке.

5.2.6. По результатам рассмотрения результата оказанных услуг приемочная комиссия составляет Акт о приемке оказанных услуг (выделенного этапа оказанных услуг) по форме приложения № 6 к «Инструкции о порядке оказания услуг сторонними организациями на объектах инфраструктуры и подвижном составе ГУП «Петербургский метрополитен» (утв. Приказом № 841 от 11.06.2021) о надлежащем исполнении или ненадлежащем исполнении Договора.
Указанный акт подписывается всеми членами комиссии и утверждается Заказчиком. 
Акт о приемке оказанных услуг (выделенного этапа оказанных услуг) составляется в количестве 2 (двух) экземпляров для каждой из сторон договора, и после его подписания передается Исполнителю в сроки, установленные пунктом 5.2.7 настоящего Технического задания.

Если член приемочной комиссии имеет особое мнение, оно заносится в Акт о приемке оказанных услуг (выделенного этапа оказанных услуг) за подписью этого члена приемочной комиссии.

5.2.7. В случае принятия положительного решения приемочной комиссией Заказчика 
о том, что результат оказанных услуг полностью соответствует условиям и требованиям Договора и предусмотренной им нормативной, технической и иной документацией и подлежит приемке, Стороны оформляют акт об оказанных услугах. Документы о приемке подписываются руководителем Исполнителя (или уполномоченным доверенностью лицом Исполнителя), а также руководителем Заказчика (иным уполномоченным доверенностью лицом Заказчика) в день приемки и незамедлительно с использованием любых средств связи (по факсу, по электронной почте) с последующим досылом по почте, либо с последующей непосредственной передачей работникам Исполнителя под подпись направляются Исполнителю.

В случае принятия отрицательного решения по результату оказанных услуг приемочной комиссии Заказчика, Заказчик в день приемки направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки оказанных услуг с указанием срока устранения недостатков. Исполнитель обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, в срок, установленный в мотивированном отказе от приемки, и повторно предъявить результат оказанных услуг приемочной комиссии. Исправление недостатков не освобождает Исполнителя от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата оказанных услуг по договору.

В случае если Исполнитель не согласен с указанными Заказчиком недостатками 
в оказанных услугах, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество оказанных услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Исполнителем.

5.2.8. Датой принятия Заказчиком результата оказанных услуг считается дата подписания Сторонами акта об оказанных услугах.
6. Состав документации

6.2. Перечень документации, которая передается Исполнителем Заказчику в день окончания оказания услуг:
· акт об оказанных услугах в 2-х экземплярах;
· счет;
· акт приема-передачи документации;

· заверенную копию журнала за отчетный период с приложением фотофиксации;
· иные документы, предусмотренные требованиями Технического задания.

Без данного комплекта документов или при предоставлении комплекта документов, оформленного ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать оказанные услуги. Документы оформляются и передаются в соответствии с условиями Технического задания, перечень документов, предоставляемых при приемке услуг, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы.
7. Порядок оплаты

7.2. Оплата за фактически оказанные Исполнителем услуги производится Заказчиком 
на основании акта об оказанных услугах, подписанного Заказчиком и Исполнителем, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта, при условии предоставления счета. 

7.3. В случае выявления несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости услуг, отраженных в документах, фактически оказанных услугах и их стоимости, Заказчик, 
при обнаружении данного несоответствия, уведомляет Исполнителя и не подписывает первичные документы до внесения Исполнителем в них соответствующих изменений.

7.4. Исполнитель компенсирует Заказчику все понесенные затраты в связи с неисполнением или недостаточным исполнением условий настоящего Технического задания и действующего законодательства РФ.

7.5. Авансирование не предусмотрено.
8. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Технического задания
8.1. Приложение № 1 – Форма журнала регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического надзора.
	Подготовил:

Инспектор СМР ПТО СТС

тел. 2-85-69
	
	    А.В. Маркелов

	СОГЛАСОВАНО:
	
	

	Начальник ПТО СТС
	
	В.И. Ильин

	Главный инженер СТС
	
	Д.И. Ващук


Приложение № 1 к Техническому заданию
____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(наименование сторонней организации и реквизиты)
ЖУРНАЛ

регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического

надзора
По контракту (договору) № ________________________________________________________________________

Наименование работ _____________________________________________________________________________

Место производства работ_________________________________________________________________________

Характер технического надзора, периодичность______________________________________________________
Руководитель сторонней организации 






Ответственный за ведение журнала

(ответственный исполнитель работ)

____________________ _______________ 





____________________ _______________

(Ф.И.О.)         (подпись)








 (Ф.И.О.)                   (подпись)

Начат ___________

Окончен_________
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

            20__
	№

п/п
	Дата и время

начала работ

сторонней

организации
	Исполнитель работ

Должность/ Ф.И.О./

подпись
	Дата/Время (осуществления

технадзора) /

Должность/Ф.И.О./ подпись

лица осуществляющего

технадзор
	Дата и время

окончания работ

сторонней

организации
	Исполнитель работ

Должность/

Ф.И.О./ подпись
	Дата/Время

(осуществления

технадзора) Должность/

Ф.И.О./подпись лица

осуществляющего

технадзор

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Правила ведения Журнала:

1. Журнал заводится сторонней организацией на каждом объекте (месте) производства работ и ведется ежедневно

(ежесменно).

2. Ответственным за ведение Журнала является сторонняя организация.

3. Журнал хранится на объекте производства работ у ответственного исполнителя работ.

4. Срок хранения Журнала – 5 лет.

5. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью сторонней организации.

6. После окончания выполнения работ, Журнал(ы) (копии) вместе с исполнительной документацией передается

в подразделение-заказчик. В случае предоставления копии Журнала, на каждом листе (странице) ставится штамп «Копия

верна» и подпись ответственного лица подрядной организации по должности не ниже главного инженера.

7. Записи должны вестись последовательно, не допускается наличие пустых строк, граф.

8. Если сотрудник при ведении записей использует условные обозначения, то должен быть сделан список данных

обозначений с их детальной расшифровкой приложением к Журналу (в произвольной форме).

9. Запрещается вносить записи карандашом и использовать замазку. Если запись сделана ошибочно, необходимо

зачеркнуть ее так, чтобы была видна ошибочно сделанная запись, рядом внести правильную запись.

10. Журнал ведется на объекте производства работ ответственным исполнителем работ в части граф 1,2,3,5,6 (ежесменно,

ежедневно, на весь период производства работ).

11. Примеры заполнения:

- если технический надзор постоянный, в графах 4 и 7 указывается время начала и окончания технического надзора

в данную смену. - если технический надзор периодический, а объект, на котором производятся работы, выведен из эксплуатации,

Журнал в части граф № № 4,7 заполняется только в дни осуществления технадзора. В графах 4 и 7 указывается время

нахождения лица, осуществляющего технадзор, на объекте. В случаях если технадзор

не осуществлялся, то ответственным исполнителем работ ставится прочерк в графах 4,7 и подпись под прочерком.
- если технический надзор периодический в начале и конце смены, в графах 4 и 7 указывается время нахождения

лица, осуществляющего технадзор, на объекте. 
3

