УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБОУ центр образования №195

Адмиралтейского района Санкт-Петербург

_______________________С.А. Приставко

М.П.

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ

#### Приложение № 1

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель порошковый ОП-5, АВСЕ (твердые, жидкие, газообразные вещества, электрические установки) закачной, ЗПУ Алюм, ЯРПОЖ | Тип огнетушащего вещества: | порошок |  | штука | 15 |
|  |  | Место использования: | в помещении, на улице |  |  |  |
|  |  | Огнетушащая способность: | 70/2 | В/А |  |  |
|  |  | Вид пускового устройства: | пистолетного типа |  |  |  |
|  |  | Масса огнетушащего вещества: | 5 | кг |  |  |
|  |  | Высота: | 470 | мм |  |  |
|  |  | Диаметр: | 133 | мм |  |  |
|  |  | Срок службы: | 10 | лет |  |  |
|  |  | Масса не более: | 6.9 | кг |  |  |