
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(закупка осуществляется для субъектов малого и среднего предпринимательства) 
1. Предмет договора: поставка расходных материалов и приспособлений для нужд СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 8» в 2025 году.
2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету договора: 
32.50.11.110 Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические
3. Описание объекта закупки:
	№
п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во товара
	Вид требования

	1
	Аппликаторы 
	Аппликаторы— универсальные средства для комфортного нанесения медикаментозных препаратов, а также различных растворов и вязких веществ.

Основной спектр применения микробрашей -работа с бондинговыми системами, протравочными и жидкотекучими составами в стоматологической практике.

Аппликаторы:

№3 Fine, желтые и синие

В упаковке -100шт., Euronda
	упак.
	200
	Преимущество 

	2
	Аппликаторы 
	Аппликаторы— универсальные средства для комфортного нанесения медикаментозных препаратов, а также различных растворов и вязких веществ.

Основной спектр применения микробрашей -работа с бондинговыми системами, протравочными и жидкотекучими составами в стоматологической практике.

Аппликаторы:

№ 4 Regular ,зеленые и оранжевые

В упаковке -100шт., Euronda
	упак.
	200
	

	3
	Диски полировальные стоматологические 
	Диски шлифовальные с металлической втулкой для снятия излишков материала

Выпускаются диаметрами 10мм

Зернистость—Грубые

В упаковке -  40шт.

Артикул 1010С, Kagayaki HOT  
	упак
	200
	

	4
	Диски полировальные стоматологические 
	Диски шлифовальные с металлической втулкой для снятия излишков материала

Выпускаются диаметрами 12мм

Зернистость—Грубые

В упаковке -  40шт.

Артикул 1012С, Kagayaki HOT  
	упак
	100
	

	5
	Диски полировальные стоматологические 
	Диски шлифовальные с металлической втулкой для предварительного шлифования

Выпускаются диаметрами 12мм

Зернистость—Средние 

В упаковке -  40шт.

Артикул 1012М , Kagayaki HOT  
	упак
	100
	

	6
	Набор шлифовальных полир дисков ROUNDFLEX 
	Набор шлифовальных полир дисков ROUNDFLEX для финирования и полировки, повышенной жесткости, KAGAYAKI.

Набор шлифовальных полир дисков ROUNDFLEX - 4 этапа:

1-Й: КОНТУРИРОВАНИЕ

Удаляем излишки и обрабатываем контур реставрации.

2-Й: ШЛИФОВАНИЕ

Формируем конечную анатомическую форму пломбы (окклюзионная и проксимальная коррекция), выравниваем шероховатости и придаем блеск, сглаживаем переход пломба–зуб.

3-Й: ПОЛИРОВАНИЕ

Получаем гладкую поверхность реставрации и имитацию блеска собственных тканей зуба.

4-Й: ГЛЯНЦЕВАНИЕ

Комплектация: (АССОРТИ D 12,6 ММ, 9,6 ММ) - 240 ШТ. + 7 ДИСКОДЕРЖАТЕЛЕЙ

Набор (240 шт) 
Артикул 9202 
	упак
	6
	

	7
	Дискодержатель для угловых наконечников 
	Дискодержатель для угловых наконечников с металлической втулкой, предназначен для обеспечения комфортных условий полировки зубных поверхностей.

Инструмент позволяет управлять полировочными дисками, направляя их под нужным углом.

Цанговая фиксация диска.

Артикул: 1.121 ТОР ВМ
	упак
	330
	

	8
	Штифты стекловолоконные внутриканальные 
	Штифты стекловолоконные внутриканальные.

Назначение: Для укрепления пломб, восстановления разрушенных зубов или крепления коронок. Штифты из стекловолокна имеют отличные механические свойства, что позволяет им прочно фиксироваться в зубе и обеспечивать устойчивость реставрации.

ШВС-105

Диаметр – 1,05 мм

L1

В упаковке- 6 шт.
	упак
	50
	

	9
	Штифты стекловолоконные внутриканальные 
	Штифты стекловолоконные внутриканальные.

Назначение: Для укрепления пломб, восстановления разрушенных зубов или крепления коронок. Штифты из стекловолокна имеют отличные механические свойства, что позволяет им прочно фиксироваться в зубе и обеспечивать устойчивость реставрации.

ШВС-120

Диаметр – 1,2 мм

L2

В упаковке- 6 шт.
	упак
	50
	

	10
	Штифты стекловолоконные внутриканальные 
	Штифты стекловолоконные внутриканальные.

Назначение: Для укрепления пломб, восстановления разрушенных зубов или крепления коронок. Штифты из стекловолокна имеют отличные механические свойства, что позволяет им прочно фиксироваться в зубе и обеспечивать устойчивость реставрации.

ШВС-135

Диаметр – 1,35 мм

L3

В упаковке- 6 шт.
	упак
	70
	

	11
	Полоски металлические сепарационные 
	Полоски металлические сепарационные.

Сепарационные полоски используются для корректного формирования обрабатываемой композитными материалами области. Металлическая полоска представляет собой матрицу, которая вставляется в межзубное пространство и ограничивает попадание пломбировочного состава на соседние участки.

Толщина стали – 60 мкм

Ширина полоски 6 мм

Длина 50 мм

Артикул № 1.382 ТОР ВМ

В упаковке по 100 штук
	упак
	13
	

	12
	Универсальный набор шлифовальных полосок 
	Полоски шлифовальные универсальные на лавсановой основе. Каждая полоска имеет 2 участка с различной абразивностью, цветокодированные.

Состоит из полосок

№ НК1.050 - для снятия излишков материала, цвет синий/зеленый - 25 шт.

№ НК1.051 - для предварительного шлифования, цвет зеленый/желтый - 25 шт.

№НК1.052 - для окончательного шлифования, цвет желтый/белый - 25 шт.

Полоски 1.055 ТОР ВМ

Упаковка 75 шт.
	упак
	80
	

	13
	Матрицы металлические секционные 
	Матрицы металлические секционные предназначены для разделения аппроксимальных поверхностей соседних зубов при реставрации II типа.

Все матрицы - объемные, вогнутые, сформованы из специальной коррозионно-стойкой стали.

Тип: твердые

Толщина материала составляет 35 мкм. (Малые)

Количество в упаковке: 50 шт.

Артикул 1.972 ТОР ВМ
	упак
	100
	

	14
	Матрицы металлические секционные 
	Матрицы металлические секционные предназначены для разделения аппроксимальных поверхностей соседних зубов при реставрации II типа.

Все матрицы - объемные, вогнутые, сформованы из специальной коррозионно-стойкой стали.

Тип: твердые

Толщина материала составляет 35 мкм. (Большие)

Количество в упаковке: 50 шт.

Артикул 1.973 ТОР ВМ
	упак
	120
	

	15
	Матрицы металлические секционные с выступом 
	Матрицы металлические секционные средние с выступом.

Матрицы контурные секционные металлические с

Тип: твердые

Толщина материала составляет 35 мкм. (средние)

Количество в упаковке: 50 шт.

Артикул 1.975 ТОР ВМ
	упак
	120
	

	16
	Фиксатор замыкающий 
	Фиксатор замыкающий малый

-Матрицедержатель пружинный

Артикул 1.003, ТОР ВМ
	упак
	60
	

	17
	Матрицы металлические замковые 
	Замковые матрицы из металла обеспечивают комфортные условия для манипуляций по восстановлению кариозных полостей. Матрицы представляют собой изделия из высококачественного сплава стали, устойчивого к коррозии. Основное назначение матрицы — задавать четкую форму разрушенной части зуба

Толщина — 35 мкм

Универсальный набор 36 шт

Артикул 1.330, ТОР ВМ
	упак
	60
	

	18
	Тигель фарфоровый низкий №2 
	Тигель фарфоровый-  прочный лабораторный сосуд, предназначен для прокаливания осадков, сжигания органических соединений при определении зольности, для работ с кислотами и щелочами.

Изготовлен из высококачественного фарфора, эти тигли отличаются небольшой глубиной, обеспечивающей широкое отверстие для легкого доступа к содержимому.

Материал: фарфор

Номинальный объем: 5 мл

Диаметр широкой части: 25±1 мм

Диаметр дна: 14±1 мм

Высота: 19±1 мм

Упаковка: 10 шт

Производитель: Россия
	упак
	15
	

	19
	Стекло для замешивания 
	Стекло для замешивания без лунки.

Назначение:

Предназначено для замешивания стоматологических материалов, таких как цементы, различные пасты, смеси и т.д.

Пластина представляет собой шлифованое стекло, глянцевое с одной стороны и матовое с другой.

Размер: 68х95х 0,3 мм толщина)

Количество в упаковке- -5шт)
	упак.
	2
	

	20
	Штифты титановые конические 
	Штифты титановые

Для укрепления и фиксации пломб, их целью является улучшение стабильности реставрации и повышение ее долговечности.

Штифты титановые №2 (108S) 25шт., конические производитель: "ФОРМА"
	Упак.
	50
	

	21
	Штифты титановые конические 
	Штифты титановые

Для укрепления и фиксации пломб, их целью является улучшение стабильности реставрации и повышение ее долговечности.

Штифты титановые №1 (008S) 25шт., производитель: "ФОРМА"
	Упак.
	20
	

	22
	Штифты титановые конические 
	Штифты титановые

Для укрепления и фиксации пломб, их целью является улучшение стабильности реставрации и повышение ее долговечности.

Штифты конусные, титановые №4 (208S) 25шт., ФОРМА
	Упак.
	20
	

	23
	Дриль калибровочный для титановых штифтов 
	Дриль калибровочный (ДК) необходим для точной калибровки посадочного гнезда перед установкой штифта.

Дриль калибр - 1,35-7,10 (008S) 6шт/уп ФОРМА
	Упак.
	8
	

	24
	Дриль расширительный для титановых штифтов 
	Для расширения дентальных каналов и готовки их для установки титановых штифтов. Это позволяет улучшить фиксацию коронок или мостов на зубах.

Дриль расширит. 0,76-7,50 (008S) 6шт/уп ФОРМА
	Упак.
	5
	

	25
	Дриль расширительный для титановых штифтов 
	Для расширения дентальных каналов и готовки их для установки титановых штифтов. Это позволяет улучшить фиксацию коронок или мостов на зубах.

Дриль расширит-0,76-10,50 (208S, 208L) 6шт/уп ФОРМА
	Упак.
	5
	

	26
	Дриль калибровочный для титановых штифтов 
	Дриль калибровочный (ДК) необходим для точной калибровки посадочного гнезда перед установкой штифта

Дриль калибр -1,62-10,20 (208S, 208L) 6шт/уп ФОРМА
	Упак.
	5
	

	27
	Дриль расширительный для титановых штифтов 
	Для расширения дентальных каналов и готовки их для установки титановых штифтов. Это позволяет улучшить фиксацию коронок или мостов на зубах.

Дриль расширит 0,76-8,70 (108S, 108L) 6шт.,ФОРМА
	Упак.
	20
	

	28
	Дриль калибровочный для титановых штифтов 
	Дриль калибровочный (ДК) необходим для точной калибровки посадочного гнезда перед установкой штифта

Калибровочный дриль №108S 108L ДК-1,44-8,40 (6шт.), Форма
	Упак.
	20
	

	29
	Клинья деревянные 
	Клинья фиксирующие используются для создания свободного пространства в межзубном промежутке при установке матриц или сепарационных пластин, а также для дополнительной фиксации матриц и обеспечения лучшего их прилегания к поверхности зуба.

Тип- Клинья деревянные (клен)

Размер супертонкие, суперкороткие

Форма анатомическая

Цвет оранжевые

1.181 Клинья деревянные супертонкие / суперкороткие (оранжевые, 100 шт) ТОР ВМ
	Упак.
	70
	

	30
	Клинья деревянные 
	Клинья фиксирующие используются для создания свободного пространства в межзубном промежутке при установке матриц или сепарационных пластин, а также для дополнительной фиксации матриц и обеспечения лучшего их прилегания к поверхности зуба.

Тип- Клинья деревянные (клен)

1.080М Клинья деревянные 2-х типов (белые+желтые), 100шт., ТОР ВМ-
	Упак.
	30
	

	31
	Щетка для чистки боров латунная 
	Предназначена для чистки боров напильников, дисков и других насадок от пыли и стружки. Не повреждает рабочую поверхность инструмента. Подвижная обойма позволяет регулировать длину рабочей части.

Щетка для чистки боров латунная,1 шт.
	Шт.
	50
	

	32
	Полир силиконовый 
	Полиры на уретановом связующем для контурирования, шлифовки и финишной обработки поверхностей композитных, компомерных и стеклоиномерных реставраций

Kagayaki Enforce Pin 125 / Кагаяки Энфорс Пин - полиры чашки, грубые, белые, 40 шт
	Упак.
	45
	

	33
	Полир силиконовый 
	Полиры на уретановом связующем для контурирования, шлифовки и финишной обработки поверхностей композитных, компомерных и стеклоиномерных реставраций

Kagayaki Enforce Pin 125 / Кагаяки Энфорс Пин - полиры конус, грубые, белые, 40 шт.
	Упак.
	45
	

	34
	Полир силиконовый 
	Полиры на уретановом связующем для контурирования, шлифовки и финишной обработки поверхностей композитных, компомерных и стеклоиномерных реставраций

Kagayaki Enforce Pin 125 / Кагаяки Энфорс Пин - полиры диски, грубые, белые, 40 шт.
	Упак.
	35
	

	35
	Щеточка полировочная 
	Щетка нейлоновая для полировальной пасты Kagayaki Bowl - Чаша полая h=4мм - 100 шт

1013 АРТИК
	упак
	20
	

	36
	Поли-панель 
	Поли -панель представляют собой клееный с двух, трёх или четырех торцов блок из листов бумаги, ламинированной с одной стороны, которая является рабочей и предназначена для смешивания компонентов.

Размер: 60*60

Количество листов в блоке- 100 шт.
	упак.
	500
	

	37
	Прокладки стоматологические ДрайТипс 
	Прокладки внутриротовые NeoDrys Small с внутренним слоем для быстрого впитывания слюны. Сохраняют рабочее поле сухим на время не менее 15 минут. Заднее покрытие защищает щеку от повреждения. Край прокладки сделан из мягкого неабразивного материала, не вызывающего дискомфорта.

Преимущества

Сделаны из гладкого материала.

Хорошо и быстро впитывают влагу.

Удобны в использовании.

Не мешают движению щеки пациента.

Не смешиваются в полости рта.

Легко удаляются водой из пустера.

 Цвет желтый/ синий 

 Размер: 

Малые- 70 упак

Средние – 30 упак.

В упаковке 50 шт.
	упак.
	270
	


* Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения, а также товаров, происходящих из государства – членов Евразийского экономического союза в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Постановление).

5. Место доставки товара, являющегося предметом договора: СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 8» по адресу: Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 27, лит.А, 1-й этаж.
6. Сроки поставки товара: начало поставки товара – с момента заключения договора сторонами. Окончание поставки не позднее 10.12.2025 г. Поставка осуществляется на основании заявки Заказчика в течение 5 рабочих дней с даты направления Заказчиком заявки Поставщику.
7. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества: Товар должен иметь остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев с даты поставки. При поставке товара Поставщик предъявляет Заказчику документы производителя, заводскую маркировку и т.п., свидетельствующие о дате выпуска товара. 
8. Порядок оплаты договора: 

Авансирование подлежащего поставке Товара не предусматривается.

Оплата за поставленный товар производится Заказчиком по факту поставки каждой партии товара в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами товарной накладной, акта сдачи-приемки товара на основании предоставленного Поставщиком Заказчику счета, счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС). Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
9. Прочие условия исполнения договора указаны в проекте договора.
