Описание объекта закупки (техническое задание)

Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) объекта закупки, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика

поставка   наборов и емкостей для сбора и утилизации медицинских отходов  для нужд  СПБ ГАУЗ «Городская поликлиника № 83»

| № п/п | Наименование товара, единица измерения, количество товара | Наименование характеристики товара | Тип характеристики (качественная или количественная) | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов ОКПД 2: 32.50.50.190 | Назначение | качественная | Сбор, маркировка и утилизация медицинских отходов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии СанПин 2.1.3684-21 | 10000 |
|  |  | Цвет изделия | качественная | Желтый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 175 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Ширина пакета, мм | количественная | ≥ 495 и ≤ 515 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размер указан исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (пункты 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Высота пакета, мм | количественная | ≥ 600 и ≤ 620 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размер указан исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (пункты 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Материал | качественная | Первичный полиэтилен высокой плотности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Толщина одной стенки, мкм | количественная | ≥ 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения целостности пакета при транспортировке. Измеряется при помощи микрометра при поставке |  |
|  |  | Сварной шов | качественная | Ровный без запрессованных и/или прожженных фрагментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 5.2.3, п.5.2.4 и п.5.2.9 ГОСТ 12302-2013 |  |
|  |  | Расположение сварного шва от нижнего края изделия, см | количественная | ≤ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с п. 5.2.3, п.5.2.4 и п.5.2.9 ГОСТ 12302-2013 |  |
|  |  | Ширина сварного шва, мм | количественная | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с п. 5.2.3, п.5.2.4 и п.5.2.9 ГОСТ 12302-2013 |  |
|  |  | Выдерживаемая нагрузка, кг | количественная | ≥ 15 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения безопасности медработника на рабочем месте в соответствии со ст.212 ТК РФ |  |
|  |  | Маркировка "Отходы.Класс Б" и информационное окно с графами для заполнения, сведений о дате изготовления изделия, номере партии, контактные данные производителя, размеры изделия, инструкция по эксплуатации, сведения о классе опасности отходов, сведения о РУ и сертификации изделия. | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения соблюдения п. 176 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Тип надписей (по способу нанесения) – флексография. | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения соблюдения п. 176 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Неразъемное изделие одностроннего входа | качественная | наличие | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики | Для закрытия пакета после его заполнения для исключения высыпания отходов |  |
| 2 | Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов ОКПД 2: 32.50.50.190 | Назначение | качественная | Сбор, маркировка и утилизация медицинских отходов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии СанПин 2.1.3684-21 | 4500 |
|  |  | Цвет изделия | качественная | Желтый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 175 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Ширина пакета, мм | количественная | ≥ 300 и ≤ 310 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размер указан исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (пункты 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Высота пакета, мм | количественная | ≥ 320 и ≤ 340 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размер указан исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (пункты 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Материал | качественная | Первичный полиэтилен высокой плотности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Толщина одной стенки, мкм | количественная | ≥ 15 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения целостности пакета при транспортировки. Измеряется при помощи микрометра при поставке |  |
|  |  | Сварной шов | качественная | Ровный без запрессованных и/или прожженных фрагментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 5.2.3, п.5.2.4 и п.5.2.9 ГОСТ 12302-2013 |  |
|  |  | Расположение сварного шва от нижнего края изделия, см | количественная | ≤ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с п. 5.2.3, п.5.2.4 и п.5.2.9 ГОСТ 12302-2013 |  |
|  |  | Ширина сварного шва, мм | количественная | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с п. 5.2.3, п.5.2.4 и п.5.2.9 ГОСТ 12302-2013 |  |
|  |  | Выдерживаемая нагрузка, кг | количественная | ≥ 8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения безопасности медработника на рабочем месте в соответствии со ст.212 ТК РФ |  |
|  |  | Маркировка "Отходы.Класс Б" и информационное окно с графами для заполнения, сведений о дате изготовления изделия, номере партии, контактные данные производителя, размеры изделия, инструкция по эксплуатации, сведения о классе опасности отходов, сведения о РУ и сертификации изделия. | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения соблюдения п. 176 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Тип надписей (по способу нанесения) – флексография. | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения соблюдения п. 176 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
| 3 | Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов ОКПД 2: 32.50.50.190 | Назначение | качественная | Сбор, маркировка и утилизация медицинских отходов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии СанПин 2.1.3684-21 | 50 |
|  |  | Цвет изделия | качественная | Красный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 184 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Ширина пакета, мм | количественная | ≥ 400 и ≤ 410 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размер указан исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (пункты 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Высота пакета, мм | количественная | ≥ 550 и ≤ 560 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размер указан исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (пункты 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Материал | качественная | Первичный полиэтилен высокой плотности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Толщина одной стенки, мкм | количественная | ≥ 15 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения целостности пакета при транспортировки. Измеряется при помощи микрометра при поставке |  |
|  |  | Сварной шов | качественная | Ровный без запрессованных и/или прожженных фрагментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 5.2.3, п.5.2.4 и п.5.2.9 ГОСТ 12302-2013 |  |
|  |  | Расположение сварного шва от нижнего края изделия, см | количественная | ≤ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с п. 5.2.3, п.5.2.4 и п.5.2.9 ГОСТ 12302-2013 |  |
|  |  | Ширина сварного шва, мм | количественная | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с п. 5.2.3, п.5.2.4 и п.5.2.9 ГОСТ 12302-2013 |  |
|  |  | Выдерживаемая нагрузка, кг | количественная | ≥ 6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения безопасности медработника на рабочем месте в соответствии со ст.212 ТК РФ |  |
|  |  | Маркировка "Отходы.Класс В" и информационное окно с графами для заполнения, сведений о дате изготовления изделия, номере партии, контактные данные производителя, размеры изделия, инструкция по эксплуатации, сведения о классе опасности отходов, сведения о РУ и сертификации изделия. | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения соблюдения п. 187СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Тип надписей (по способу нанесения) – флексография. | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения соблюдения п. 187СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Ручки | качественная | наличие | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики | Для возможности транспортировки изделия внутри ЛПУ |  |
|  |  | Длина ручек | количественная | ≥ 120 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для закрытия пакета после его заполнения для исключения высыпания отходов |  |
|  |  | Предоставление образца перед основной поставкой товара | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для проверки соответствия товара заявленным параметрам |  |
| 4 | Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов ОКПД 2: 32.50.50.190 | Назначение | качественная | Сбор, маркировка и утилизация медицинских отходов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии СанПин 2.1.3684-21 | 1000 |
|  |  | Цвет изделия | качественная | Желтый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 175 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Ширина пакета, мм | количественная | ≥ 600 и ≤ 610 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размер указан исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (пункты 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Высота пакета, мм | количественная | ≥ 800 и ≤ 810 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размер указан исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (пункты 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Материал | качественная | Первичный полиэтилен высокой плотности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Толщина одной стенки, мкм | количественная | ≥ 18 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения целостности пакета при транспортировки. Измеряется при помощи микрометра при поставке |  |
|  |  | Сварной шов | качественная | Ровный без запрессованных и/или прожженных фрагментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 5.2.3, п.5.2.4 и п.5.2.9 ГОСТ 12302-2013 |  |
|  |  | Расположение сварного шва от нижнего края изделия, см | количественная | ≤ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с п. 5.2.3, п.5.2.4 и п.5.2.9 ГОСТ 12302-2013 |  |
|  |  | Ширина сварного шва, мм | количественная | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с п. 5.2.3, п.5.2.4 и п.5.2.9 ГОСТ 12302-2013 |  |
|  |  | Выдерживаемая нагрузка, кг | количественная | ≥ 8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения безопасности медработника на рабочем месте в соответствии со ст.212 ТК РФ |  |
|  |  | Маркировка "Отходы.Класс Б" и информационное окно с графами для заполнения, сведений о дате изготовления изделия, номере партии, контактные данные производителя, размеры изделия, инструкция по эксплуатации, сведения о классе опасности отходов, сведения о РУ и сертификации изделия. | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения соблюдения п. 175 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Тип надписей (по способу нанесения) – флексография. | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения соблюдения п. 175 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Предоставление образца перед основной поставкой товара | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для проверки соответствия товара заявленным параметрам |  |
| 5 | Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов ОКПД 2: 32.50.50.190 | Назначение | качественная | Сбор, маркировка и утилизация медицинских отходов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии СанПин 2.1.3684-21 | 100 |
|  |  | Цвет изделия | качественная | Черный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 189 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Ширина пакета, мм | количественная | ≥ 505 и ≤ 515 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размер указан исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (пункты 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Высота пакета, мм | количественная | ≥ 610 и ≤ 620 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размер указан исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (пункты 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Материал | качественная | Первичный полиэтилен высокой плотности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Толщина одной стенки, мкм | количественная | ≥ 10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения целостности пакета при транспортировки. Измеряется при помощи микрометра при поставке |  |
|  |  | Сварной шов | качественная | Ровный без запрессованных и/или прожженных фрагментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 5.2.3, п.5.2.4 и п.5.2.9 ГОСТ 12302-2013 |  |
|  |  | Расположение сварного шва от нижнего края изделия, см | количественная | ≤ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с п. 5.2.3, п.5.2.4 и п.5.2.9 ГОСТ 12302-2013 |  |
|  |  | Ширина сварного шва, мм | количественная | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с п. 5.2.3, п.5.2.4 и п.5.2.9 ГОСТ 12302-2013 |  |
|  |  | Выдерживаемая нагрузка, кг | количественная | ≥ 8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения безопасности медработника на рабочем месте в соответствии со ст.212 ТК РФ |  |
|  |  | Маркировка "Отходы.Класс Г" и информационное окно с графами для заполнения, сведений о дате изготовления изделия, номере партии, контактные данные производителя, размеры изделия, инструкция по эксплуатации, сведения о классе опасности отходов, сведения о РУ и сертификации изделия. | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения соблюдения п. 191 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Тип надписей (по способу нанесения) – флексография. | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения соблюдения п. 191 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
| 6 | Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов ОКПД 2: 32.50.50.190 | Назначение | качественная | Комплект для удаления отходов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии СанПин 2.1.3684-21 | 350 |
|  |  | Фактический объём, л | количественная | ≥ 0,6 и ≤ 0,7 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Объем указан исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с мед. отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Полезный объём, л | количественная | ≥ 0,45 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Объем указан исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с мед. отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Масса изделия, грамм | количественная | ≥ 70 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Высота изделия, мм | количественная | ≥ 165 и ≤ 170 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размеры указаны исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Размер загрузочной горловины, мм | количественная | ≥ 60х90 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размеры указаны исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Размер дна изделия, мм | количественная | ≥ 50х85 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размеры указаны исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | количественная | ≥ 0,8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для выдерживания давления, создаваемого отходами на стенки при полном заполнении изделия и обеспечения прочности. |  |
|  |  | Возможность оснащения фиксатором для изделия с возможностью закрепления на поверхности методом накручивания | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения безопасности медработника на рабочем месте в соответствии со ст.212 ТК РФ |  |
|  |  | Крышка | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения безопасности перемещения в соответствии с п. 175 и п.177 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Крышка-заглушка обеспечивает герметичное положение в двух позициях | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения безопасности перемещения в соответствии с п. 175 и п.177 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Длина крышки-заглушки, мм | количественная | ≥ 45 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размеры указаны исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Ширина крышки-заглушки, мм | количественная | ≥ 40 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размеры указаны исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Диаметр выемки, мм | количественная | ≥ 35 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размеры указаны исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Цвет изделия | качественная | желтый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для соблюдения маркировки в соответствии с п.175 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Материал | качественная | первичный полипропилен высокой плотности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Маркировка для внесения данных | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения соблюдения п. 176 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Изделие непрокалываемое и влагостойкое | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с требованиями п.175 СанПиН 2.1.3684-21. |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для подтверждения качества медицинского изделия |  |
| 7 | Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов ОКПД 2: 32.50.50.190 | Назначение | качественная | Комплект для удаления отходов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии СанПин 2.1.3684-21 | 12 |
|  |  | Фактический объём, л | количественная | ≥ 6,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Объем указан исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с мед. отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Полезный объём, л | количественная | ≥ 4,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Объем указан исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с мед. отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Масса изделия, грамм | количественная | ≥ 290 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Высота изделия, мм | количественная | ≥ 265 и ≤ 275 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размеры указаны исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Размер загрузочной горловины, мм | количественная | ≥ 60х90 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размеры указаны исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Диаметр крышки изделия, мм | количественная | ≥ 215 и ≤ 227 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размеры указаны исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Диаметр дна изделия, мм | количественная | ≥ 150 и ≤ 160 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размеры указаны исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Размер загрузочной горловины иглосъемника, мм | количественная | ≥ 34х67 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размеры указаны исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | количественная | ≥ 1,2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для выдерживания давления, создаваемого отходами на стенки при полном заполнении изделия и обеспечения прочности. |  |
|  |  | Крышка | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения безопасности перемещения в соответствии с п. 175 и п.177 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Крышка-заглушка обеспечивает герметичное положение в двух позициях | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения безопасности перемещения в соответствии с п. 175 и п.177 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Длина крышки-заглушки, мм | количественная | ≥ 45 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размеры указаны исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Ширина крышки-заглушки, мм | количественная | ≥ 40 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размеры указаны исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Диаметр выемки, мм | количественная | ≥ 35 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размеры указаны исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Цвет изделия | качественная | желтый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для соблюдения маркировки в соответствии с п.175 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Материал | качественная | первичный полипропилен высокой плотности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Маркировка для внесения данных | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения соблюдения п. 176 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Изделие непрокалываемое и влагостойкое | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с требованиями п.175 СанПиН 2.1.3684-21. |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для подтверждения качества медицинского изделия |  |
| 8 | Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов ОКПД 2: 32.50.50.190 | Назначение | качественная | Комплект для удаления отходов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии СанПин 2.1.3684-21 | 60 |
|  |  | Фактический объём, л | количественная | ≥ 0,8 и ≤ 0,9 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Объем указан исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с мед. отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Полезный объём, л | количественная | ≥ 0,45 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Объем указан исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с мед. отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Масса изделия, грамм | количественная | ≥ 85 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Размеры дна изделия, мм | количественная | ≥ 55х85 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размеры указаны исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Высота изделия, мм | количественная | ≥ 200 и ≤ 220 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размеры указаны исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Высота насадки иглосъемника, мм | количественная | ≥ 75 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размеры указаны исходя из потребности в таре для сбора медицинских отходов в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | количественная | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для выдерживания давления, создаваемого отходами на стенки при полном заполнении изделия и обеспечения прочности. |  |
|  |  | Крышка | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения безопасности перемещения в соответствии с п. 175 и п.177 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Крышка-заглушка обеспечивает герметичное положение в двух позициях | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения безопасности перемещения в соответствии с п. 175 и п.177 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Насадка для бесконтактного горизонтального съема игл | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для расширения области использования емкости в соответствии со схемой обращения с мед. отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Объём насадки для горизонтального съема, л | количественная | ≥ 0,3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для расширения области использования емкости в соответствии со схемой обращения с мед. отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Площадь отверстия горизонтального иглосъемника, см2 | количественная | ≥ 12 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для расширения области использования емкости в соответствии со схемой обращения с мед. отходами, принятой в учреждении заказчика (п. 165 и 168 СанПиН 2.1.3684-21) |  |
|  |  | Цвет изделия | качественная | желтый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для соблюдения маркировки в соответствии с п.175 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Материал | качественная | первичный полипропилен высокой плотности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Маркировка изделия | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения соблюдения п. 176 СанПиН 2.1.3684-21 |  |
|  |  | Изделие непрокалываемое и влагостойкое | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с требованиями п.175 СанПиН 2.1.3684-21. |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие | качественная | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для подтверждения качества медицинского изделия |  |

2. Условия поставки товара:

Поставка товара производится за счет сил и средств поставщика, любым видом транспорта.

В стоимость поставки включена стоимость товара, его упаковки, тары, маркировки, расходов по подтверждению его соответствия установленным требованиям, страхованию, доставке, включая погрузо-разгрузочные работы, перегрузку, хранение, транспортировку, налоги, сборы, таможенные и иные обязательные платежи.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора.

Место поставки товара: Российская Федерация, 197198, Санкт-Петербург, П.С., Большой пр., д.10, литер А

3. Общие требования к поставляемому товару:

3.1. Качество и безопасность Товара должно соответствовать обязательным требованиям установленным действующим законодательством РФ.

3.2. При поставке товара Поставщик передает Заказчику документы, в том числе подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным а также качество товара (в печатном виде и на электронном носителе):

а) счет на оплату.

б) копию регистрационного удостоверения на Товар;

в) товарную накладную или УПД, оформленные в установленном порядке;

г) транспортная накладная (в случае доставки Товара с использованием услуг транспортной компании) в двух экз.

д) документ и /или информация, подтверждающая страну происхождения товара, согласно Постановления Правительства от «23» декабря 2024 года № 1875.

3.3. Товар должен быть выпущен не ранее 2024 года, ранее не находившийся в эксплуатации, не восстановленный, не поврежденный, не имеющие дефектов, без следов механических повреждений и коррозии.

Товар должен быть полностью укомплектован, исправен и годен к эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при его штатном использовании.

3.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого товара.

3.6. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием деклараций о соответствии, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством.

Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик поставляемого товара на соответствие требованиям, установленным Заказчиком.

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты поставки.

4. Требования к упаковке:

Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при отгрузке, перевозке и хранении.

Стоимость упаковочных материалов включена в стоимость Товара. Залог за упаковочные материалы не взимается, данные материалы возврату не подлежат.