## Техническое задание

## Раздел 1. Общие требования

- Общие сведения

1.1. Предметом закупки является право заключения Контракта на поставку инвентаря для медицинского кабинета для нужд ГБДОУ детский сад №18 Курортного района Санкт-Петербурга.

1.2. Начальная (максимальная) цена Контракта: 83 929,47 рублей.

2. Цели и правовое основание для поставки товара

2.1. Целями данной закупки является материально-техническое обеспечение деятельности  ГБДОУ детский сад № 18 Курортного района Санкт-Петербурга.

2.2. Основание для закупки: Бюджет Санкт-Петербурга на 2025 год  в соответствии с Законом Санкт-Петербурга  «О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

## Раздел 2. Требования к товарам, являющимся предметом электронного аукциона

1. Требования к качеству товара

1.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, неподержанным, собранным из новых комплектующих, товар должен быть серийного производства и состоять из серийно выпускаемых компонентов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации. Товар должен поставляться в заводской упаковке, защищающей его от повреждений и потери эксплуатационных характеристик при транспортировке и хранении.

1.2. В случае если товар или отдельные его составляющие произведены не в Российской Федерации, то перед поставкой, поставляемый товар, должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с такими качествами и такими характеристиками товара, указанными в настоящем Техническом задании.

### 2. Требования к результатам поставки и иные показатели, связанные с определением соответствия поставленного товара потребностям заказчика (приемка товара)

2.1. Срок поставки Товара:  не позднее 7 (семи) календарных дней с момента подписания контракта.

2.2. Поставщик производит доставку и выгрузку Товара непосредственно на склад Заказчика по адресу: 197729, Санкт-Петербург, п. Молодежное, ул. Правды, д.19, лит А.

2.3. При поступлении Товара Заказчик должен его проверить на соответствие сведениям, указанным в заявке по: наименованию, качеству, количеству, принять и оформить  документы  на его получение.

2.4. Поставка осуществляется в полном объеме.

2.5. Частичная  поставка  заказа  не допускается.

2.6. По окончании сдачи-приемки товара Заказчик подписывает  товарные накладные.

2.7. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной.

2.8. Внесение каких-либо изменений в текст товарной накладной после ее составления в одностороннем порядке не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

2.9. При  выявлении  недопоставки Товара, Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 3-х дней с момента обнаружения  недопоставки или с согласия Заказчика  при поставке следующей  партии  в пределах срока действия Контракта.

- Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Гарантийный срок товара от производителя должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки, но не менее гарантийного срока, предоставляемого фирмой-производителем оборудования. В период гарантийного срока поставщик обязуется за свой счет заменить некачественный товар на качественный, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам .

В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять в отношении Товара замену, если недостатки, неисправность вызвана некачественным материалом, некачественным производством и не являются результатом действия непреодолимой силы, нарушения правил пользования и хранения, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц. Если в течение гарантийного срока выявится, что товар имеет недостатки, которые являются следствием ненадлежащего исполнения Поставщиком, принятых им на себя обязательств, представитель Поставщика должен прибыть в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления уведомления от Заказчика по месту его нахождения для замены Товара. Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества на качественный в 5-дневный срок с даты получения данного уведомления. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

## 4.  Требования к таре и упаковке товара

4.1. Тара (упаковка) и маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям, установленным соответствующим ГОСТами, отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ).

4.2. Товар должен быть упакован в соответствии с нормами и правилами, действующими на предприятии-изготовителе. Маркировка тары должна обеспечивать идентификацию товара.

4.3. Упаковка товара должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке любыми видами транспорта до пункта поставки.Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения. Каждое изделие должно быть упаковано с обеспечением защиты от внешних воздействий.

4.4. Поставка и разгрузка товаров осуществляется по адресу заказчика за счет средств поставщика в строгом соответствии со спецификацией.

Раздел 5. Требования энергетической эффективности товаров, услуг размещение заказов на которые осуществляется для государственных нужд

Требования не установлены.

| № п/п | Наименование товара | КТРУ | Показатель (характеристика) товара |  | Значение показателя |  | Наименование показателя | Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осветитель таблиц для исследования остроты зрения | 27.40.39.110-00000006 | Характеристики товаров |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1 | # Количество демонстрируемых таблиц |  | Не менее 1 – не более 3 | шт |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 2 | # Количество таблиц всего |  | Не менее 3 | шт |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 3 | Источник света осветителя |  | Энергосберегающие лампы | Х |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 4 | Энергосберегающие лампы |  | Не менее 1 Не более 3 | шт |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 5 | Расположение источника света |  | За таблицей | Х |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 6 | Расстояние проверки зрения, при использовании дополнительного зеркала, м |  | Не менее 2,7 | м |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 7 | Мощность, Вт |  | # Не менее 32 | Вт |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

| 2 | Комплект шин | # 32.50.22.127 | Характеристики товаров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 1 | Тип: | Многоразовый комплект им мобилизационных шин | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 2 | Назначение | Для детей | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 3 | Материал: | Поливинилхлоридная пленка | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 4 | Шина для нижней конечности | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 5 | # Шина для переломов костей кисти, предплечья и повреждений локтевого сустава. | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 6 | # Шина для переломов костей стопы и повреждений голеностопного сустава. | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 7 | # Количество шин в комплекте | Не менее 4 | х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

| 3 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме | 26.51.51.110-00000001 | Характеристики товаров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 1 | # Описание | Предназначен для бесконтактного измерения температуры тела у взрослых и детей, а также для измерения температуры различных поверхностей, таких как предметы, вода для купания, детское питание и воздух | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 2 | # Тип: | Бесконтактный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 3 | # Диапазон измерения, тела: | ≥ 31.9 ≤ 43 | Х | Участник закупки указывает только одно значение характеристики |
|  |  |  | # 4 | # Расстояние измерения: | ≥ 0.5 | Х | Участник закупки указывает только одно значение характеристики |
|  |  |  | # 5 | # Вес, гр.: | Не более 125 | Х | Участник закупки указывает только одно значение характеристики |
|  |  |  | # 6 | # ЖК-дисплей с подсветкой | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

| 4 | Термометр электронный | 26.51.51.110 | Характеристики товаров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 1 | # Описание: | # Предназначен для измерения температуры тела человека различными методами: аксиллярным, оральным и ректальным. |  | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 2 | # Диапазон измерения: | # ≥ 35.0 ≤ 42.0 | # Градус | # Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 3 | # Время измерения: | # ≤ 240 | # с | # Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 4 | # Габарит, не более: | # 140×20×40 | # мм | # Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 5 | # Возможность памяти последнего измерения | # Наличие | # Х | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 6 | # Элемент питания – батарейка. | # Наличие | # Х | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| # 5 | # Экспресс-анализатор глюкозы | # 26.51.51.110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 3 | # Вес, не более: | # 55 | # Г. | # Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 4 | # Диапазон измерений глюкозы: | # ≥ 1 ≤33,4 | # ммоль/л. | # Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 5 | # Время измерения, не более, : | # 6 | # с | # Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 6 | # Объем памяти для Глюкозы: | # ≥ 500 | # результатов | # Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 7 | # Передача данных - Bluetooth и микро-USB | # Наличие | # Х | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | # Состав комплектации: |  |  |  |
|  |  |  | # 8 | # Футляр | # Наличие | # Х | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 9 | # Тип питания батарейки | # Наличие | # Х | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 10 | # Ручка для прокола пальца | # Наличие | # Х | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 11 | # Тест-полосоки, 25 шт | # Наличие | # Х | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 12 | # Цветовой индикатором диапазона | # Наличие | # Х | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 13 | # Ланцеты , 10 шт | # Наличие | # Х | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| # 6 | # Система ингаляционной терапии, без подогрева | # 26.60.13.190-00000584 |  | # Ингаляция через нос | # Наличие | # Х | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | # Маска взрослая | # Наличие | # Х | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | # Маска детская | # Наличие | # Х | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | # Предназначен для лечения нижних дыхательных путей. | # Наличие | # Х | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | # Расход аэрозоля, мл/мин | # ≥ 0.2 и ≤ 0.3 | # мл/мин | # Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | # Регулировка расхода аэрозоля | # Нет | # Х | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | # Максимальный объём резервуара для лекарства | # ≥ 10 | # мл | # Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | # Режим работы | # ≥ 20 | # мин | # Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | # Режим прорыва: | # ≤ 40 | # мин | # Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | # Длина воздуховодной трубки: | # ≥ 100 | # см | # Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | # Запасные воздушные фильтры: | # Наличие | # Х | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| # 7 | # Пульсоксиметр | # 26.60.12.129-00000130 |  | # Автономный источник питания | # Наличие | # Х | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | # Звуковая и световая индикация | # Наличие | # Х | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | # ЖК дисплей | # Наличие | # Х | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | # Исполнение: | # Для взрослых и детей | # Х | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | # Показатель SPO2 | # ≥ 70 ≤ 99 | # Процент | # Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | # Показание измерения частоты пульса, максимальное, уд/мин | # ≥ 30 ≤ 235 | # уд/мин | # Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | # Автономный источник питания | # Да | # Х | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | # Звуковая и световая индикация | # Да | # Х | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | # Возможность выбора режима отображения данных | # Наличие | # Х | # Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | # Ширина | # ≥ 100.0 и < 110.0 | # Сантиметров | # Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

| 8 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | 32.50.50.190-00001156 | Характеристики товаров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 1 | # Описание | Данный воздуховод полимерный предназначается для проведения мероприятий по искусственному дыханию. Используемый метод — изо рта в рот | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 2 | # Материал - прозрачный медицинский поливинилхлорид. | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 3 | Комплектация: |  |  |  |
|  |  |  | # 4 | №1: 20 мм | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 5 | №2: 25 мм | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 6 | №3: 40 мм | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 7 | №4: 55 мм | # Наличие | Х | Наличие |
| 9 | Стетоскоп | 32.50.13.190-00007835 | Характеристики товаров |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1 | # Тип стетоскопа | Неавтоматизированный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 2 | # Длина трубки | > 550.0 и ≤ 600.0 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 3 | Область применения | Педиатрия | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 4 | Двусторонняя головка | Да | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 5 | Трубка двухканальная | Нет | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 6 | Наличие часов | Нет | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 7 | Материал головки | Металл | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 8 | Диаметр мембраны диафрагмы | > 32 и ≤ 36 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 9 | Диаметр колокола | Не более 22 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 10 | Переключение диафрагма/колокол, поворот 180° | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 11 | Материал трубки | Латекс | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 12 | Масса прибора | Не более 100 г | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 13 | Резиновое кольцо на колоколе | Да | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 14 | Возрастных ограничений | Отсутствуют, подходит для всех возрастов | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| # 10 | # Лоток общего назначения, многоразового использования | # 32.50.50.190-00001130 | Характеристики товаров |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1 | # Назначение | Для местного охлаждения тканей организма в лечебных целях, способствуя снижению воспалительной реакции и остановке кровотечения | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 2 | # Возможность повторного использования | Отсутствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 3 | Форма выпуска | Герметичные наружный и внутренний пакет (с жидким компонентом) | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 4 | Наличие в составе жидкого компонента | Азотнокислый аммоний | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 5 | Длина наружного пакета | 130 ≤ | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 6 | Ширина наружного пакета | ≥ 109 и ≤ 110 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 7 | Длина внутреннего пакета | ≥ 79 и ≤ 80 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 11 | Пакет для тепловой/холодовой терапии, одноразового использования | # 21.20.23.199-00000177 | Характеристики товаров |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1 | # Возможность повторного использования | Отсутствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 2 | # Форма выпуска | Герметичные наружный и внутренний пакет (с жидким компонентом) | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 3 | Наличие в составе жидкого компонента | Азотнокислый аммоний | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 4 | Длина наружного пакета | 130 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 5 | Ширина наружного пакета | ≥ 109 и ≤ 110 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 6 | Длина внутреннего пакета | ≥ 79 и ≤ 80 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 7 | Ширина внутреннего пакета | ≥ 49 и ≤ 50 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 12 | Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования | # 32.50.13.190-00008583 | Характеристики товаров |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1 | # Высота | ≥ 6.0 и ≤ 6.5 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 2 | # Окружность шеи | 35-45 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 3 | Степень фиксации | Мягкая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 4 | Отверстие для трахеостомы | Нет | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 5 | Фиксация подбородка | Да | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 13 | Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования | # 32.50.13.190-00008583 | Характеристики товаров |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1 | # Высота | ≥ 6.0 и ≤ 6.5 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 2 | # Окружность шеи | 35-45 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 3 | Степень фиксации | Мягкая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 4 | Отверстие для трахеостомы | Нет | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 5 | Фиксация подбородка | Да | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 14 | Грелка резиновая | # 22.19.71.190 | Характеристики товаров |  |  |  |  |
|  |  |  | # 1 | # Вместимость, л: | 1,0 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | # 2 | # Тип применения: | Многоразовая | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 3 | # Соответствие нормативно-технической документации: | ГОСТ 3303-94; ТУ производителя | х | Участник закупки указывает только одно значение характеристики |
|  |  |  | # 4 | # Корпус грелки из резины | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 15 | Жгут венозный взрослый | 21.20.24.162 | # 1 | # Описание | Жгут предназначен для перетягивания вен при взятии крови, для остановки кровотечении при травме. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 2 | # Материал | изготовлен из мягкой, упругой прорезиненной ленты | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | # 3 | # Размер | 400*25*1 мм | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |