10

Контракт №         

Санкт – Петербург





       
           «___»____________ г.

________________ в лице _______________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и __________, 
в лице ___________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны (далее именуемые - стороны), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

                                                 1. Предмет контракта

1.1.
Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому и аварийному обслуживанию  электрических сетей и электрооборудования (далее – услуги) (ИКЗ_______________________________________________________) по адресу: ________________________________________________, а Заказчик обязуется обеспечить оплату оказанных услуг, предусмотренных настоящим контрактом. 

1.2.
Исполнитель оказывает услуги в соответствии с условиями настоящего контракта, в том числе Приложениями №№1-4 к настоящему контракту. 

                                     2. Срок  оказания услуг 

2.1. Срок оказания услуг: с момента заключения Контракта Сторонами по 31.12.2021 г. (включительно).
          3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1.
Цена настоящего Контракта составляет ________________ (_________________________) рублей, в том числе НДС 20% - ___ рублей, в соответствии с приложением  №4 к настоящему контракту.

В цену Контракта включены все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные 
с исполнением настоящего Контракта. 

3.2.Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу  или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3.
Оплата услуг по настоящему Контракту производится ежемесячно Заказчиком в соответствии с правилами безналичных расчетов, путем перечисления платежным поручением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг за оплачиваемый месяц, на основании представленных Исполнителем документов на оплату: счета, счета-фактуры (в том случае, если Исполнитель является плательщиком НДС).

3.4.
Оплата оказанных Исполнителем услуг подлежит уменьшению на сумму пени, штрафа, исчисленную в соответствии с пунктом  7.1.-7.4. настоящего контракта. 

3.5.
Основанием для уменьшения размера оплаты является заявление Заказчика 
о прекращении обязательства зачетом  встречного однородного требования, соответствующее п. 7.5. настоящего контракта, направляемое Исполнителю (при наличии обстоятельств, предусмотренных п.7 настоящего контракта).  

3.6.
Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

 Авансирование не предусматривается.

3.7.
Расчеты по Контракту осуществляются в соответствии с правилами безналичных расчетов платежными поручениями с учетом казначейской системы оплаты.

3.8.Оплата услуг за декабрь 2021 года производится Заказчиком на основании счета Исполнителя, выставленного Заказчику  в срок не позднее 15 декабря 2021 года. Факт оказания услуг в декабре 2021 года подтверждается актом оказанных услуг, подписываемым сторонами.

4. Обязанности сторон 

4.1.
Заказчик обязан:

4.1.1.
Осуществлять контроль за ходом оказания услуг Исполнителем 
по настоящему Контракту, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.1.2.
Осуществить приемку оказанных услуг на соответствие требованиям настоящего контракта. 

4.1.3.
Оплатить услуги в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.2.
Заказчик обеспечивает проведение экспертизы  оказанных услуг, предусмотренной ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3.
Исполнитель обязан:

4.3.1. В течение 1 календарного дня с момента заключения настоящего контракта сообщить Заказчику номера телефонов (факсов), электронный адрес для связи.

4.3.2.
Своевременно и качественно оказать услуги, предусмотренные настоящим контрактом.

4.3.3.
Устранять все недостатки при оказании услуг в срок, указанный Заказчиком. 

4.3.4. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, сдавать Заказчику  оказанные услуги. 

. 4.3.5. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. Данная информация предоставляется Исполнителем в течение 3 дней с момента получения запроса Заказчика.

О сложностях, возникающих при исполнении Контракта, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

5. Качество и безопасность услуг

5.1.
Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства.  

5.2.
Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями. 

6.Порядок сдачи и приемки услуг
6.1.
Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, Исполнитель извещает Заказчика о готовности сдать оказанные услуги.

6.2.
Заказчик не позднее 3 дней приступает к приемке результата оказанных услуг, в том числе, в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом. Срок приёмки услуг и оформления ее результатов –  до 5  рабочих дней.

6.3.
Сдача оказанных услуг Исполнителем и их приемка Заказчиком оформляется актом оказанных услуг. 

6.4.
При обнаружении Заказчиком недостатков в оказанных услугах Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки в указанный Заказчиком срок, своими силами и за свой счет.

6.5. В случае отказа Заказчика от приемки  услуг Заказчик направляет Исполнителю  в срок, установленный п. 6.2 Контракта, письменный мотивированный отказ.

6.6.Датой приемки оказанных услуг (по каждому месяцу) является дата подписания сторонами акта оказанных услуг.

7. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

7.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику пени.

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
7.3. В случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства  Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. 
7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 10 (десять) процентов от цены Контракта: ______________ рублей ________ коп.
7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1 000 рублей 00 коп. 


7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

  7.5. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему контракту, а также расчет пени, штрафа определяется в акте  оказанных услуг и в заявлении Заказчика о прекращении обязательства зачетом встречного однородного требования.

Заказчик направляет Исполнителю заявление о прекращении обязательства зачетом встречного однородного требования. 

7.6.
Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения этих обязательств в натуре. Пени, штраф взимается за каждое нарушение в отдельности. 

7.7.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в случае нарушения Исполнителем условий настоящего контракта, в том числе:

7.7.1.
В случае нарушения Исполнителем сроков   оказания услуг более чем на  3 календарных  дня;

7.7.2.
В случае систематического (2-х и более раз) невыполнения или ненадлежащего выполнения  Исполнителем обязательств по контракту;

7.7.3.
Если отступления  в оказанных услугах от условий контракта или иные недостатки в их результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Исполнителем, либо являются неустранимыми.

7.7.4.
В случае привлечения Исполнителем иностранных работников 
с нарушением миграционного законодательства РФ.

7.7.5.
По другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Порядок разрешения споров

8.1.
Все споры по настоящему контракту подлежат рассмотрению 
в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. Срок контракта и порядок его прекращения 

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения сторонами  и  действует по 31.12.2021 г. (включительно).
Окончание срока действия настоящего контракта влечет прекращение обязательств  сторон по контракту, за исключением раздела 7 контракта (Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств).

9.3.
Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, 
по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, предусмотренным п.7.7 настоящего контракта.

Порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта предусмотрен Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для государственных и муниципальных нужд». 

10. Прочие условия

10.1.
Изменения и дополнения в настоящий контракт могут быть внесены только путем подписания Заказчиком и Исполнителем соответствующего соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта, в установленном порядке. 

10.2.
Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.3.  Стороны вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключив дополнительное соглашение к контракту.

10.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

      10.5. Стороны обязаны в течение 2-х дней с момента внесения изменений сообщать друг другу об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. 
11. Приложения

10.1. Приложение № 1 – «Техническое задание» 

         Приложение №2 – «Расчет стоимости услуг на 2020 год»
         Приложение №3 – «Расчет стоимости услуг на 2021 год»
         Приложение №4 – «Сводный расчет стоимости услуг по контракту»
         Приложение №5 – «Форма заявки»
Приложения №№1-5 к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 

12. Местонахождение, реквизиты и подписи сторон

	      ЗАКАЗЧИК:

__________________ /  _______________/

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

__________________/_______________/  



	
	


Приложение № 1
Техническое задание.
1. Условия оказания услуг.
Исполнитель обязан:
1. Обеспечить присутствие на Объекте персонала в количестве, достаточном для оказания услуг в полном объеме, в том числе на период отпусков, болезней, командировок, учебы и т.п. Перечень персонала, необходимого для оказания услуг по техническому обслуживанию, должен быть согласован с Заказчиком.

2. Принимать все заявки Заказчика, в том числе, устные заявки, поступающие по телефонам, указанным в контракте. Заявки на оказание услуг должны приниматься по телефону,   по  электронной почте, письмом и т.д. с указанием времени подачи заявки,  неисправностей и сбоев в работе систем, по установленной форме из приложения №5 к настоящему контракту.
3. Участвовать в разработке мероприятий по повышению надежности и эффективности работы электроустановки Объекта. 

4. Исполнять полученные в ходе оказания Услуг указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего технического задания и соответствуют исполнительным рабочим схемам.

5. Предоставить возможность Заказчику осуществлять контроль за качеством оказываемых услуг.

6. Назначить руководителя, ответственного за оказание Услуг. 

7. Персонал Исполнителя должен:

- иметь соответствующую квалификацию, иметь соответствующие группы по электробезопасности и допуски. Исполнитель обязан обеспечить за свой счет его профессиональную подготовку, соответствующую характеру оказываемых Услуг, проверку знаний, норм и правил по эксплуатации электроустановки и повышение квалификации.

- знать принципы работы, управления и эксплуатации обслуживаемого оборудования Заказчика, обязан изучить новое оборудование до момента ввода его в эксплуатацию (в случае его ввода).

8. Предоставить возможность Заказчику присутствовать при проверке у персонала знаний норм и правил по эксплуатации электроустановки и правил охраны труда. 

9. Исполнитель гарантирует прохождение персоналом медицинских осмотров.
2. Требования к техническим характеристикам услуг
1. Перечень услуг при техническом обслуживании электрических сетей и электрооборудования:
-плановое техническое обслуживание; 

-первичное обследование состояния электроустановки; 

-ремонт электроустановки, не связанный с заменой или приобретением материалов; 

-замена отдельных участков электропроводки, кабеля, автоматов, устройств защитного отключения, предохранителей, опробование, наладка, испытание и регулирование электроустановки.

Состав мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту определяется нормативно-технической документацией (далее – НТД) и инструкциями по эксплуатации оборудования, перечнем мероприятий по плановому техническому обслуживанию оборудования, приведенным в таблице №1. Услуги по техническому обслуживанию проводятся по рабочим дням с 09.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, а также по заявкам Заказчика, не позднее 1 суток с момента получения заявки.
Таблица №1.

	№ п/п
	Вид услуги
	Описание услуги

	1.
	Плановое ТО
	Осмотр вводного распределительного устройства, главного распределительного щита, электрического щита.

	2.
	Плановое ТО
	Осмотр электросетей, арматуры, электрооборудования на чердаках и в подвалах.

	3.
	Плановое ТО
	Осмотр электросетей, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках.

	4.
	Плановое ТО
	Осмотр электросетей, арматуры, электрооборудования в помещениях.

	5.
	Плановое ТО
	Техническое обслуживание главного распределительного щита, распределительных щитов, вводно-распределительных устройств 

	6.
	Плановое ТО
	Техническое обслуживание типовых групповых щитов.

	7.
	Плановое ТО
	Осмотр кабельных линий на наличие механических повреждений, крепление провисшей проводки

	8.
	Плановое ТО
	Осмотр открытых частей заземляющих устройств.

	9.
	Плановое ТО
	Осмотр изоляции электросетей,  состояние паек.

	10.
	Плановое ТО
	Осмотр   состояния  конструкций, по которым проложены кабели и провода, проверка мест прохода сетей через стены и перекрытия

	11.
	Плановое ТО
	Определение тока по фазам.

	12.
	Плановое ТО
	Устранение нарушения пломб и неисправности замков.

	13.
	Плановое ТО
	Восстановление нарушенной маркировки кабелей, предупредительных надписей и плакатов

	
	Плановое ТО
	Сухая чистка электрических щитов.

	14.
	ТО по заявке
	Смена патронов, выключателей, розеток  

	15.
	ТО по заявке
	Замена всех видов неработающих ламп, дросселей  

	16.
	ТО по заявке
	Замена участка проводки, кабельной линии до 10 м.п.  

	17.
	ТО по заявке
	Ремонт щитов со сменой автоматов  


1.1. Общая стоимость расходных материалов и запасных частей  не должна превышать 50% от суммы ежемесячного платежа. 

1.2. Обязанности Исполнителя по техническому обслуживанию:

- получить от Заказчика необходимую для обслуживания Объекта техническую документацию (планы, чертежи, пояснительные записки, акты, исполнительные рабочие схемы и т.д.)

- обеспечить содержание оборудования в исправном состоянии путем проведения плановых предупредительных мероприятий, своевременно принимать меры по устранению неисправностей, выявленных в процессе обслуживания электроустановки;

- оказывать услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования в строгом соответствии с утвержденными Заказчиком Графиками;

- отражать объем принятых мер в технической документации;

- при оказании услуг использовать новые комплектующие изделия и расходные материалы, предназначенные только для данного вида оборудования, удовлетворяющие требованиям и рекомендациям завода-изготовителя и соответствующих стандартов;

- контроль технического состояния оборудования, диагностику, измерительные, наладочные и регулировочные мероприятия, контроль технических параметров проводить измерительными приборами и средствами измерения, своевременно прошедшими необходимую метрологическую аттестацию; 

- участвовать в составе комиссий Заказчика по осмотрам и техническому освидетельствованию электроустановки;

- в случае проведения на электрических сетях и электрооборудовании Заказчика каких-либо работ (демонтаж, монтаж, ремонт, дооснащение, реконструкция и т.д.) присутствовать в приемке после их окончания.
В перечень услуг по техническому  обслуживанию не включаются:

- техническое обслуживание коммерческих приборов учета электрической энергии;

- капитальный ремонт электрических сетей Объекта;

- техническое обслуживание лифтового и кранового хозяйства;

- техническое обслуживание кухонного и прачечного оборудования;

- виды работ (капитальный ремонт, модернизация, реконструкция энергетического оборудования и пр.), не указанные в настоящем техническом задании, производиться путем составления отдельного контракта  на основе сметной документации и на условиях отдельной оплаты.
Примечание:

Услуги по техническому обслуживанию электрических сетей и электрооборудования выполняются по границам раздела в соответствии с актами балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
2. Перечень услуг при аварийном обслуживании электрических сетей и электрооборудования:
- прибытие  аварийной бригады для локализации аварийных (нештатных) ситуаций в кратчайшие сроки. Время прибытие бригады – не более 30 минут после получения аварийного вызова; 

- выявление причин аварии, проведение подготовительных работ для ликвидации аварии; 

- выполнение работ по устранению причин аварии или предотвращению распространения последствий аварии; 

-  проведение заключительных работ после устранения аварии не позднее суток с момента аварии;

- отражение объема принятых мер в технической документации;

- информирование диспетчера аварийной службы, а также, при необходимости, представителей заказчика, должностных лиц;

- анализ причин аварий и неисправностей в работе оборудования Объекта, разработка рекомендации по их предупреждению.

2.1. Стоимость материалов, для восстановительных работ не должна превышать 70% от стоимости годового контракта. Если стоимость материалов превышает, Исполнитель предоставляет Заказчику акт аварийности объекта, акт дефектации объекта на основе которых составляется дополнительный контракт для восстановительных работ.
2.2. Аварийное обслуживание осуществляется круглосуточно, время прибытия от момента приема заявки не позднее 30 минут. Аварийное обслуживание доступно по телефонам: __________ (с 9-00 до 18-00), _____________ (с 9-00 до 18-00), _____________ (круглосуточно).
Примечание:

Услуги по аварийному обслуживанию электрических сетей и электрооборудования выполняются по границам раздела в соответствии с актами балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
	ЗАКАЗЧИК:

__________________ /  _____________/

	ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

__________________ /  ___________ /                  




Приложение № 2 

Расчет стоимости услуг на 2020 год
	Адрес
	Наименование

услуг
	Мощность учреждения,  кВт/ч
	Цена услуг за 1кВт/ч в течение 1 месяца, в т.ч. НДС
	Стоимость услуг за 1 месяц, руб.  в т.ч. НДС
	Стоимость услуг за 12 месяцев, руб.  в т.ч. НДС

	1
	2
	3
	4
	п.5=п.3*п.4
	п.6=п.5*12

	
	Техническое обслуживание электрических сетей и электрооборудования 
	
	
	
	

	
	Аварийное обслуживание электрических сетей и электрооборудования
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	


	ЗАКАЗЧИК:

__________________ /  __________/

	ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

__________________ /  _________________/                  




Приложение № 3 

Расчет стоимости услуг на 2021 год
	Адрес
	Наименование

услуг
	Мощность учреждения,  кВт/ч
	Цена услуг за 1кВт/ч в течение 1 месяца, в т.ч. НДС
	Стоимость услуг за 1 месяц, руб.  в т.ч. НДС
	Стоимость услуг за 12 месяцев, руб.  в т.ч. НДС

	1
	2
	3
	4
	п.5=п.3*п.4
	п.6=п.5*12

	
	Техническое обслуживание электрических сетей и электрооборудования 
	
	
	
	

	
	Аварийное обслуживание электрических сетей и электрооборудования
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	


	ЗАКАЗЧИК:

__________________ /  __________/

	ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

__________________ /  _________________/                  




Приложение №4
к Контракту № ______
от «_____» _________________ 20____г

Сводный расчет стоимости услуг по контракту
	
	

	Общая стоимость обслуживания за 2020 год, руб. в т.ч. НДС
	

	Общая стоимость обслуживания за 2021 год, руб. в т.ч. НДС
	

	Итого, руб. в т.ч. НДС 
	


	ЗАКАЗЧИК:

___________________
___________________ /  __________ /                


	ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Генеральный директор

__________________ /  ________ /                  




Приложение № 5
Форма заявки.
г. Санкт-Петербург                                                                         «___»  __________ 20__г.

Заявка на вызов электрика

Заказчик: ___________________________________________________________________________

(наименование организации)

Адрес: ______________________________________________________________________________

(адрес организации)

просит прислать специалиста для устранения неисправностей, а именно:

1.
_________________________________________________________________

2.
_________________________________________________________________

3.
_________________________________________________________________

4.
_________________________________________________________________

5.
_________________________________________________________________

________________  
             
______________


__________________

    (должность)                                        (подпись)                                              (Ф.И.О.)

Исполнитель:

_____________________________________

                      (Имя Отчество)

__________________________________________________

           (№ телефона, мобильный)

	ЗАКАЗЧИК:

__________________ / __________ /

	ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

__________________ /  _______________ /                  




