|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Начальник |
|  | Службы социального развития |
|  | _______________ А.А. Загаштокова «___» _________2025 г |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по оснащению мобильными охладителями воздуха общественных зон санатория «Балтийский берег»

Общие сведения

Предмет выполнения работ: оснащение мобильными охладителями воздуха общественных зон санатория «Балтийский берег» (далее - работа). Мобильный охладитель воздуха (далее – Оборудование).

Основание для выполнения работ:

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003;

## - ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Цель работы:

## - 	повышение эксплуатационных характеристик общественных зон санатория «Балтийский берег».

Источник финансирования:

- - Собственные средства ГУП «Петербургский метрополитен»

Вид работ: Оснащение.

Место производства работ:

| Наименование объекта | Месторасположение объекта (место проведения работ) | График работы объекта |
| --- | --- | --- |
| Санаторий «Балтийский берег» | г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Курортная, д.1, Лит. А | Пн – Пт 9:00 - 16:00 |

Сроки выполнения работ: с даты заключения договора по 26.12.2025.

Время проведения работ: в соответствии с графиком работы объекта (п. 1.6. Технического задания), в остальное время по согласованию с Заказчиком.

Требования к выполнению работ

Описание предмета выполнения работ: в рамках Договора необходимо выполнить работы в соответствии с ведомостью объемов работ (п. 3.2. Технического задания), описанием значений показателей (характеристик) товара, предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Требования к качеству выполняемых работ:

Подрядчик должен обеспечить выполнение работ с должным уровнем качества, предусмотренным требованиями настоящего Технического задания, в том числе в соответствии со следующими требованиям:

- Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479;

- Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждённых приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 811;

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н;

- Инструкции о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ, утверждённой приказом от 28.03.2025 №448 (далее – Инструкция о порядке организации, выполнения и приёмки работ);

- Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», утвержденной приказом от 27.02.2023 № 229;

- Инструкции «О пропускном и внутриобъектовом режимах в санатории «Балтийский берег», утвержденной приказом от 23.06.2025 № 952.

- Регламент взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена», введенный в действие приказом ГУП «Петербургский метрополитен» от 07.05.2025 № 684;

- Закон Санкт-Петербурга от 03.07.2012 № 367-63 «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге»;

- Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- В случае если нормативный документ в соответствии с правовым актом будет признан утратившим силу, Подрядчику следует руководствоваться нормативными документами, принятыми взамен утратившего силу нормативного документа.

Требования к Подрядчику при выполнении работ:

Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии и сохранности прочее оборудование, наружные и внутренние инженерные сети, коммуникации и иное имущество ГУП «Петербургский метрополитен», расположенные в зоне работ;

В случае причинения Подрядчиком ущерба имуществу Заказчика вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Подрядчик возмещает причиненный ущерб в полном объеме за свой счет и собственными силами.

Подрядчик не имеет права самостоятельно производить отключение/подключение электричества, вентиляции, автоматической пожарной сигнализации;

Мероприятия по охране труда специалистов Подрядчика должны обеспечиваться Подрядчиком выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (специальная одежда и т.п.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства);

Ответственность за соблюдение требований Федерального закона РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федерального Закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на период выполнения работ на объекте ГУП «Петербургский метрополитен» возлагается на Подрядчика;

Подрядчик должен обеспечить Заказчику возможность контроля за качеством выполняемых работ на протяжении всего срока их проведения (при соблюдении установленного Заказчиком режима работ);

Заказчик на период проведения работ назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет контроль за качеством проведения работ;

Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности в ходе выполнения работ, осуществляет соответствующие инструктажи и организацию мероприятий по охране труда. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала, в том числе за соблюдение персоналом требований законодательства РФ;

Подрядчик обязан привлекать только квалифицированный персонал для выполнения работ по монтажу (сборке), установке и вводу оборудования в эксплуатацию, в том числе персонал Подрядчика должен иметь все разрешающие документы для работы на территории РФ;

После завершения любых работ, рабочее место должно быть приведено в порядок.

Подрядчик компенсирует Заказчику все понесенные затраты в связи с неисполнением или недостаточным исполнением условий настоящего Технического задания и действующего законодательства РФ.

Требования к работникам Подрядчика:

Пусконаладочные работы по оборудованию могут выполнять только работники Подрядчика, имеющие действующую группу по электробезопасности не ниже 3 (третьей) до 1000 вольт в соответствии с требованиями п. 3.2. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н. Подрядчик предоставляет Заказчику копии квалификационных документов на сотрудников, подтверждающие группу по электробезопасности до непосредственного начала выполнения работ.

Требования к выполнению работ:

Выполнение работ осуществляется на основании настоящего Технического задания, определяющего, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования;

Все работы должны производиться на действующем объекте социального значения Заказчика, не должны прерывать и вызывать остановку в работе объекта, по адресу, указанному в п. 1.6 настоящего Технического задания;

Привлечение субподрядчиков допускается.

Разработка проекта производства работ не требуется, в связи с фактическим выполнением работ менее 1 (одного) рабочего дня. Выполнение работ по оснащению мобильными охладителями воздуха общественных зон санатория "Балтийский берег" проводится в течение 1 (одного) рабочего дня в сроки, установленные п. 1.7. настоящего Технического задания. Подрядчик обязан уведомить Заказчика по телефону 301-98-99 (доп. 2-82-92) не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня доставки оборудования до места его использования, разгрузки оборудования, снятия транспортировочной упаковки.

Отходы при производстве работ не образуются. Негативное воздействие на окружающую среду отсутствует.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды в период выполнения работ на объектах метрополитена.

Подрядчик возмещает Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ, в том числе причиненный вред окружающей среде.

Подрядчик обеспечивает при выполнении работ на объектах метрополитена соблюдение требований в области охраны окружающей среды.

Подрядчик устраняет нарушения требований в области охраны окружающей среды, допущенные при выполнении работ на объектах метрополитена и выявленные при проведении проверок соблюдения требований в области охраны окружающей среды, в соответствии с актами выездных проверок.

За каждый факт нарушения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения актов выездных проверок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (штраф), возмещение убытков.

Подрядчик обеспечивает при выполнении работ, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств, на объектах метрополитена соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение на объектах метрополитена санитарно-эпидемиологических требований при выполнении работ, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств.

Подрядчик обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при выполнении работ на объектах метрополитена, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств.

Подрядчик обязан задействовать квалифицированный персонал для выполнения работ. Контроль за соответствием персонала Подрядчика квалификационным требованиям, необходимым для осуществления ввода оборудования в эксплуатацию принимает на себя Подрядчик.

Все расходные материалы и транспортные расходы, включены в стоимость работ.

Подключение к устройствам электроснабжения, к сетям водоснабжения и водоотведения ГУП «Петербургский метрополитен» не требуется, за исключением непосредственного подключения оборудования, устанавливаемого в рамках предмета Договора.

Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за качество используемых расходных материалов. Используемые при выполнении работ расходные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов (при наличии) должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику в день окончания выполнения работ по договору.

Допуск работников сторонней организации на объекты осуществляется в соответствии с Инструкцией «О пропускном и внутриобъектовом режимах в санатории «Балтийский берег», утвержденной приказом от 23.06.2025 № 952.

До начала работ для организации доступа Подрядчик обязан предоставить Заказчику сведения обо всех сотрудниках, работающих на объекте Заказчика при выполнении работ.

В целях получения постоянных пропусков для выполнения работ на некатегорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора на выполнение работ, а также в дальнейшем, в случае привлечения к выполнению работ новых работников, направить в Бюро пропусков Службы транспортной безопасности списки лиц с полными и достоверными данными, привлекаемых к выполнению работ на территории Заказчика, в формате Excel с сопроводительным письмом установленного образца, в обязательном порядке содержащим данные о номере и дате заключения трудового (гражданско-правового) договора с исполнителем, а также оформить письменное обращение о выдаче постоянных пропусков (заявку) в соответствии с условиями и порядком, установленными локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, на имя начальника бюро пропусков Службы транспортной безопасности, с обязательным согласованием руководства Службы социального развития.

В случае посещения объектов метрополитена не более 2 (двух) раз за период действия договора могут быть оформлены разовые пропуска в соответствии с Приложением № 12 к «Порядку выдачи пропусков, уничтожения аннулированных пропусков и пропусков с истекшим сроком действия» Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», утвержденного приказом от 27.02.2023 № 229. Получить разовые пропуска для выполнения работ по Договору с учетом требований, установленных локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика.

Подрядчик обязан привлекать к выполнению работ на территории метрополитена лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а также не имеющих ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и состоящих в официальных трудовых (гражданско-правовых) отношениях с Подрядчиком.

Требования к лицензированию не устанавливаются.

Состав и содержание работ

В процессе выполнения работ необходимо выполнить работы по оснащению мобильными охладителями воздуха общественных зон санатория «Балтийский берег».

- 3.2. Ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ / Перечень материалов (на 1 единицу оборудования) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Мобильный охладитель воздуха |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование (в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию) | шт. | 3 | 1. Приобретение оборудования. 2. Доставка оборудования до места его использования, разгрузка. 3. Снятие транспортировочной упаковки. |
| 2. | Пуско-наладка оборудования на месте его использования | у.е. | 3 | 1. Установка оборудования на указанное Заказчиком место. 2. Проверка работы во всех режимах. 3. Настройка и регулировка параметров работы, проведение испытаний, отладка работы оборудования. 4. Обучение персонала работе на оборудовании. 5. Ввод оборудования в эксплуатацию. |

3.3. Подрядчик обязан прибыть на место производства работ и приступить 
к выполнению работ по п. 2 Ведомости объёмов работ в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня доставки оборудования до места его использования. Работы, указанные в п. 2 Ведомости объёмов работ, должны быть выполнены за 1 (Один) рабочий день.

Гарантийные обязательства

- 4.1. Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ или УПД. Гарантия на оборудование и комплектующие - в соответствии с гарантией завода изготовителя, но в любом случае не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта выполненных работ или УПД.

## 4.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или комплектующих материалов не соответствует требованиям настоящего Технического задания и технической документации на Оборудование, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают Оборудование непригодным для нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет и в указанные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, в том числе в случае не направления Подрядчиком своего представителя для составления указанного акта в установленный срок, Заказчик составляет односторонний акт, который имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков.

- 4.3. Подрядчик обязан безвозмездно устранить, указанные в акте обнаруженных недостатков недостатки в срок, установленный Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков. Устранение недостатков подтверждается подписанием сторонами Акта об их устранении.

Порядок контроля и приемки

Контроль за сроками и качеством выполнения работ производится представителями Заказчика.

За 3 (три) рабочих дня Подрядчик письменно уведомляет Заказчика, о поставке комплектующих материалов и оборудования на объект для определения качества поставляемого материала и оборудования и о готовности приступить к выполнению работ.

В день поставки комплектующих материалов Подрядчик предоставляет представителю Заказчика заверенные копии паспортов и сертификатов.

Представитель Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляют входной контроль комплектующих материалов и оборудования на соответствие параметрам, указанным в Техническом задании.

По итогам входного контроля принимается одно из следующих решений:

- комплектующие материалы и оборудование соответствуют параметрам, указанным в Техническом задании.

- выявлены недостатки по качеству или параметрам, установленным настоящим Техническим заданием. В данном случае определяются сроки по устранению Подрядчиком выявленных недостатков.

Результаты входного контроля должны быть документированы, по завершению входного контроля Подрядчик составляет Акт входного контроля, согласовывает его с представителем Заказчика и заверяется подписями с каждой стороны.

Подрядчик в день окончания выполнения работ по договору обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные оригиналы следующих документов:

- счет;

- счет-фактура (при необходимости);

- акт выполненных работ или УПД в 2 экз. (Приложение № 2 к Техническому заданию);

- документацию на установленное оборудование (паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты (декларации) соответствия, отказные письма и др. (при наличии)).

- Без указанного комплекта документов или при предоставлении комплекта документов, оформленных ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать результат выполненных работ. Перечень документов, предоставляемых при приемке результата выполненных работ, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы.

Приемка результата выполненных работ, осуществляется уполномоченным должностным лицом Заказчика (единолично), в день окончания выполнения работ по договору, при условии предоставления Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 5.2 настоящего Технического задания.

По итогам проведения приемки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям и требованиям Договора уполномоченным должностным лицом Заказчика принимается одно из следующих решений:

- работы выполнены полностью в соответствии с условиями и требованиями Договора и предусмотренной договором документацией и подлежат приёмке.

- выявлены недостатки по предоставленному Подрядчиком результату работ в части объема, качества, безопасности, техническим требованиям, установленных Договором, которые Подрядчику следует устранить в установленный Заказчиком (согласованный Заказчиком) срок и не подлежат приемке до момента устранения выявленных недостатков;

- работы не выполнены или выполнены с существенными нарушениями условий Договора и предусмотренной договором документации и не подлежат приемке.

В случае отрицательного решения Заказчик направляет Подрядчику в день приёмки мотивированный отказ от приемки с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан устранить недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа от приемки и представить результат выполненных работ или надлежаще оформленные сопроводительные документы. Исправление недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата выполненных работ.

В случае если Подрядчик не согласен с указанными Заказчиком недостатками в выполненных работах, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

В случае положительного решения уполномоченное должностное лицо подписывает акт о приемке выполненных работ, Стороны оформляют акт выполненных работ или УПД, которые подписываются руководителем Заказчика (или уполномоченным лицом) Заказчика и руководителем Подрядчика (или уполномоченным доверенностью лицом Подрядчика).

Документы о приёмке либо мотивированный отказ в приемке оформляются непосредственно в день приемки и незамедлительно с использованием любых средств связи (по факсу, электронной почте) с последующим досылом по почте, либо с последующей непосредственной передачей работникам Подрядчика под роспись направляются Подрядчику.

Датой принятия Заказчиком результата выполненных работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ или УПД.

Подрядчик вправе, по согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы. При досрочном выполнении работ Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о готовности предоставить для осуществления приёмки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

Результатом выполненных работ являются своевременно и в полном объеме выполненные работы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и нормативных документов, с учетом изменений и дополнений, а также требований настоящего Технического задания.

- Порядок оплаты

- 6.1. Оплата фактически выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком на основании акта выполненных работ или УПД, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания актов или УПД, при условии предоставления счета, счет-фактуры (при необходимости). Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика. Оплата производится в российских рублях.

- 6.2. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, настоящего Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

- 6.3. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

- Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

  - Приложение № 1: Описание значений показателей (характеристик) товара, предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы.

  - Приложение № 2: Рекомендуемая форма акта выполненных работ.

| Подготовил: Инженер ПТО Службы социального развития ГУП «Петербургский метрополитен» |  | В.А. Романова |
| --- | --- | --- |

| Лист согласования задания на выполнение работ по оснащению мобильными охладителями воздуха общественных зон санатория "Балтийский берег" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: Начальник ПТО Службы социального развития |  | И.А. Малахов |
| Начальник сети оздоровительных объектов Службы социального развития ГУП «Петербургский метрополитен» |  | А.В. Загваздина |
| Директор санатория «Балтийский берег» Службы социального развития ГУП «Петербургский метрополитен» |  | А.Д. Ляшко |
| УХТО – Начальник участка санатория «Балтийский берег» Службы социального развития ГУП «Петербургский метрополитен» |  | Е.Н. Пехоткин |

# Приложение № 1

к Техническому заданию

# Описание значений показателей (характеристик) товара, предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы

| № п/п | Наименование товара | ## № пока-зателя | ## Показатель (характеристика) ## товара | # Значения показателей (характеристик) товара, предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям |  |  |  |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | ## Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | ## Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений |  | Показатели, (характе-ристики) значения которых не могут изменяться |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Нижняя граница диапазона | ## Верхняя граница диапазона |  |  |

| 1 | 2 | ## 3 | ## 4 | 5 | ## 6 | ## 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мобильный охладитель воздуха | - Раздел 1. Общие параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | Тип | Х | Х | Х | Х | Охладитель воздуха | Х |
|  |  | - 2 | Тип установки | Х | Х | Х | Х | Напольный | Х |
|  |  | - Раздел 2. Основные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3 | Воздушный поток | Х | Х | Х | Х | 91 | м³/мин |
|  |  | - 4 | Объем резервуара воды | Х | Х | Х | Х | 100 | дюйм |
|  |  | - 5 | Количество скоростей вентилятора | Х | Х | Х | Х | 7 | шт. |
|  |  | - 6 | Уровень шума | Х | Х | Х | Х | 65 | дБ |
|  |  | - 7 | Фильтры | Х | Х | Х | Х | нет | X |
|  |  | - 8 | Автоматический поворот жалюзи | Х | Х | Х | Х | есть | Х |
|  |  | - 9 | Ионизация | Х | Х | Х | Х | есть | Х |
|  |  | - 10 | Колесики для перемещения | Х | Х | Х | Х | есть | Х |
|  |  | - Раздел 3. Управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 11 | Тип управления | Х | Х | Х | Х | электронное (кнопки) | Х |
|  |  | - 11 | Пульт ДУ | Х | Х | Х | Х | есть | Х |
|  |  |  | Дисплей | Х | Х | Х | Х | есть | Х |
|  |  |  | Таймер | Х | Х | Х | Х | нет | Х |
|  |  | Раздел 4. Характеристика питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Питание | Х | Х | Х | Х | от сети |  |
|  |  |  | Напряжение питания | Х | Х | Х | Х | 220 / 50 | В/Гц |
|  |  |  | Длина сетевого шнура | Х | Х | Х | Х | 2.3 | м |
|  |  |  | Потребляемая мощность при охлаждении | Х | Х | Х | Х | 270 | Вт |
|  |  | Раздел 5. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | Х | Х | Х | Х | Сбор конденсата в бак, трехсторонняя сотовая конструкция охладительной панели | Х |
|  |  | Раздел 6. Габариты и вес |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | Х | Х | Х | Х | 47,5 | см |
|  |  |  | Глубина | Х | Х | Х | Х | 60 | см |
|  |  |  | Высота | Х | Х | Х | Х | 168.5 | см |
|  |  |  | Вес | Х | Х | Х | Х | 18 | кг |

| Подготовил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инженер 2 кат. ПТО Службы социального развития ГУП «Петербургский метрополитен» |  | В.А. Романова |
| Согласовано: |  |  |
| УХТО – Начальник участка санатория «Балтийский берег» Службы социального развития ГУП «Петербургский метрополитен» |  | Е.Н. Пехоткин |

Приложение № 2

# к Техническому заданию

# (РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА)

| # ЗАКАЗЧИК | # ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| # (Реквизиты в соответствии с Договором) | # (Реквизиты в соответствии с Договором) |

# Акт выполненных работ

от «     » _________ 202_ года по договору № ________ от «     » ________ 202_ года

Полное наименование Подрядчика (Краткое наименование Подрядчика), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании _______________ составили настоящий акт о следующем:

Приемка работ по договору: Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие работы:

| № п/п | Наименование товара/работ | Кол-во | Ед. изм. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Итого без НДС: |  |  |  |  |
|  | НДС __ %: |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС: |  |  |  |  |

Стоимость выполненных работ по Наименование договора составляет: ______________ рублей ___ копеек, в том числе НДС __ % ______________ рублей ___ копеек / НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса РФ (упрощенная система налогообложения).

Выполненные работы соответствуют ведомости объемов работ и условиям договора.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: Наименование должности |  | ОТ ПОДРЯДЧИКА: Наименование должности |
| --- | --- | --- |
| _____________/ И.О. Фамилия / «____» __________ 202_ года |  | _____________/И.О. Фамилия / «____» __________ 202_ года |